Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на два вопроса, приведённых в билете, из нижеприведённого списка.

Примерный перечень вопросов

- Уникальные здания и сооружения. Определения, классификация, требования российских законов и норм.

- Механическая безопасность уникальных зданий и сооружений. Требования к обеспечению на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.

- Нагрузки и воздействия, основные и особые сочетания. Нормативные требования и возможности. Физическое (экспериментальное) и математическое (численное) моделирование. Достижения и проблемы.

- Расчетное обоснование напряженно-деформированного состояния, динамики, прочности и устойчивости зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла. Основные методы, алгоритмы и программы.

- Виды нелинейности (физическая, геометрическая, конструктивная, генетическая), случаи и особенности их учета.

- Системы мониторинга безопасности несущих и фасадных конструкций. Математические модели в основе, взаимосвязь с инструментальными измерениями

- Экспертизы причин обрушения здания и сооружений. Роль математического и физического моделирования, выводы и извлеченные уроки.

- Современные программные комплексы вычислительной механики. Классификация, статус, способы верификации/валидации.

- Научно-техническое сопровождение уникальных объектов строительства (на стадиях изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации). Состав работ, особенности и проблемы.

- Защита от прогрессирующего обрушения. Конструктивные решения и расчетное обоснование.

- Обоснование сейсмостойкости уникальных зданий и сооружений. Основные положения российских норм, конструктивные решения и расчетные методики.

- Прочность конструктивных узлов. Требования и подходы к обоснованию/обеспечению.

- Современные материалы в строительстве уникальных зданий: классификация, характеристики, особенности применения и перспективы развития.

- Энергоэффективность уникальных зданий и сооружений: требования, методы обеспечения, инновационные решения.

- Экологические аспекты проектирования и строительства уникальных объектов: нормативы, технологии, мониторинг воздействия на окружающую среду.

- Цифровая модель здания (BIM-технологии): применение при проектировании, строительстве и эксплуатации уникальных объектов.

- Автоматизация процессов проектирования уникальных зданий: современные инструменты, преимущества и ограничения.

- Управление рисками при строительстве уникальных объектов: идентификация, оценка, методы минимизации.

- Технологические решения для монтажа уникальных конструкций: оборудование, методы, контроль качества.

- Реконструкция уникальных зданий: особенности проектирования, сохранения исторического облика и обеспечения безопасности.

- Противопожарная защита уникальных объектов: системы, материалы, проектирование эвакуационных путей.

- Акустические решения в уникальных зданиях: методы расчета, материалы, конструктивные меры.

- Вентиляция и кондиционирование в уникальных зданиях: особенности проектирования, расчеты, инновационные решения.

- Экономическая эффективность строительства уникальных объектов: методы оценки, оптимизация затрат, жизненный цикл.