Примерный перечень оценочных материалов по дисциплине (модуля)

«Проектирование систем безопасности»

Для аттестации, студенту предлагается ответить на 2 вопроса из приведённого ниже списка:

- Какие основные законы РФ регламентируют проектирование систем безопасности?

- Назовите ключевые ГОСТы, применяемые при проектировании систем пожарной безопасности.

- Что такое СП и как они используются в проектировании?

- Какие требования предъявляются к проектной документации по ФЗ № 123?

- Какие нормативные акты регулируют проектирование систем видеонаблюдения?

- Каковы требования к оформлению проектной документации согласно ГОСТ Р 21.101?

- Какие документы подтверждают соответствие системы безопасности нормам?

- Что такое СТУ и когда они разрабатываются?

- Какие нормы регулируют размещение пожарных извещателей?

- Какие нормативные требования к системам контроля доступа?

- Какие методы используются для идентификации опасностей на объекте?

- Как проводится количественная оценка рисков?

- Что такое «дерево отказов» и как его построить?

- Какие факторы учитываются при оценке пожарного риска?

- Как рассчитать зоны поражения при аварии?

- Какие программные средства используются для моделирования угроз?

- Как определить приемлемый уровень риска для объекта?

- Какие виды опасностей учитываются при проектировании систем безопасности?

- Как оценить вероятность возникновения чрезвычайной ситуации?

- Какие исходные данные необходимы для анализа рисков?

- Какие типы автоматических установок пожаротушения существуют?

- Как рассчитать необходимое количество пожарных извещателей?

- Каковы нормы размещения спринклерных оросителей?

- Какое максимальное количество оросителей допускается в одной секции?

- Как проектируются системы оповещения и управления эвакуацией?

- Какие требования к путям эвакуации?

- Как рассчитать время эвакуации людей из здания?

- Какие типы огнетушащих веществ применяются в системах пожаротушения?

- Как выбрать тип системы пожаротушения для конкретного объекта?

- Каковы требования к насосным станциям пожаротушения?

- Какие типы камер используются в системах видеонаблюдения?

- Как рассчитать зону обзора камеры?

- Как определить необходимое количество камер для объекта?

- Какие параметры влияют на качество видеоизображения?

- Как рассчитать ёмкость видеоархива?

- Какие протоколы передачи данных используются в системах видеонаблюдения?

- Что такое видеоаналитика и какие функции она выполняет?

- Как интегрировать систему видеонаблюдения с другими системами безопасности?

- Какие требования к освещённости для работы камер?

- Как выбрать место установки камер на периметре?

- Какие компоненты входят в состав СКУД?

- Какие типы идентификаторов используются в СКУД?

- Как проектируется схема размещения считывателей?

- Какие уровни доступа можно настроить в СКУД?

- Как интегрировать СКУД с системой пожарной сигнализации?

- Какие требования к пропускной способности турникетов?

- Как обеспечить бесперебойную работу СКУД при отключении электроэнергии?

- Какие протоколы используются для связи компонентов СКУД?

- Как организовать резервное управление доступом?

- Какие меры защиты от несанкционированного доступа предусмотрены в СКУД?

- Как рассчитать высоту забора для защиты объекта?

- Какие типы противотаранных устройств существуют?

- Как организовать освещение периметра?

- Какие датчики используются для охраны периметра?

- Как защитить объект от проникновения через подземные коммуникации?

- Какие меры принимаются для защиты от природных угроз (наводнения, оползни)?

- Как спроектировать буферную зону вокруг объекта?

- Какие материалы используются для строительства защитных сооружений?

- Как учесть рельеф местности при проектировании инженерной защиты?

- Что такое ИСБ и какие подсистемы она объединяет?

- Какие преимущества даёт интеграция систем безопасности?

- Как организуется обмен данными между подсистемами ИСБ?

- Какие протоколы взаимодействия используются в ИСБ?

- Как проектируется центр мониторинга ИСБ?

- Какие функции выполняет оператор ИСБ?

- Как обеспечивается отказоустойчивость ИСБ?

- Какие требования к серверному оборудованию ИСБ?

- Как резервируются каналы связи в ИСБ?

- Какие сценарии взаимодействия подсистем ИСБ наиболее распространены?

- Какие программные комплексы используются для проектирования систем безопасности?

- Как выполнить 3D-моделирование размещения оборудования?

- Какие расчёты выполняются при проектировании системы освещения?

- Как рассчитать акустические параметры системы оповещения?

- Какие методы используются для расчёта электрических нагрузок?

- Как моделируется сценарий эвакуации?

- Какие инструменты используются для расчёта зон обзора камер?

- Как проверить проект на соответствие нормам?

- Какие отчёты формируются по результатам моделирования?

- Как оптимизировать проектные решения с помощью ПО?

- Какие этапы включает внедрение системы безопасности?

- Как провести пусконаладочные работы?

- Какие испытания проводятся после монтажа системы?

- Как обучить персонал работе с системой безопасности?

- Какие регламенты технического обслуживания существуют?

- Как организовать мониторинг работы системы?

- Какие журналы и документы ведутся при эксплуатации?

- Как реагировать на ложные срабатывания?

- Как модернизировать существующую систему безопасности?

- Какие показатели эффективности системы безопасности отслеживаются?

- Как используются технологии IoT в системах безопасности?

- Какие возможности даёт искусственный интеллект в видеоаналитике?

- Как беспроводные технологии влияют на проектирование систем?

- Какие энергоэффективные решения применяются в системах безопасности?

- Как внедряются биометрические технологии в СКУД?

- Какие перспективные материалы используются в защите объектов?

- Как концепция «умного города» влияет на проектирование систем безопасности?

- Какие новые нормативные требования появились в последние годы?

- Как обеспечить кибербезопасность интегрированных систем?