Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Технико-технологические решения проектов»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1. Строительное производство. Современные строительные технологии. Определения и понятия.

2. На чем основана разработка современных строительных технологий. 

3. Общее понятие об инновациях, инновационных технологиях.

4. Понятие об энергоэффективности. Энергоэффективные здания. Нормативные документы по энергоэффективности зданий.

5. Архитектурно-строительные решения, конструкторско-технологические 

параметры, влияющие на энергоэффективность зданий.

6. Конструктивно-технологические особенности возведения энергоэффективных зданий.

7. Современные технологии бестраншейной прокладки коммуникаций. Общая характеристика.

8. Технология бестраншейной прокладки и ремонта коммуникаций с применением пневмопробойников.

9. Технология бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

10.Технология устройства буронабивных свай «сухим» методом и с использованием обсадных труб.

11.Технология устройства буронабивных свай под защитой глинистого раствора.

12.Устройство буронабивных свай по технологии проходных шнеков.

13.Технология устройства буронабивных свай методом раскатки.

14.Технологические особенности открытых и закрытых способов возведения 

фундаментов и подземных сооружений.

15.Технология устройства «стен в грунте» методом секущихся свай.

16.Технология устройства «стен в грунте» с использованием монолитных 

конструкций.

17.Технология устройства «стен в грунте» с использованием сборных конструкций.

18.Сущность метода ВПТ при устройстве монолитных «стен в грунте».

19.Современные технологии устройства гидроизоляции.

20.Преимущества монолитного способа возведения зданий и сооружений по 

сравнению со строительством из кирпича и сборного железобетона.

21.Способы регулирования подвижности бетонной смеси в монолитном 

строительстве. Укажите наиболее рациональные из них.

22.Современные опалубочные системы, применяемые в монолитном домостроении.

23.Область применения скользящих опалубок в монолитном домостроении.

24.Сущность метода возведения зданий с использованием скользящих опалубок.

- 26 -

25.Недостатки метода возведения монолитных зданий с использованием 

скользящей опалубки.

26.Особенности возведения монолитных зданий с применением мелко и 

крупно-щитовой опалубки.

27.Современные опалубочные системы используются при устройстве монолитных перекрытий.

28.Конструкция объемно-переставной опалубки. Особенности применения 

объемно-переставной опалубки. 

29.Особенности применения несъемной опалубки при возведении монолитных зданий.

30.Преимущества использования несъемной опалубки при возведении монолитных зданий.

31.Какие опалубочные системы наиболее целесообразны при возведении малоэтажных зданий из монолитного железобетона.

32.Сущность метода возведения монолитных малоэтажных зданий с горизонтальным формованием ограждающих конструкций на строительной 

площадке. 

33.Особенности конструкций несъемной опалубок для малоэтажного монолитного домостроения.

34.Конструктивно-технологические преимущества сборно-монолитных зданий.

35.Технология возведения сборно-монолитных зданий системы «Куб».

36.Технология возведения сборно-монолитных зданий системы АРКОС-1 

(серия Б1.020.1-7).

37.Современные технологии устройства кровельных покрытий (кровли из 

металлочерепицы, инверсионные кровли и др.).

38.Технология устройства вентилируемых фасадов.

39.Современные технологии при устройстве специальных и декоративных 

штукатурных покрытий.

40.Современные технологии при производстве малярных работ.

41.Современные технологии при производстве облицовочных работ.

42.Современные технологии при устройстве полов.


При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается решить задачу 

Ситуационная задача № 1.
За  отчетный период участок мастера не справился с заданием по причине потери рабочего времени  из-за:
- временного отсутствия материала;
- брака по вине рабочих;
- опоздание на работу на 15-20 минут в начале рабочего дня;
- неправильного складирования материалов;
-невыходов на работу по неуважительным причинам;
- переделки работ по причине низкого качества .
По каждой позиции разработать мероприятия по устранению потерь рабочего времени.  
Ситуационная задача № 2.
На участке мастера выявлены грубые нарушения использования материальных ресурсов и их необоснованный перерасход из-за:
- ошибок в подсчете объемов работ;
- брака в работе;
- отсутствия или дефектов мерной тары, инструмента, неправильной приемки материалов;
- необоснованных потерь  и отходов, небрежного отношения рабочих к материалам;
- ошибок в сопроводительных документах и материальных отчетах;
- ошибок в проектной документации и при составлении заявок.
Разработать мероприятия для каждого из вариантов в целях рационального использования ресурсов.
Ситуационная задача № 3.
С целью экономии денежных средств фермер Смирнов Ю.В. при строительстве столярного цеха хозяйственным способом решил упростить операции.
Рулонную кровлю выполнил из рубероида РПП 300 без устройства защитного слоя (экономия битумной мастики ). Площадь кровли 300 м2.
Постановка задач
1. Определите приблизительно по расценкам вашего региона стоимость сэкономленных материалов.
2. Проанализируйте целесообразность экономии строительных материалов (битумной мастики) и докажите фермеру, что этого делать нельзя.
Ситуационная задача № 4.
После производства малярных работ (известковая  и клеевая окраска) проведен контроль качества и обнаружено:
1. Неравномерное покрытие, пятна на поверхности стен и потолков, окрашенных краскопультами.
2. Мраморовидные пятна при клеевой окраске.
3. Растрескивание и отслаивание пленки клеевой окраски.
4. Просвечивание нижележащего слоя при клеевой окраске.
Проанализируйте причины дефектов. Можно ли их устранить? Произведите подсчет трудозатрат на устранение брака (объемы работ 230 м2  ).
Ситуационная задача № 5.
При кладке стен из глиняного кирпича при строительстве 3 – этажного жилого дома были обнаружены следующие отклонения, в мм.:
- по толщине стен – 5
- по ширине простенков – 8
- по совмещению осей – 9
- поверхностей и углов кладки от вертикали – 18
- рядов кладки от горизонтали на 10 м. длины -15
- рядов кладки от вертикали при накладывании рейки 2 м – 7.
Произвести оценку качества каменных работ.
Команда № 2.
Ситуационная задача № 1.
В строительной организации необоснованно увеличена сметная стоимость строительства за счет нарушения правил ценообразования на материальные ресурсы.
Причины
1.Ошибки в тарифах на перевозки груза автомобильным транспортом.
2. Большой удельный вес погрузочно – разгрузочных работ, выполненными вручную.
3. Значительные расходы на содержание отдела логистики.
4. Ошибки при формировании оптовой цены «франко – материал».
5. Необоснованный выбор транспорта и условий поставки грузов.
Сделать анализ причин недостатков по каждому из рассматриваемых вариантов и наметить мероприятия по их устранению.
Ситуационная задача № 2.
В отчетном году строительная организация добилась экономии средств по статье «Накладные расходы за счет следующих факторов:
- экономии администрацией хозяйственных расходов;
- сокращения продолжительности строительства;
- экономии затрат по дополнительной заработной плате;
- сокращения расходов на обслуживание строительной площадки;
- перевыполнение производственной программы;
- экономии заработной платы инженерно – технических работников;
- снижение затрат по статье «Прочие накладные расходы».
Сделать анализ каждого из перечисленных факторов по снижению накладных расходов.
Ситуационная задача № 3.
С целью экономии денежных средств фермер Иванов И.И. при строительстве столярного цеха хозяйственным способом решил упростить операции.
Для покрытия бетонного пола вместо бетона В22,5  применил бетон В15 (экономия цемента). Площадь пола 120 м2.
Постановка задач
1.Определите приблизительно по  расценкам региона стоимость сэкономленных материалов.
2.Проанализируйте по своим вариантам целесообразность замены марки бетона и докажите фермеру, что этого делать нельзя.
Ситуационная задача № 4.
На складе имеются рулонные кровельные материалы: рубероид марок
РКК – 420, РИЧ – 350, РПП- 300, толь марки ТКП – 420. Запроектируйте рулонный ковер кровли с уклоном 3 %, наиболее экономичный и долговечный.
Ситуационная задача № 5.
При монтаже крупнопанельных перегородок были обнаружены следующие отклонения:
- смещение осей панелей от вертикали в верхнем сечении – 10 мм
- разница в отметках опорных поверхностей  перегородок – 12 мм
Произведите оценку качества монтажных работ.

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий

1. Является ли ТЭО основанием для:

· а) подготовки тендерной документации;

· б) проведения торгов подряда;

· г) заключения договора (контракта) подряда;

· д) открытия финансирования строительства;

· е) разработки проектной документации?

· 2. Входят лив состав ТЭО следующие разделы?

· а) общая пояснительная записка;

· б) генеральный план и транспорт;

· в) технологические решения;

· г) управление производством, предприятием и организация условий и охраны труда рабочих и служащих;

· д) архитектурно-строительные решения;

· е) инженерное оборудование, сети и системы;

· ж) организация строительства;

· з) охрана окружающей среды;

· и) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

· к) сметная документация;

· л) эффективность инвестиций.

· 3. Необходимо ли при разработке ТЭО учитывать следующие факторы?

· а) предусматривать для сложных и крупных объектов альтернативные варианты достижения цели, поставленной заказчиком (инвестором), в том числе различные варианты (источники) финансирования инвестиций;

· б) учитывать налоговую, амортизационную и кредитную политику, проводимую государством и местными органами власти, требования законодательства и нормативных актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность, условия пользования землей и другими природными ресурсами;

· в) обеспечивать защиту интересов инвестора, с одной стороны, и общенациональных интересов (интересов региона) — с другой;

· г) установить расчетный период, в пределах которого должны выполняться экономические расчеты. Как правило, расчетный период включает период строительства, освоения проектной мощности и эксплуатации предприятия до первой его реконструкции или окончания срока окупаемости капитальных вложений;

· д) расчеты и анализ основных экономических и финансовых показателей осуществлять в специально разработанных унифицированных таблицах по действующей методике.

· 4. Входят ли нижеперечисленные технико-экономические и финансовые показатели в состав ТЭО?

· а) мощность предприятия (годовой выпуск продукции, в соответствующих ед. пропускная способность) в натуральном выражении (по видам продукции);

· б) стоимость товарной продукции, млн руб.;

· в) общая численность работающих, в том числе рабочих, чел.;

· г) количество (прирост) рабочих мест, ед.;

· д) общая стоимость строительства, млн руб., в том числе объектов производственного назначения, млн руб., объектов жилищно-гражданского назначения, млн руб., прочих объектов, млн руб.;

· е) стоимость основных производственных фондов, млн руб.;

· ж) продолжительность строительства, лет;

· з) удельные капитальные вложения, руб./ед.;

· и) себестоимость основных видов продукции, руб./ед.;

· к) балансовая прибыль, млн руб.;

· л) чистая прибыль (доход), млн руб.;

· м) срок окупаемости капитальных вложений, лет;

· н) внутренняя норма рентабельности (норма прибыли), %.

· 6. Являются ли результатами начальной (прединвестиционной) фазы разработки проекта определение:

· а) объемов работ по проекту;

· б) сметы и бюджета проекта;

· в) площадки (земельного участка) для строительства;

· г) графика проекта, в том числе графика поставок ресурсов;

· д) нормы и стандарта проектируемого объекта;

· е) задания на проектирование.

· 7. Входят ли нижеприведенные этапы в процедуру выбора площадки (земельного участка) для проекта?

· а) формирование критериев, которым площадка должна соответствовать;

· б) формирование альтернативных вариантов;

· в) сравнение вариантов возможных площадок на предмет соответствия выбранным критериям;

· г) проведение инженерно-геологических изысканий на лучший из альтернативных вариантов;

· д) дополнительное изучение вариантов, признанных лучшими, на предмет соответствия совокупности критериев;

· е) окончательный выбор месторасположения площадки. Для этой цели специалистами разрабатываются специальные карты рейтинга строительных участков.

· 8. Являются ли следующие факторы рейтинга необходимыми для выбора участка для проекта?

· а) инженерно-геологическая приемлемость;

· б) возможность получить разрешительные документы;

· в) политическая характеристика региона;

· г) кадры (наличие, уровень заработной платы, законы по труду);

· д) налоги (имущественные, на инвестиции, на предпринимательство);

· е) окружающая среда (законодательство, отношение общественности, качество воды);

· ж) климатические условия (количество осадков, затраты на отопление, влажность);

· з) инфраструктура (безопасность, дороги, местные ресурсы);

· и) транспорт (стоимость, наличие подвижного состава).


I. Вводная часть включает:

· а) название и адрес фирмы;

· б) список учредителей;

· в) суть и цель проекта;

· г) стоимость проекта;

· д) потребность в финансах;

· е) ссылку на конфиденциальность.

· 2. Анализ положения дел в отрасли состоит из:

· а) анализа текущей ситуации и тенденций развития отрасли;

· б) определения направлений и задач проекта.

· 3. Существо предлагаемого проекта включает:

· а) перечень продукции/услуг;

· б) технологию;

· в) необходимые лицензии;

· г) патентные права.

· 4. Анализ рынка включает:

· а) потенциальных потребителей продукции/услуг;

· б) потенциальных конкурентов;

· в) размер рынка и его рост;

· г) оценочную долю на рынке.

· 5. План маркетинга включает:

· а) анализ цен;

· б) ценовую политику;

· в) каналы сбыта;

· г) планы продвижения;

· д) прогноз сбыта новой продукции/услуг.

· 6. Производственный план включает:

· а) производственный процесс;

· б) производственные помещения;

· в) оборудование;

· г) источники поставки сырья, материалов, оборудования и рабочих кадров;

· д) список поставщиков.

· 7. Организационный план и управление персоналом состоит из:

· а) определения формы собственности;

· б) сведений о партнерах, владельцах предприятия;

· в) сведений о руководящем составе;

· г) организационной структуры предприятия.

· 8. Степень риска определяет:

· а) слабые стороны предприятия;

· б) вероятность появления новых технологий;

· в) альтернативные стратегии.

· 9. Финансовый план включает:

· а) отчет о прибыли;

· б) отчет о движении денежных средств;

· в) балансовый план;

· г) определение точки безубыточности.

· 10. Приложения состоят из:

· а) копии контрактов, лицензии и т.п.;

· б) копии документов, из которых взяты исходные данные;

· в) прейскуранты поставщиков.

