Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ТЕОРИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на два вопроса, приведённых в билете, из нижеприведённого списка.

Примерный перечень вопросов

- Пожар, опасные факторы пожара. Факторы, влияющие на развитие пожара. Пожар в помещении (стадии развития, локальный и объёмный пожар).

- Температурные режимы пожаров.

- Статистика пожаров. Пожарные риски. Пожарная опасность, пожарная безопасность. Структура системы обеспечения пожарной безопасности зданий.

- Мероприятия пассивной и активной противопожарной защиты. Роль огнестойкости строительных конструкций в системе противопожарной защиты зданий.

- Проблемы противопожарного нормирования. Жёсткий и гибкий (объектно-ориентированный) подходы к противопожарному нормированию.

- Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций зданий и сооружений.

- Огнестойкость строительных конструкций. Предел огнестойкости. Предельные состояния конструкций по огнестойкости, критерии исчерпания огнестойкости.

- Обозначение пределов огнестойкости. Методы оценки огнестойкости. Основы экспериментальной оценки огнестойкости, испытательное оборудование и приборы. Факторы, влияющие на огнестойкость строительных конструкций.

- Механизм термодеструкции бетона. Взрывообразное разрушение бетона при нагреве: причины и меры предотвращения.

- Влияние нагрева на свойства строительной стали. «Безопасные» температуры нагрева для бетона и арматуры.

- Методы определения теплофизических и механических характеристик бетона и арматуры при нагреве. Влияние вида бетона и арматуры на огнестойкость.

- Огнестойкость изгибаемых железобетонных элементов: механизм исчерпания несущей способности, фактические пределы огнестойкости, способы повышения огнестойкости.

- Огнестойкость балочных сплошных плит, рёбристых и многопустотных панелей, балок и ригелей. Огнестойкость плит, опёртых по контуру, неразрезных балок и плит. Огнестойкость предварительно напряжённых конструкций.

- Огнестойкость сжатых железобетонных элементов: механизм исчерпания несущей способности, фактические пределы огнестойкости, способы повышения огнестойкости.

- Огнестойкость железобетонных колонн при больших и малых эксцентриситетах сжимающего усилия. Огнестойкость трубобетонных колонн. Огнестойкость несущих стен.

- Поведение железобетонных конструкций при пожаре в здании. Совместная работа конструкций в составе каркаса при пожаре. Последствия воздействия пожара на железобетонные конструкции.

- Понятие об огнесохранности железобетонных конструкций. Особенности обследования технического состояния железобетонных конструкций, повреждённых пожаром.

- Оценка степени повреждения конструкций после пожара.

- Огнестойкость каменных конструкций. Влияние температуры на структуру и свойства различных видов кирпича.

- Фактические пределы огнестойкости стен из красного и силикатного кирпича, керамических камней, облегчённых кладок.

- Влияние температуры на теплофизические характеристики бетона и арматуры.

- Аналитические и численные методы расчёта температурных полей: исходные предпосылки, разрешающие уравнения, результаты расчёта, преимущества и недостатки.

- Коэффициенты, характеризующие снижение прочностных и деформативных свойств, развитие температурных деформаций при нагреве бетона и арматуры.

- Расчётная оценка огнестойкости по предельным усилиям (методом критических температур) и на основе деформационной модели нормальных сечений (диаграммный метод): исходные предпосылки, разрешающие уравнения, результаты расчёта, преимущества и недостатки.

- Проектирование железобетонных конструкций с требуемой огнестойкостью. Особенности выполнения поверочных расчётов железобетонных конструкций, подвергнутых воздействию пожара.

- Общая характеристика. Последствия воздействия пожара на металлические конструкции. Причины низкой огнестойкости незащищённых стальных и алюминиевых конструкций.

- Огнестойкость и пожарная опасность лёгких металлических конструкций с применением горючих утеплителей. Пожарная опасность фасадных систем.

- Огнезащита металлических конструкций. Конструктивная огнезащита и огнезащитная обработка: область применения, преимущества и недостатки.

- Огнестойкость стальных конструкций с огнезащитной облицовкой кирпичом, бетоном, цементно-песчаной штукатуркой, облегчённой штукатуркой, листовыми материалами (минераловатные плиты, гипсокартон); с огнезащитной обработкой вспучивающимися и невспучивающимися составами.

- Группы огнезащитной эффективности составов для стальных конструкций. Огнезащитные свойства подвесных потолков. Водонаполненные конструкции.

- Основные положения расчёта огнестойкости металлических конструкций с огнезащитой.

- Определение критической температуры нагрева. Приведённая толщина металла. Проектирование металлических конструкций с требуемой огнестойкостью.

- Общая характеристика. Последствия воздействия пожара на деревянные конструкции. Причины относительно высокой огнестойкости незащищённых деревянных конструкций.

- Механизм термодеструкции древесины. Карбонизация, пиролиз, самовоспламенение древесины. Скорость обугливания древесины. Время до начала обугливания. Характеристики пожарной опасности древесины.

- Мероприятия, способствующие повышению огнестойкости и снижению пожарной опасности деревянных конструкций. Механизм действия антипиренов.

- Огнезащитные облицовки, обмазки, пропитки, лаки, краски, вспучивающиеся покрытия: область применения, преимущества и недостатки. Группы огнезащитной эффективности составов для древесины и материалов на её основе.

- Огнестойкость деревянных конструкций. Огнестойкость дощатоклеёных балок.

- Огнестойкость клеефанерных балок и панелей. Защита стальных соединительных элементов узловых соединений.

- Основные положения расчёта огнестойкости деревянных конструкций. Расчётные сопротивления древесины при расчёте огнестойкости.

- Проектирование деревянных конструкций с требуемой огнестойкостью.