Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на два вопроса, приведённых в билете, из нижеприведённого списка.

Примерный перечень вопросов

- Общие сведения и состояние проблемы энергосбережения при проектировании зданий.

- Понятие об  энергоэффективных зданиях. Классификация энергоэффективных зданий.

- Влияние природно-климатических условий строительства при проектировании энергоэффективных зданий

- Архитектурные приемы энергосбережения для разных климатических районов.

- Влияние формы здания для снижения теплопотерь. Влияние ориентации зданий на экономию тепловой энергии.

- Тепловое зонирование помещений.

- Нормативные документы, используемые при проектировании зданий с учетом энергосбережения.

- Показатели тепловой защиты зданий.

- Понятие градусо-суток отопительного периода и его учет в теплотехнических расчетах.

- Сопротивление теплопередаче многослойной наружной ограждающей конструкции.

- Учет неоднородности наружных ограждающих конструкций при теплотехнических расчетах.

- Учет воздушной прослойки в теплотехнических расчетах наружных стен.

- Методика расчета теплоизоляции чердачного перекрытия и покрытия в зданиях с «теплым чердаком».

- Методика расчета показателей  удельной тепловой энергии зданий.

- Энергетический паспорт здания (общая структура, этапы заполнения).

- Современные эффективные теплоизоляционные материалы.

- Решения многослойных наружных стен с использованием эффективных утеплителей.

- Мероприятия по снижению расходов электроэнергии на отопление и вентиляцию.

- Проблемы энергосбережения при проектировании зданий.

- Особенности энергоэффективных зданий.

- Особенности объемно-планировочных решений энергоэффективных зданий.

- Особенности конструктивных решений энергоэффективных зданий.

- Ориентация зданий с точки зрения максимального использования солнечной энергии для отопления и освещения помещений.

- Критерии теплотехнической оценки для зданий с эффективным использованием энергии.

- Особенности расчетов наружных стен с воздушной прослойкой.

- Особенности расчетов «остекленных фасадов».

- Расчет «теплого чердака».

- Расчет предельного уровня удельного энергопотребления на отопление системой теплоснабжения здания за отопительный период.

- Решения многослойных наружных стен с использованием эффективных утеплителей.

- Мероприятия по снижению расходов электроэнергии на отопление и вентиляцию.

- Современные теплоизоляционные материалы.

- Подвесные акустические потолки. Рулонные материалы и их применение.