Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении Промежуточной аттестации

по дисциплине (модулю)

«Пожарная безопасность»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответ на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

- Какой федеральный закон является основополагающим в области пожарной безопасности в РФ?

- Перечислите основные нормативные документы, регулирующие пожарную безопасность (законы, постановления, своды правил, ГОСТы, СП и т. д.).

- Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение требований пожарной безопасности?

- Каковы обязанности руководителя организации в области пожарной безопасности?

- Какие виды противопожарного инструктажа существуют и когда они проводятся?

- Что включает в себя система обеспечения пожарной безопасности объекта?

- Каковы требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам?

- Какие требования предъявляются к содержанию территорий, зданий и помещений в целях пожарной безопасности?

- Что такое независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) и кто имеет право её проводить?

- Каков порядок организации добровольной пожарной охраны на предприятии?

- Какие новые риски и угрозы в области пожарной безопасности появились в последние годы?

- Как развитие городской застройки (высотное строительство, многофункциональные комплексы) влияет на требования к пожарной безопасности?

- Какие современные технологии помогают повысить уровень пожарной безопасности?

- Каковы основные вызовы в обеспечении пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей?

- Как изменение климата влияет на пожарную безопасность (в т. ч. на частоту и интенсивность природных пожаров)?

- Какие меры принимаются для снижения пожарной опасности в жилых домах старой застройки?

- В чём заключаются особенности обеспечения пожарной безопасности на объектах критической инфраструктуры?

- Как цифровизация и внедрение «умных» систем влияют на профилактику и тушение пожаров?

- Какие международные стандарты и практики в области пожарной безопасности внедряются в России?

- Каковы перспективы развития нормативной базы в области пожарной безопасности?

- Что такое математическое моделирование пожара и для чего оно применяется?

- Какие типы математических моделей развития пожара существуют (интегральные, зонные, полевые)?

- Какие параметры учитываются при моделировании распространения огня и дыма?

- Как моделируются пути эвакуации людей при пожаре?

- Какие программные комплексы используются для моделирования пожаров (например, FDS, PyroSim и др.)?

- Каковы ограничения и допущения при использовании различных моделей?

- Как результаты моделирования используются при проектировании систем противопожарной защиты?

- Что такое расчёт пожарного риска и какие данные необходимы для его выполнения?

- Как моделирование помогает при планировании действий пожарных подразделений?

- Приведите пример практического применения моделирования пожара на реальном объекте.

- Какие инновационные системы обнаружения пожара существуют (аспирационные извещатели, видеодетекция и т. д.)?

- В чём преимущества и недостатки автоматических установок пожаротушения (газовых, аэрозольных, тонкораспылённой воды)?

- Как работают системы автоматического дымоудаления и подпора воздуха?

- Какие новые материалы и технологии применяются для огнезащиты конструкций и коммуникаций?

- Что такое «умные» системы пожарной автоматики и как они интегрируются с другими инженерными системами здания?

- Как используются роботизированные установки пожаротушения?

- Какие системы оповещения и управления эвакуацией считаются наиболее эффективными?

- В чём особенности противопожарной защиты объектов с особыми условиями (музеи, архивы, ЦОДы)?

- Каковы преимущества беспроводных систем пожарной сигнализации?

- Какие перспективные технологии в области противопожарной защиты находятся в стадии разработки?

- Что такое пожарный риск и какие виды пожарных рисков выделяют?

- Каковы особенности пожарной опасности на промышленных объектах (нефтебазы, химические заводы, склады и т. д.)?

- Какие методы используются для оценки пожарных рисков на промышленных объектах?

- Как разрабатывается декларация пожарной безопасности для промышленного объекта?

- Какие организационные меры снижают пожарные риски на производстве?

- В чём заключается специфика противопожарной защиты взрывоопасных объектов?

- Как организуется противопожарная защита на объектах с непрерывным технологическим циклом?

- Какие технические решения применяются для локализации и ликвидации пожаров на промышленных объектах?

- Как проводится анализ сценариев развития пожара на промышленном объекте?

- Каковы особенности взаимодействия пожарной охраны предприятия с территориальными подразделениями МЧС?

- В чём разница между экспертизой пожарной безопасности и аудитом пожарной безопасности?

- Какие задачи решает экспертиза проектной документации в части пожарной безопасности?

- Какие этапы включает в себя проведение аудита пожарной безопасности?

- Какие документы анализируются при проведении аудита?

- Как оценивается соответствие объекта требованиям пожарной безопасности?

- Какие инструменты и методики используются при проведении экспертизы?

- Что такое расчётные методы оценки пожарных рисков и как они применяются на практике?

- Каковы требования к квалификации экспертов и аудиторов в области пожарной безопасности?

- Как оформляются результаты экспертизы и аудита (заключения, отчёты, рекомендации)?

- Как результаты аудита пожарной безопасности используются для улучшения системы управления безопасностью на объекте?