Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Структурированные кабельные системы»

ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Понятие структурированной кабельной системы (СКС). Структура СКС.

- Классы и категории СКС. Принцип cable sharing.

- Международные и национальные стандарты, регламентирующие СКС.

- Основные научно-технические проблемы, перспективы и направления развития СКС.

- Архитектура структурированных кабельных систем.

- Принципы проектирования СКС. Архитектурная стадия проектирования.

- Телекоммуникационная стадия проектирования СКС.

- Передача электрических сигналов по витым парам.

- Передача сигналов по волоконным световодам.

- Передача цифровой информации по электрическим и оптическим трактам СКС.

- Кабели на основе витых пар: конструкция, типы, характеристики.

- Разъёмы для электрических кабелей СКС.

- Коммутационное оборудование СКС: патч-панели, коммутационные шнуры.

- Оконечные шнуры, адаптеры и удлинители. Дополнительное оборудование СКС.

- Оптические кабели: конструкция, типы, характеристики.

- Оптические разъёмы: типы, особенности применения.

- Коммутационное оборудование для волоконно-оптических трактов.

- Оконцованные волоконно-оптические кабельные изделия.

- Монтаж СКС: организация работ, входной контроль компонентов.

- Строительство магистральных подсистем СКС. Прокладка кабелей внутри здания.

- Монтаж оборудования в технических помещениях. Коммутация каналов передачи информации.

- Тестирование электрической и волоконно-оптической подсистем СКС.

- Администрирование СКС. Поиск и устранение неисправностей.

- Проведение регламентных работ при эксплуатации СКС.

- Расчет структурированной кабельной системы и её компонентов.

- Проектирование СКС в здании промышленного назначения.

- Методы и способы контроля параметров СКС.

- Методы инсталляции структурированных кабельных систем на симметричных и волоконно-оптических кабелях.