Перечень вопросов по защите КР

- Преимущества и недостатки системы электроснабжения 2*25 кВ?

- Типы используемых трансформаторов в системе 2*25 кВ?

- Схема питания тяговой нагрузки при системе 2*25 кВ?

- Схема питания нетяговой нагрузки при системе 2*25 кВ?

- Принцип работы  системы 2*25 кВ?

- За счет чего в системе 2*25 удается обеспечить:

- снижение потерь напряжения и энергии в тяговой сети;

– уменьшение влияния на воздушные линии связи;

– уменьшение нагрузок на провода контактной сети за счет наличия питающего провода;

– увеличение расстояния между тяговыми подстанциями до 80–90 км.

- Допустимые нормы температур для обмоток трансформаторов и изоляционных материалов?

- Принцип выбора мощности трансформаторов для питания тяговой нагрузки?

- Схема питания тяговой нагрузки при системе 25 кВ?

- Схема питания нетяговой нагрузки при системе 25 кВ?

- Причины появления несимметрии напряжения в тяговой сети?

- Нормирование несимметрии напряжения в тяговой сети?

- Влияние несимметрии на работу электрооборудования?

- Способы и средства снижения несимметрии?

- Принципы построения диаграммы токов и напряжений в фазах трансформатора?