Перечень вопросов к экзамену

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Высшие гармоники в кривых выпрямленного напряжения, их влияние на работу тяговых двигателей. - Особенности работы одно и двухоперационных тиристоров в схеме управляемого преобразователя |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| 1. Задача. - Работа двухпульсовой схемы выпрямления снулевым выводом на активную нагрузку с идеальным трансформатором (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Последовательное и параллельное соединение полупроводниковых вентилей. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| 1. Задача. - Работа двухпульсовой схемы выпрямления с нулевым выводом на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Лавинные полупроводниковые вентили, принцип действия и характеристики. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Принцип работы зависимого инвертора (двухпульсовая схема). - Типовая мощность трансформаторов различных схем однофазных выпрямителей и коэффициент использования трансформаторов в этих схемах. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Принцип импульсного регулирования напряжения постоянного тока. - Вольтамперная характеристика электронно-дырочного перехода, влияние температуры на ее ход. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Принципы построения двенадцатипульсовых схем выпрямления (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). 3. Работа транзисторов в ключевом режиме. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа двухпульсовой мостовой схемы выпрямления на активную нагрузку при идеальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Стабилитроны, фото- и светодиоды. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Автономные инверторы напряжения и тока (упрощенная схема). - Конструкция, основные параметры и условное обозначение тиристоров. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа шестипульсовой мостовой схемы выпрямления на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Основные параметры и условное обозначение силовых полупроводниковых диодов. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа управляемого двухпульсового выпрямителя с нулевым выводом на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Внешняя характеристика управляемых выпрямителей. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Построение и работа шестифазной схемы выпрямления с нулевым выводом, ее недостатки. - Коэффициент мощности и полезного действия выпрямителей. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа шестипульсовой мостовой схемы выпрямления на активную нагрузку при идеальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Структура и физические особенности полупроводниковых материалов, влияние примесей. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Особенности работы шестипульсовой схемы выпрямления с уравнительным реактором (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Симисторы и двухоперационные тиристоры, фототиристоры. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Коммутация в выпрямителях, ее влияние на их энергетические характеристики на примере двухпульсовой схемы с нулевым выводом выпрямления (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Состав интегрального интеллектуального модуля. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа трехпульсовой схемы с нулевым выводом на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, при реальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Выбор силовых вентилей для преобразователей. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа полностью управляемого выпрямителя по мостовой схеме (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Внешняя характеристика неуправляемых выпрямителей, принцип ее построения. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа трехпульсовой схемы с нулевым выводом на активную нагрузку при идеальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Влияние коммутации на управление инвертором. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Работа шестипульсовой мостовой схемы выпрямления на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений). - Входная характеристика зависимого инвертора. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| 1. Задача. 2.Способы регулирования выпрямленного напряжения. 3. Особенности параметров цепи управления двухоперационных тиристоров. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |
| - Задача. - Влияние сглаживающих фильтров на работу однофазных выпрямителей. - Характеристики цепи управления однооперационных тиристоров. |  |  |

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 1 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф. «Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить максимальное обратное напряжение на вентиле выпрямителя собранного по двухпульсовой схеме с нулевым выводом, если напряжение в первичной обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2,а нагрузка выпрямителя активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 2 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить максимальное обратное напряжение на вентиле  однофазного выпрямителя собранного по мостовой схеме, если напряжение в первичной обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2,а нагрузка выпрямителя активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 3 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить типовую мощность однофазного трансформатора выпрямителя собранного по  двухпульсовой схеме с нулевым выводом, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 4 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить типовую мощность однофазного трансформатора выпрямителя собранного по  мостовой схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 5 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить типовую мощность однофазного трансформатора выпрямителя собранного по  однополупериодной  схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий)  равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 6 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить типовую мощность трехфазного трансформатора выпрямителя собранного по  схеме с нулевым выводом, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 7 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить типовую мощность трехфазного трансформатора выпрямителя собранного по  мостовой  схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 8 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить типовую мощность трехфазного трансформатора выпрямителя собранного по  двенадцатипульсовой схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации равен (понижающий)  2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 9 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить типовую мощность трансформатора выпрямителя собранного по  нулевой шестипульсовой схеме с уравнительным реактором, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий)  равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 10 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  однофазной двухпульсовой с нулевым выводом схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 11 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  однофазной мостовой схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 12 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  трехфазной  с нулевым выводом схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 13 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  трехфазной мостовой схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 14 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  нулевой шестипульсовой схеме с уравнительным реактором, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 15 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по однофазной  двухпульсовой с нулевым выводом  схеме, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 16 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по однофазной  мостовой  схеме, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 17 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по трехфазной с нулевым выводом  схеме, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 18 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по двенадцатипульсовой  схеме последовательного типа, а напряжение на вторичных обмотках  трансформатора обоих мостов равно 3600 В.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 19 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить максимальное обратное напряжение на вентиле трехфазного выпрямителя собранного по мостовой схеме, если напряжение на первичной  обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

| РОАТ МИИТ | ЗАДАЧА к ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 20 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Каф.«Электрификация и электроснабжение» уч. год | Электронная техника и преобразователи в электроснабжении | Зав. кафедрой Д.т.н., проф. БУГРЕЕВ В.А. |

Определить максимальное обратное напряжение на вентиле трехфазного выпрямителя  с нулевым выводом (трехпульсовая схема), если напряжение   на первичной  обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.