Дисциплина «Пути повышения надежности теплоэнергетических установок и систем»
Примерный перечень вопросов к экзамену.
1. Надежность технических систем, ее определение и значение. Нормативные документы по надежности технических систем.
2. Вероятностный характер показателей надежности. Основные понятия теории вероятности (случайные величины, случайные события, вероятность). Основные теоремы теории вероятности: теоремы о сумме событий (логика «или») и о произведении событий (логика «и»).

3. Законы распределения вероятности случайных величин. Параметры законов распределения: дисперсия, интенсивность, математическое ожидание.
4. Формула полной вероятности.

5. Формула Байеса.

6. Экспоненциальный закон как теоретическая модель для времени безотказной работы  оборудования. Его параметры.

7 Основные свойства надежности как комплексной характеристики. Безотказность, ремонтопригодность, долговечность.

8. Показатели надежности, характеризующие свойства безотказности. Вероятность безотказной работы, вероятность отказа, среднее время наработки на отказ, интенсивность отказов оборудования.

9. Связь среднего времени наработки на отказ и интенсивности отказов для экспоненциального закона распределения. Вывод формул.

10. Показатели надежности, характеризующие свойства ремонтопригодности оборудования: вероятность восстановления, интенсивность восстановления, среднее время восстановления.

11. Расчет показателей надежности ремонтируемого оборудования. Коэффициент готовности как комплексная характеристика.  

12. Надежность системы элементов. Принципиальная и структурная схемы при расчете надежности системы.

13. Расчет показателей надежности системы при последовательном соединении элементов. Нерезервируемые системы.

14. Резервирование и секционирование как способы повышения надежности.

15. Виды резервирования. Постоянно включенный резерв и резерв замещением.

16. Расчет показателей надежности систем при резервировании с целой кратностью резервирования.

17. Мероприятия по повышению надежности источников теплоты.
18. Мероприятия по повышению надежности тепловых сетей.
19. Категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения.

20. Нормативные показатели надежности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ.
21. Определение готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону.

22. Требования нормативных документов к резервированию источников теплоты и тепловых сетей.

23. Система планово-предупредительных ремонтов теплоэнергетического оборудования и систем.

24. Повышение надежности систем теплоснабжения на этапе проектирования.

25. Повышение надежности систем теплоснабжения на этапе эксплуатации.
