Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Поверочные работы в строительстве»
1. Проверка соответствия работ проекту, нормативным документам и оценка влияния на безопасность объекта.

2. Техническое обследование зданий

3. Приемка работ 

4. Функции различных надзорных органов. 

5. Виды и цели строительного контроля

6.Входной контроль: Проверка материалов и конструкций, поступающих на стройплощадку.

7.Операционный и промежуточный контроль: Контроль качества выполняемых работ на отдельных этапах и участках строительства.

8.Приемочный контроль: Проверка соответствия выполненных работ проекту и всем нормативным требованиям при приемке объекта в целом или его отдельных частей.

9.Общая задача: Обеспечение безопасности возводимого объекта, проверка качества создания конструкций и прокладки инженерных сетей. 

10.Приемка работ: Каким образом осуществляется приемка работ? Какие документы необходимо предоставить при приемке? Что проверяется при промежуточной и окончательной приемке?
11.Техническое обследование: Что включает в себя техническое обследование зданий? Какие задачи оно решает (оценка состояния, выявление причин аварий, прогнозирование поведения и т.д.)? 
Вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием

12.Ответственность: Кто несет ответственность за проведение строительного контроля?

13.Государственный надзор: Какие государственные органы осуществляют надзор за строительством? (например, Ростехнадзор)

14. Правовые основы: Каковы основные положения Градостроительного кодекса РФ, касающиеся строительного контроля? 

