Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Реконструкция зданий, сооружений и застройки»


1.Структура управления эксплуатацией муниципальной и коммерческой застройки. Особенности эксплуатации фонда гражданских и промышленных зданий.
2.Моральное и физическое старение зданий и сооружений. Содержание и задачи эксплуатации.
3.Нормали, которыми стандартизирована деятельность системы эксплуатации.
4.Перечень научно-технической документации, подлежащей оформлению и сдаче исполнителям заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора.
5.Сроки службы гражданских и промышленных зданий и сооружений. Сроки службы конструктивных элементов и инженерного оборудования.
6.Требования к качеству зданий, иерархическая структура качества.
7.Критерии оценки эксплуатационных свойств, долговечность, надежность, работоспособность и др.
8.Факторы, вызывающие изменения работоспособности зданий и сооружений отдельных его элементов.
9.Профилактика повреждений конструкций.
10.Состав работ при обследовании зданий.
11.Виды обследований, различие общего и детального обследования, методы выбора ремонтно-реконструктивных мероприятий.
12.Организационные системы обеспечения сохранности здания.
13.Диагностика строительных конструкций. Классификация видов диагностики.
14.Оценка состояния конструкций.
15.Состав основных ремонтно-восстановительных работ (восстановление, усиление, за-мена).
16.Перечень строительных мероприятий по периодам подготовки к сезонной эксплуатации зданий и сооружений
17.Классификация методов ремонта конструкций зданий и сооружений.
18.Выбор рационального решения повышения надежности эксплуатируемых зданий и сооружений.
19. Понятие о жизненном цикле здания.

20. Понятие об утилизации  здания.

Примерные оценочные материалы, применяемые при курсовой работы по дисциплине 
«Реконструкция зданий, сооружений и застройки»

1. Степень общего физического износа строительных конструкций здания 
2. Показатели качества объекта-сооружения, здания, конструкции или их составных частей 
3. Интенсивности коррозионного износа металлоконструкций
4. Усиление металлических конструкций находящихся под нагрузкой
5. Скрытые дефекты 

6. Термодеформационное старение стали
7. Сварные монтажные соединения

8. Основным видом дефектов, повреждений железобетонных конструкций 
9. Трещины в конструкциях
10. Допускаемая ширина раскрытия трещин в растянутых и изгибаемых элементах из обычного железобетона 

11. Преднапряженный железобетон.

12. Повышения сопротивления деревянных балок 
13. Безраскосные деревянные формы 
14. Усиление деревянной балки 
15. Фактическая несущая способность обследуемой каменной конструкции 
16. Что способствует опасности хрупкого разрушения стальных 

сварных конструкций?

17. Основные методы усиления оснований растворами

18. Методы уплотнения оснований

19. Основные методы усиления фундаментов эксплуатируемых 

зданий
20. Восстановление гидроизоляции и кровельного покрытия 

21.Основа системы технической эксплуатации зданий 

22.Моральный износ производственного здания 

23.Моральный износ гражданских зданий 

 24. Физический износ 

25. Определение влажности материалов и конструкций  

26. Определении физико-механических свойств металла 

