ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Вторичные энергоресурсы и направления их использования»

- Понятие вторичных энергетических ресурсов. Источники ВЭР. Факторы, сдерживающие их использование.

- Классификация ВЭР.

- Основные направления использования и средства утилизации ВЭР.

- Какой вид ВЭР представляет собой отходы теплотехнологии, которые используются в топочных процессах?

- Что такое рекуперация и регенерация? Привести примеры.

- Термотрансформаторы. Пример применения.

- Что такое парокомпрессионные тепловые насосы? Принцип работы. Пример применения.

- Что такое абсорбционные тепловые насосы? Принцип работы. Пример применения.

- Что такое струйные тепловые насосы. Принцип работы. Пример применения.

- Органический цикл Ренкина.

- Биогазовые установки. Принцип работы. Пример применения.

- Характеристика понятий: «общие энергетические отходы»; «выработка энергии за счет ВЭР»; «выход ВЭР»; «использование ВЭР»; «возможная экономия топлива за счет ВЭР», «коэффициент утилизации ВЭР»