Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Инженерные системы теплоснабжения, теплозащиты и вентиляции в современном жилищном строительстве»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Теплозащита зданий

1.1.Тепловлажностный и воздушный режимы зданий. Методы и средства их    обеспечения.

1.2. Исходные данные для определения теплопотерь помещением.

1.3. Расчет теплопотерь помещениями.

1.4. Особенность расчета теплопотерь через полы и подземные части стен.

1.5. Добавочные теплопотери и их учет в тепловом балансе помещений.

1.6. Определение тепловой мощности системы отопления.

1.7. Инфильтрация воздуха. Определение коэффициента инфильтрации.

1.8. Теплопоступления в помещение и их учет в тепловом балансе помещения.

1.9. Удельная тепловая характеристика здания.

1.10. Влияние объемно-планировочных решений зданий на микроклимат и тепловой баланс помещений.

1.11. Определение установленной мощности системы отопления здания.

2. Системы отопления зданий

2.1. Требования к системам отопления здания.

2.2. Схема системы отопления и ее основные элементы.

2.3. Классификация систем отопления. Признаки отличия различных систем.

2.4. Краткая характеристика центральных и местных систем отопления.

2.5. Основные теплоносители для систем отопления. Их достоинства и недостатки.

2.6. Водяные системы отопления. Применение водяных систем отопления.  Преимущества и недостатки этих систем.

2.7. Системы парового отопления. Краткая классификация систем парового отопления. Применение систем парового отопления. Преимущества и недостатки этих систем.

2.8. Системы воздушного отопления. Применение систем воздушного отопления.

2.9. Признаки классификации систем водяных теплопроводов.

2.10. Компенсация температурных удлинений.

2.11. Запорно-регулирующая арматура  систем водяного отопления.

2.12.Схема двухтрубной системы отопления и ее основные элементы.

2.13. Отличие однотрубных систем отопления от двухтрубных. Области применения однотрубных и двухтрубных систем отопления.

2.14. Определение расчетного циркуляционного давления в системах с искусственной циркуляцией.

2.15. Гидравлический расчет теплопроводов систем водяного отопления.

2.16. Устройство системы пароводяного отопления, ее применение.

2.17. Особенности устройства систем отопления высотных зданий.

2.18. Замкнутые и разомкнутые системы парового отопления. Применение этих систем.

2.19. Применение систем парового отопления высокого давления. Особенности парового отопления высокого давления.

2.20. Гидравлический расчет систем парового отопления низкого давления.

2.21. Преимущества и недостатки систем воздушного отопления.

2.22. Почему при централизованном воздушном отоплении жилых зданий не разрешается применять рециркуляцию воздуха?

2.23. В чем преимущество рециркуляционных  воздухонагревателей и в каких случаях их применяют?

2.24. Устройство тепловых завес у наружных входов в здания, их назначение.

2.25. Преимущества и недостатки систем панельно-лучистого отопления.

2.26. Роль инженера-строителя в монтаже систем панельно-лучистого отопления.

2.27.Какие достоинства и недостатки имеют печное, электрическое и газовое отопление?

3.Вентиляция зданий

3.1. Вредные выделения в жилых и общественных зданиях. Предельно допустимая концентрация.

3.2. Кратность воздухообмена. Выбор расчетного значения воздухообмена.

3.3. Конструктивные элементы канальной системы естественной вентиляции.

3.4. Формула для определения естественного давления, анализ входящих в нее величин.

3.5. Этапы аэродинамического расчета воздуховодов.

3.6. В чем заключается принцип работы дефлектора?

3.7. Какую роль играют теплые чердаки зданий?

3.8. Основные конструктивные элементы приточных и вытяжных систем вентиляции.

3.9. Какие типы вентиляторов применяются в системах вентиляции?

3.10. Какие нагревательные устройства используются в системах вентиляции?

3.11 Порядок расчета и подбора калориферов.

3.12. Устройства для очистки наружного воздуха от пыли. Принцип их работы.

3.13. Приточные и вытяжные камеры.

3.14. Как устроена типовая приточная камера?

3.15. Местная приточная вентиляция.

3.16. Мероприятия для борьбы с шумом и вибрацией в системах механической вентиляции.

- Отопительные приборы

  - 4.1. Основные требования, предъявляемые к отопительным приборам.

  - 4.2. Виды отопительных приборов для жилых, общественных и производственных зданий.

  - 4.3. Отопительные приборы. Размещение и установка отопительных приборов.

  - 4.4. Площадь поверхности отопительных приборов.

  - 4.5. Регулировка теплоотдачи отопительных приборов.

  - 4.6. Чугунный секционный радиатор, его достоинства и недостатки.

  - 4.7. Достоинства и недостатки алюминиевых и стальных радиаторов.

  - 4.8. Достоинства и недостатки электроконвекторов.

  - 4.9. Достоинства и недостатки тепловентиляторов (калориферов).

  - 4.10. Достоинства и недостатки лучистых отопителей.

- Энергосбережение

  - 5.1. Способы энергосбережения в конструкции зданий и сооружений.

  - 5.2. Современные стеклопакеты. Достоинства и недостатки.

  - 5.3. Автономное отопление. Достоинства и недостатки.

  - 5.4. Тепловые насосы. Возможности их применения в России.

  - При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

  - Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

  - 1. Какими исходными данными необходимо располагать для определения теплопотерь помещением?

  - 2. Каким выражением определяется тепловое равновесие здания?

  - 3. Как рассчитываются тепловые потери через ограждающие конструкции?

  - 4. Запишите выражение для определения тепловой мощности системы отопления.

  - 5. Как определятся установленная мощность системы отопления здания?

  - 6. Какие требования предъявляются к системам отопления?

  - 7. Когда применяются водяные системы отопления?

  - 8.  В чем заключаются преимущества и недостатки водяных систем?

  - 9. Для чего служит расширительный бак в системе отопления, как он устроен и где устанавливается?

  - 10. Что является основной причиной возникновения разности давлений в системах с естественной циркуляцией воды, благодаря которой происходит движение воды в системах отопления?