Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Основы проектирования теплоэнергетических установок и систем»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Цель и методы инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий.

2. Выбор площадок строительства ТЭС АЭС. Критерии выбора. Основные факторы, влияющие на выбор площадки ТЭС и АЭС.

3. Основные положения о порядке разработки, согласования проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений.

4. Рекомендуемый состав и содержание задания на проектирование объектов.

5. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.

6. Состав и содержание проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

7. Состав и содержание разделов проекта. Пояснительная записка. Генеральный план и транспорт. Технологические решения.  Управление производством, организация условий и охраны труда рабочих и служащих. Архитектурные, строительные решения, инженерное оборудование, сети и системы. Охрана окружающей среды. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Сметная документация. Эффективность инвестиций. Технико-экономические показатели.

8. Основные положения о порядке разработки, согласования проектной документации на строительство котельных.

9. MathCAD как среда для расчетов.

10. Разработка текстовых документов при проектировании с помощью САПР.

11. САПР в теплоэнергетике.

12. Требования, предъявляемые к механической части тепломеханического оборудования.

13. Расчет толщины стенки цилиндрического корпуса, испытывающего внутреннее избыточное давление.

14. Конструирование крышек и штуцеров.

15. Основные конструкционные материалы и их выбор.

16. Расчет фланцев на прочность.

17. Характер напряжений, действующий в аппаратуре, находящейся под воздействием внутреннего и внешнего давления.

18. Автоматизация трудоемких вычислительных работ.

19. Расчет трубных решеток.

20. Выбор способа крепления труб и шага между трубами в трубной решетке.

21. Расчет на прочность днищ сосудов.

22. Расчет на прочность сосудов под давлением.

23. Расчет толщины стенки цилиндрического корпуса, испытывающего внутреннее избыточное давление.

24. Конструирование крышек и штуцеров.

25. Определение поверхности теплообмена рекуперативного теплообменника.

26. Средний температурный напор при прямотоке и противотоке.

Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта.

- По каким формулам производится расчет трубных решеток.

- Как определяется средний температурный напор при прямотоке?

- Как определяется средний температурный напор при противотоке?

- Как определяется поверхность теплообмена рекуперативного теплообменного аппарата?

- Дайте определение теплообменного аппарата?

- Приведите температурный график рекуперативного теплообменника при прямоточной системе.

- Приведите температурный график рекуперативного теплообменника при противоточной системе.

- Напишите уравнение теплового баланса для рекуперативного теплообменного аппарата.

- В чем заключается гидромеханический расчета теплообменного аппарата?

- Какая схема рекуперативного теплообменника называется прямоточной?

- Какая схема рекуперативного теплообменника называется противоточной?

- По каким формулам рассчитывается сопротивление движению теплоносителей?