Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Пути повешения эффективности производства энергии на тепловых станциях с паровыми и водогрейными котлами»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Назначение и схемы тепловых станций.

- Оборудование тепловых станций.

- Классификация котельных агрегатов.

- Технологическая схема котельной установки.

- Паровые котельные установки.

- Водогрейные котельные установки.

- Тепловой баланс котельного агрегата.

- Определение потерь котлоагрегатов.

- Определение потерь теплоты с уходящими газами.

- Определение потерь теплоты от химической неполноты сгорания топлива.

- Определение потерь теплоты с механическим недожогом топлива.

- Определение потерь теплоты от наружного охлаждения котельного агрегата.

- Потери с физическим теплом удаляемых щлаков.

- Мероприятия по снижению потерь теплоты и их эффективность.

- Определение кпд и расхода топлива котлоагрегатов.

- Последовательность и порядок теплового расчета котельной установки.

- Конструктивный и поверочный расчеты котлоагрегата.

- Эксплуатация котельных агрегатов.

- Технико-экономические показатели котельной установки.

- Пути повышения эффективности работы тепловых станций.

- Анализ потерь энергоресурсов.

- Мероприятия по повышению энергоэффективности на тепловых станциях.

Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта.

1. Для каких режимов выполняется расчет тепловой схемы котельной?

2. Как определяется расчетный расход часовой воды для нужд отопления и вентиляции?

3. Как определяется расчетный расход часовой воды для нужд горячего водоснабжения?

4. Чему равен расход воды на химводоочистку?

5. Как осуществляется выбор котлов для котельной?

6. Какое минимальное количество котлов устанавливается в котельной?

7. Какой предусматривается резерв котлов?

8. Как производится проверка правильности выполненных расчетов?

9. Какая допускается погрешность при проверке выполненных расчетов?

10. Какое уравнение необходимо составить для проверки правильности выполненных расчетов?