Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету.

Основы термодинамики

- Термодинамическая система. Изолированная и неизолированная термодинамические системы. Равновесное и неравновесное состояния. Параметры рабочего тела.

- Термодинамический процесс. Внутренняя энергия как функция состояния.

- Энтальпия как функция состояния.

- Теплота как функция процесса.

- Работа как функция процесса.

- Первый закон термодинамики как закон сохранения и превращения энергии. Аналитическое выражение первого закона термодинамики.

- Основные законы идеальных газов.

- Уравнение состояния идеального газа. Универсальная газовая постоянная. Нормальные физические условия.

- Смеси идеальных газов.

- Теплоемкость идеальных газов. Истинная и средняя теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении и связь между ними (уравнение Майера). Теплоемкость газовых смесей.

- Аналитическое выражение первого закона термодинамики для идеальных газов.

- Внутренняя энергия и энтальпия идеальных газов.

- Основные термодинамические процессы с идеальными газами. Политропные процессы и их анализ.

- Обратимые и необратимые процессы и циклы. Прямые и обратные циклы. Термический КПД и холодильный коэффициент. Основные формулировки второго закона термодинамики.

- Цикл Карно и его термический КПД. Теорема Карно.

- Изменение энтропии идеального газа.

- TS-диаграмма и ее свойства.

- Термодинамические процессы в TS-диаграмме. Термодинамические циклы в TS-диаграмме. Регенеративный цикл.

- Эксэргия как мера работоспособности. Эксэргия тепла. Потеря эксэргии системы при необратимых процессах. Эксэргетичекий КПД процесса.

- Парообразование и конденсация. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Теплота фазового перехода. Степень сухости. Плавление. Сублимация. Тройная точка. Аномалия воды. Удельный объем, энтальпия и энтропия жидкости, влажного, сухого насыщенного и перегретого пара. Сверхкритическая область состояния пара.

- Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара.

- TS-диаграмма водяного пара.

- IS-диаграмма водяного пара. Расчет процессов изменения состояния водяного пара по таблицам и диаграммам.

- Влажный воздух. Основные определения. Точка росы. Влагосодержание. Абсолютная и относительная влажность. Газовая постоянная и плотность влажного воздуха. Энтальпия влажного воздуха. Температура мокрого термометра.

- ID-диаграмма влажного воздуха. Процессы во влажном воздухе. Психрометр, гигрометр.

- Истечение. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Уравнение неразрывности потока. Определение количества вещества для потока. Уравнение механической энергии для потока. Располагаемая работа. Параметры полного адиабатного торможения потока.

- Сопло и диффузор. Скорость истечения газа из суживающегося сопла.

- Расход газа при истечении из сживающегося сопла. Максимальный расход и критическая скорость и скорость звука. Отношение скорости потока к местной скорости звука и к критической скорости. Зависимость скорости и расхода от отношения начального к конечному давлению. Условие перехода скорости потока через скорость звука. Комбинированное сопло Лаваля. Расчет скорости истечения водяного пара по изменению энтальпии.

- Обратный цикл Карно. Холодильный коэффициент. Схема и цикл воздушной холодильной установки. Термодинамические свойства рабочих тел парокомпрессорных холодильных установок. Схема, цикл и холодильный коэффициент парокомпрессорной холодильной установки.

Основы теплопередачи

- Теплопроводность. Температурное поле. Изотермическая поверхность. Градиент температуры. Тепловой поток. Закон  Фурье. Коэффициент теплопроводности.

- Теплопроводность плоской однослойной стенки.

- Теплопроводность плоской многослойной стенки.

- Теплопроводность цилиндрической стенки.

- Теплоотдача. Свободная и вынужденная конвекция.

- Теплоотдача. Тепловой поток, передаваемый при теплоотдаче. Коэффициент теплоотдачи.

- Основные критериальные числа.

- Теплоперенос излучением. Основные понятия и определения.

- Закон лучистого теплообмена Стефана-Больцмана.

- Теплопередача и коэффициент теплопередачи.

- Теплопередача между двумя жидкостями через разделяющую их стенку.

- Теплообменники. Виды теплообменных аппаратов.

- Уравнение теплового баланса и теплопередачи. Средний температурный напор.

Проблемы в теплоэнергетика, теплотехнике и теплотехнологиях

- Основные проблемы в энергетике России.

- Основные направления развития теплоэнергетики России.

- Состояние энергетики России.

- Традиционные и нетрадиционные источники энергии.

- Оценка возможности энергопотребления за счет нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

- Повышение надежности работы теплоэнергетического оборудования.

- Повышение эффективности работы теплоэнергетического оборудования.

- Энерго- и ресурсосбережение в теплоэнергетике.

- Развитие и совершенствование способов и методов подготовки и сжигания топлива.