Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Энерго- и ресурсосберегающие технологии сжигания топлива и способов водоподготовки»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

- Характеристика органического топлива.

- Горение топлива. Воспламенение топлива.

- Состав и основные характеристики твердого топлива.

- Сравнительная оценка каменных и бурых углей.

- Состав и основные характеристики жидкого топлива.

- Основные свойства мазута. Механизм горения мазута.

- Состав и основные характеристики газообразного топлива.

- Условное топливо. Приведенные характеристики.

- Расчет процессов горения твердого, жидкого и газообразного топлива. Определение необходимого объема воздуха для горения топлива.

- Объемы и состав продуктов сгорания.

- Энтальпия воздуха и продуктов сгорания.

- Сравнительная оценка каменных и бурых углей.

- Состав и основы горения жидкого топлива.

- Основные свойства мазута. Механизм горения мазута.

- Состав и основы горения газообразного топлива. Принципы сжигания газа. Понятие о фронте пламени.

- Теплота сгорания топлива. Определение теплоты сгорания топлива опытным и расчетным путями.

- Высшая и низшая теплота сгорания топлива.

- Энерго- и ресурсосберегающие технологии при сжигании топлива.

- Энергосберегающие технологии при сжигании топлива в котельных.

Раздел 2. ВОДОПОДГОТОВКА

- Общая жесткость воды. Карбонатная и некарбонатная жесткость.

- Влияние качества воды на работу котлов.

- Методы умягчения воды: реагентный, катионитный, диализ, термический, комбинированный). Применение методов умягчения воды.

- Реагентные методы умягчения воды: известковый, известково-содовый, содово-натриевый, бариевый.

- Оборудование для умягчения воды реагентными методами.

- Катионитный метод умягчения воды.

- Схемы катионитного умягчения воды. Их применение.

- Оборудование для катионитного умягчения воды.

- Эксплуатация катионитных фильтров.

- Расчет водоподготовительной установки для умягчения воды.

- Осветление воды. Назначение, устройство и применение осветлительных фильтров.

- Водно-химический режим и продувка парового котла.

- Обессоливание воды.

- Энерго- и ресурсосберегающие технологии водоподготовки.

- Применение современных методов водоподготовки в системах теплоснабжения.

Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта.

- Что значит полное сгорание топлива?

- Что значит неполное сгорание топлива?

- Напишите уравнение, выражающее баланс кислорода.

- Как определяется расход топлива в номинальном режиме работы котла?

- Как определяется калорийный эквивалент топлива?

- Как определяется годовой расход топлива?

- Как определяется требуемая производительность дымососа?

- По какой формуле определяется диаметр дымовой трубы?