Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Энергосберегающие мероприятия при проектировании и эксплуатации зданий и сооружений»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Тепловые потери в зданиях и сооружениях.

- Нормативные документы по тепловой защите зданий. Общие положения.

- Требования к тепловой защите зданий и сооружений.

- Нормируемые показатели тепловой защиты зданий и сооружений.

- Требования к тепловой защите жилых и общественных зданий.

- Требования к тепловой защите зданий производственного назначения.

- Последовательность теплотехнического расчета здания.

- Исходные данные для проведения теплотехнического расчета.

- Определение требуемого сопротивления теплопередаче.

- Определение необходимой толщины слоя утеплителя.

- Выбор светопрозрачных ограждающих конструкций здания. Теплотехнический расчет окон.

- Расчет влажностного режима ограждающей конструкции здания.

- Построение графика распределения температур по слоям ограждающей конструкции.

- Проверка возможности конденсации влаги внутри ограждающей конструкции.

- Оценка требуемого уровня тепловой защиты здания по нормируемому удельному расходу тепловой энергии на отопление здания.

- Энергосберегающие технологии, применяемые при проектировании и строительстве жилых зданий.

- Энергосберегающие технологии на объектах железнодорожного транспорта.

- Энергетическая паспортизация зданий. Содержание энергетического паспорта здания.

- Мониторинг застроенных территорий и экспертиза проектов теплозащиты.

- Современные теплоизоляционные системы, применяемы при строительстве зданий и сооружений.

- Современные теплоизоляционные материалы и их характеристики.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой  работы.

- Назовите исходные, необходимые для теплотехнического расчета здания.

- Назовите основные нормативные документы для теплотехнического расчета здания.

- Как производится расчет величин приведенного сопротивления теплопередаче?

- Методика расчета распределения  парциального давления водяного пара по толще конструкции ограждения и определение возможности образования конденсата в толще ограждения (расчет точки росы).

- Какие мероприятия предусматриваются для повышения теплозащиты зданий?

- Какие требования предъявляются к теплозащите жилых и общественных зданий?

- На что необходимо обращать внимание при обследовании теплотехнических характеристик зданий?

- Как определяется продолжительность отопительного периода?

- Как рассчитываются градусо-сутки (ГСОП)?

- Назовите документ для определения исходных климатических данных.