Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Энергосбережение в системах транспортировки и распределения тепловой энергии»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Схемы и конфигурации тепловых сетей.

- Проектирование тепловых сетей. Нормативные документы для проектирования тепловых сетей.

- Тупиковая схема радиальная схема водяных тепловых сетей от одного источника.

- Радиальная схема водяных тепловых сетей от одного источника с перемычками.

- Выбор трассы тепловых сетей.

- Виды прокладок тепловых сетей.

- Конструкция теплопроводов.

- Применение бесканального способа прокладки трубопроводов.

- Устройство тепловых камер.

- Компенсация тепловых удлинений стальных трубопроводов. Компенсаторы. Виды компенсаторов.

- Методика гидравлического расчета трубопроводов тепловых сетей.

- Определение линейных потерь давления и потерь давления в местных сопротивлениях трубопроводов.

- Построение пьезометрических графиков.

- Гидравлический режим водяной тепловой сети.

- Расчет гидравлического режима водяной тепловой сети.

- Гидравлическая устойчивость систем теплоснабжения.

- Методы расчета тепловых потерь и падения температуры теплоносителя в теплопроводах.

- Определение нормативных потерь тепловой энергии.

- Определение фактических потерь тепловой энергии.

- Определение оптимальной толщины  тепловой изоляции.

- Теплоизоляционные материалы.

- Надежность тепловых сетей. Мероприятия по повышению надежности тепловых сетей.

- Эксплуатация тепловых сетей.

- Энергосберегающие технологии тепловых сетей.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- Как определяется максимальный тепловой поток на отопление?

- Как определяется максимальный тепловой поток на вентиляцию?

- Как определяется максимальный и средний тепловые потоки на горячее водоснабжение?

- Каким образом рассчитывается суммарный тепловой поток по кварталам?

- Для каких случаев рассчытывается среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение?

- Что представляет собой график среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение?

- Как строится суммарный часовой график расходов теплоты?

- Как строится годовой график расхода теплоты?

- Как определяется расчетный расход сетевой воды?

- Что является основной задачей гидравлического расчета тепловой сети?

- В какой последовательности разрабатывается расчетная схема тепловых сетей?

- Как определяются потери давления на трение и в местных сопротивлениях?

- Для каких периодов разрабатываются гидравлические режимы водяных тепловых сетей (пьезометрические графики)?

- Назовите основные этапы построения  пьезометрических графиков?

- Каким образом осуществляется подбор сетевых и подпиточных насосов?

- Как расчитывается толщина тепловой изоляции?

- Как подбираются компенсаторы для тепловых сетей?

- Какие компенсаторы применяются на тепловых сетях?

- На что рассчитываются опоры?