Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Вопросы для зачета

1.	Объекты измерений и их меры

2.	Международная система единиц (СИ)

3.	Методы и средства измерений.

4.	Принципы построения средств измерений и контроля

5.	Автоматизированные средства контроля размеров деталей

6.	Полуавтоматические средства контроля

7.	Устройства активного контроля размера деталей

8.	Метрологические характеристики средств измерений

9.	Методы и средства измерений и контроля отклонений формы,            расположения и шероховатости поверхностей.

10.	Методы и средства измерений и контроля углов и косинусов.

11.	Методы и средства измерений и контроля резьбовых изделий

12.	Методы и средства измерений и контроля зубчатых колес.

13.	Измерение физических величин и их качественные и количественные характеристики

14.	Основы теории измерений

15.	Ошибки при измерениях, их обнаружение и исключение.

16.	Методика однократных измерений

17.	Многократные измерения

18.	 Погрешности изготовления и измерения, их классификация

19.	Обеспечение единства измерений.

20.	Метрология. Общие понятия.

21.	Эталоны

22.	Меры длины и угловые меры

23.	Универсальные измерительные средства

24.	Критерии оценки погрешности измерений

25.	Законодательная метрология и стандартизация