Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Примерный перечень вопросов для защиты контрольной работы:

1.	Основы технического регулирования.

2.	Правовая база, основные понятия и принципы технического регулирования; технические регламенты

3.	Стандартизация и качество продукции

4.	Основные понятия, цели и принципы стандартизации; основные положения Государственной и Национальной систем стандартизации, порядок и правила разработки и утверждения стандартов, категории и виды стандартов;

5.	качество продукции, основные понятия. критерии и методы оценки.

6.	Правовая база подтверждения соответствия, основные понятия о системах сертификации;

7.	формы подтверждения соответствия, схемы сертификации,

8.	органы по сертификации продукции и услуг.

9.	Правовая база метрологии; основные понятия, средства и методы технических измерений, погрешности измерений;

10.	 обеспечение единства измерений; метрологическое обеспечение производства.

11.	Отраслевые органы метрологии, стандартизации и сертификации;

12.	сертификация продукции и услуг на железнодорожном транспорте;

13.	стандартизация и метрологическое обеспечение эксплуатации и ремонта подвижного состава

Тестовые задания для защиты контрольной работы:

Тема: Органы по сертификации и их аккредитация

Повышение качества работы и укрепление доверия к испытательным лабораториям и органам по сертификации со стороны заявителя, государства, других заинтересованных структур является

аккредитации.

=  направлением

=  задачей

=  целью

=  принципом

Тема: Системы и схемы сертификации

Разработка предложений по повышению эффективности работ в области сертификации курируемой продукции является одной из основных функций …

=  испытательной лаборатории

=  национального органа по сертификации

=  совета по сертификации

=  центрального органа по сертификации

Тема: Правовые основы сертификации

Содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг является …

=  принципом сертификации

=  принципом стандартизации

=  целью сертификации

=  целью стандартизации

Тема: Этапы сертификации

Количество проверяемых изделий и порядок их отбора определяет …

=  испытательная лаборатория

=  заявитель

=  потребитель

=  орган по сертификации

Тема: Общие сведения о средствах измерений (СИ)

Для получения значения измеряемой величины при методе сравнения необходимо использовать …

=  меру

=  измерительную систему

=  эталон

=  измерительный преобразователь

Тема: Виды и методы измерений

Совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины, называется      физической величины.

=  сравнением

=  измерением

=  анализом

=  оцениванием

Тема: Международная система единиц SI

В системе SI буквой N обозначают …

=  количество вещества

=  давление

=  частоту вращения

=  силу света

Тема: Физические величины и шкалы измерений

Ранжирование – это расстановка размеров в порядке их возрастания или убывания с целью получения измерительной информации по шкале …

=  отношений

=  разностей (интервалов)

=  наименований

=  порядка

Например, Рациональные аргументы

Тема: Выбор средств измерений по точности

Если предстоит измерить напряжение 220 В с гарантированной погрешностью, не превышающей

± 2%, то для этой цели должен подойти вольтметр с диапазоном измерения от 0 до 250 В класса точности …

=  2,5

=  4,0

=  1,5

=  1,0

Тема: Обработка результатов однократных измерений

Если при поверке амперметра с пределом измерения 5 А в точках 1, 2, 3, 4, 5 А получили

соответственно следующие показания образцового прибора: 0,95;  2,07; 3,05; 4,08; 4,95, то класс точности амперметра равен …

=  1,5

=  1,0

=  2,5

=  0,5

Вопросы для экзамена

1.        Объекты измерений и их меры

2.	Международная система единиц (СИ)

3.	Методы и средства измерений.

4.	Принципы построения средств измерений и контроля

5.	Автоматизированные средства контроля размеров деталей

6.	Полуавтоматические средства контроля

7.	Устройства активного контроля размера деталей

8.	Метрологические характеристики средств измерений

9.	Методы и средства измерений и контроля отклонений формы, расположения и  шероховатости поверхностей.

10.	Методы и средства измерений и контроля углов и косинусов.

11.	Методы и средства измерений и контроля резьбовых изделий

12.	Методы и средства измерений и контроля зубчатых колес.

13.	Измерение физических величин и их качественные и количественные характеристики

14.	Основы теории измерений

15.	Ошибки при измерениях, их обнаружение и исключение.

16.	Методика однократных измерений

17.	Многократные измерения

18.	 Погрешности изготовления и измерения, их классификация

19.	Обеспечение единства измерений.

20.	Метрология. Общие понятия.

21.	Эталоны

22.	Меры длины и угловые меры

23.	Универсальные измерительные средства

24.	Критерии оценки погрешности измерений

25.	Законодательная метрология и стандартизация

26.	Метрологическое обеспечение подготовки производства

27.	Метрологическая аттестация средств измерений

28.	Показатели качества.

29.	Измерение качества

30.	Методы оценки уровня качества машин

31.	Статистические показатели качества продукции

32.	Системы управления качеством продукции

33.	Статистические методы управления качеством продукции

34.	Контроль и аттестация качества продукции

35.	Унификация и агрегатирование в машиностроении

36.	Комплексная стандартизация

37.	Виды стандартов

38.	Математическая база параметрической стандартизации

39.	Категории стандартов

40.	Математическая база параметрической стандартизации

41.	Категории стандартов.

42.	Органы и службы стандартизации

43.	Правила разработки и утверждения национальных стандартов

44.	Системы стандартов

45.	Сущность стандартизации, ее экономическая эффективность

46.	Виды и методы стандартизации

47.	Документы в области стандартизации

48.	Показатели отклонений расположения и формы

49.	Виды размеров и отклонений

50.	Допуск на размер

51.	Квалитеты и их связь с технологией изготовления

52.	Типы посадок

53.	Допуск посадки

54.	Предельные зазоры и натяги в соединениях

55.	Допуски размеров несопрягаемых поверхностей

56.	Методика построения посадок ЕСДП

57.	Поля допусков и их обозначение

58.	Основные цели и объекты сертификации на транспорте

59.	Правила и порядок проведения сертификации

60.	Добровольная и обязательная сертификация

61.	Законодательная база сертификации

62.	Система обязательной сертификации

63.	Сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава

64.	Сертификация грузовых и пассажирских перевозок