2  курс

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине ТОЭ

Перечень вопросов к зачету

- Линейная электрическая цепь постоянного тока.  и ее элементы.

- Закон Ома.

- Законы Кирхгофа.

- Последовательное, параллельное и смешанное соединение сопротивлений.

- Распределение потенциала вдоль неразветвленной электрической цепи. Потенциальная диаграмма.

- Баланс мощностей.

- Расчет цепей постоянного тока методом контурных токов.

- Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. Основные параметры.

- Среднее и действующее значение тока. Векторная диаграмма.

- Напряжение, ток, мощность и векторная диаграмма в цепи: с активным сопротивлением.

- Напряжение, ток, мощность и векторная диаграмма в цепи: с индуктивностью.

- Напряжение, ток, мощность и векторная диаграмма в цепи: с емкостью.

- Цепь переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и емкости.

- Резонанс напряжений.

- Комплексный метод расчета цепей однофазного синусоидального тока. Общие сведения о комплексных числах.

- Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел.

- Выражение основных параметров электрической цепи в комплексной форме.

- Выражение мощности в комплексной форме записи.

- Закон Ома в комплексной форме.

- Законы Кирхгофа в комплексной форме.

- Пассивные четырехполюсники, их классификация.

- Вывод уравнений, связывающих входные и выходные токи и напряжения четырехполюсника.

- Связь коэффициентов четырехполюсника.

- Характеристическое сопротивление и постоянная передачи четырехполюсника. Единицы измерения.

- Переходные процессы в линейных электрических цепях. Определение понятия переходного процесса.

- Первый и второй законы коммутации.

- Переходные процессы в цепи с индуктивностью.

- Переходные процессы в цепи с емкостью.

- Электрические цепи с взаимной индуктивностью. Индуктивные элементы цепи.

- Последовательное соединение двух магнитосвязанных катушек.

- Параллельное соединение двух магнитосвязанных катушек.

- Согласное и встречное включение  двух магнитосвязанных катушек.

3 курс

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине ТОЭ

Экзаменационные вопросы  по дисциплине ТОЭ

- Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Основные понятия и определения.

- Последовательное соединение нелинейных сопротивлений.

- Параллельное соединение нелинейных сопротивлений.

- Графический метод расчета цепи со смешанным соединением нелинейных сопротивлений.

- Трехфазные цепи. Основные определения.

- Трехфазная система ЭДС. Схемы соединения обмоток трехфазного генератора.

- Симметричная и несимметричная трехфазная цепь.

- Расчет трехфазной цепи при соединении фаз приемника энергии «звездой». Векторная диаграмма токов и напряжений.

- Расчет трехфазной цепи при соединении фаз приемника энергии «треугольником». Векторная диаграмма токов и напряжений.

- Мощность симметричной и несимметричной трехфазной цепи.

- .  Электрические цепи с распределенными параметрами. Основные понятия

- Первичные параметры длинной линии: комплексное продольное сопротивление и комплексная поперечная проводимость.

- Схема замещения и уравнения однородной длинной линии.

- Вторичные параметры длинной линии: волновое сопротивление и коэффициент распространения. Взаимосвязь между параметрами: длина волны и фазовая скорость.

- Прямая и обратная бегущие волны.

- Распределение действующих значений напряжения и тока вдоль линии с потерями.

- Линия без искажения. Линия без потерь.

- Магнитные поле. Основные понятия и определения.

- Магнитное поле в вакууме и веществе.

- Ферромагнитные и неферромагнитные вещества.

- Кривые намагничивания  ферромагнитных материалов.

- Гистерезисные петли ферромагнитных материалов

- Взаимосвязь между основными параметрами магнитного поля. Закон полного тока.

- Магнитные цепи постоянного тока. Основные параметры.

- Закон Ома для магнитных цепей.

- .Законы Кирхгофа для магнитных цепей.

- Аналогия между электрическими и магнитными цепями.

- Расчет неразветвленных магнитных цепей.

- Расчет разветвленных магнитных цепей.

- Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного тока. Основные определения.

- Форма кривых тока и в цепях со сталью (с ферромагнитным  сердечником).

- Потери в сердечнике из ферромагнитного материала.

- Схема замещения индуктивной катушки с ферромагнит-ным сердечником и векторная диаграмма.

- Феррорезонанс.

- Расчет цепи, содержащей катушку с ферромагнитным сердечником.