Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Преддипломная практика»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой.

- Обоснуйте выбор технологической схемы котельной установки.

- Методика и порядок теплового расчета котла.

- Порядок расчета топочной схемы котла.

- Назначение, конструкция паровых котельных установок.

- Номенклатура котлов малой и средней мощности, внедряемых на промышленных предприятиях.

- Топливное хозяйство котельных.

- Какие нормативные документы Вы использовали при обосновании принятых решений?

- Как учитываются вопросы экологии и охраны окружающей среды при проектировании котельных агрегатов?

- Как осуществляется автоматическое регулирование работы котельной установки?

- Основное оборудование ЦТП.

- Как осуществляется автоматическое регулирование температуры перегрева пара?

- Автоматические защиты паровых котлов.

- Автоматические защиты водогрейных котлов.

- Вопросы энергосбережения при эксплуатации котельных установок.