Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении  экзамена по дисциплине Качество электрической энергии

Вопросы для защиты курсовой работы

- Нормативная база в области качества эл.энергии?

- Номенклатура ПКЭ?

- Нормы на ПКЭ?

- Причины, вызывающие ухудшение ПКЭ?

- Влияние ПКЭ на работу электроприемников?

- Методика расчетов ПКЭ?

- Методика измерения ПКЭ?

- Нормирование, причины изменения, способы и средства нормализации ПКЭ:

- отклонения частоты f;

- медленные изменения напряжения;

- колебания напряжения и фликер;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений в трехфазных системах;

- прерывания напряжения;

- провалы напряжения и перенапряжения;

- импульсные напряжения.

- Нормативные документы по ПКЭ в СТЭ?

- Нормирование ПКЭ в СТЭ?

- Влияние электрифицированного ЖДТ на ПКЭ?

- Влияние электрифицированного ЖДТ на СВЭ?

- Организационные меры по  стабилизации ПКЭ?

- Технические мероприятия по  стабилизации ПКЭ?

- Схемотехнические решения по стабилизации ПКЭ в СТЭ?

- Симметрирующие устройства для тяговых подстанций?

- Технико-экономическое сравнение решений по стабилизации ПКЭ в СТЭ?

- Опыт зарубежных стран по стабилизации ПКЭ в СТЭ?

- Особенности обеспечения ПКЭ при скоростном и высокоскоростном движении?

- Зависимость эксплуатационных показателей ЖДТ от ПКЭ в СТЭ?

Перечень вопросов к экзамену

1. Качество электрической энергии и требования к системе его показателей.

2. Нормативные документы на показатели качества электрической энергии (ПКЭ).

3. Нормальные и допустимые значения ПКЭ по ГОСТу и ПУ СТЭ ж. д. РФ.

4. Процессы и явления в системах электроснабжения, вызывающие снижение качества электроэнергии.

5. Связь условий баланса мощности с показателями качества электроэнергии.

6. Влияние качества электроэнергии на работу электроприёмников.

7. ПКЭ для системы тягового электроснабжения.

8. Параметры, характеризующие электромагнитную совместимость системы тягового электроснабжения с электроподвижным составом и системой внешнего электроснабжения.

9. Классификация методов и средств контроля ПКЭ.

10. Требования к погрешности измерений ПКЭ.

11. Информационно-измерительные системы определения ПКЭ.

12. Современные специализированные устройства для определения ПКЭ.

13. Оценка соответствия ПКЭ установленным нормам в условиях эксплуатации.

14. Классификация способов и средств повышения качества электрической энергии.

15. Способы уменьшения отклонений напряжения в системах электроснабжения.

16. Способы снижения несимметрии в системе тягового электроснабжения.

17. Способы снижения несинусоидальности в системе тягового электроснабжения.

18. Многофункциональные оптимизирующие устройства повышения качества электроэнергии.

19. Расчёт основных ПКЭ.

20. Оценка экономического эффекта повышения качества электрической энергии в системах электроснабжения.