Оценочные материалы при проведении  защиты курсового проекта по дисциплине

Перечень вопросов по защите КП

- Преимущества и недостатки системы электроснабжения 2х25 кВ?

- Типы используемых трансформаторов в системе 2х25 кВ?

- Схема питания тяговой нагрузки при системе 2х25 кВ?

- Схема питания нетяговой нагрузки при системе 2х25 кВ?

- Принцип работы  системы 2х25 кВ?

- За счет чего в системе 2х25 удается обеспечить:

- снижение потерь напряжения и энергии в тяговой сети;

– уменьшение влияния на воздушные линии связи;

– уменьшение нагрузок на провода контактной сети за счет наличия питающего провода;

– увеличение расстояния между тяговыми подстанциями до 80–90 км.

- Допустимые нормы температур для обмоток трансформаторов и изоляционных материалов?

- Принцип выбора мощности трансформаторов для питания тяговой нагрузки?

- Схема питания тяговой нагрузки при системе 25 кВ?

- Схема питания нетяговой нагрузки при системе 25 кВ?

- Причины появления несимметрии напряжения в тяговой сети?

- Нормирование несимметрии напряжения в тяговой сети?

- Влияние несимметрии на работу электрооборудования?

- Способы и средства снижения несимметрии?

- Принципы построения диаграммы токов и напряжений в фазах трансформатора?

Примерные оценочные материалы к экзамену по дисциплине Микропроцессорные системы управления в электроснабжении

Перечень вопросов к экзамену

1. Определение, принцип работы и устройство трансформатора.

2. Однофазный и трёхфазный трансформаторы, параметры трансформаторов.

3. Классификация, схемы и группы соединения обмоток трансформаторов.

4. Схема замещения трансформатора, определение её параметров из опытов х.х. и к.з.

5. Понятие приведенного трансформатора. Соотношение приведенных величин.

6. Внешняя характеристика трансформаторной подстанции, потери мощности в трансформаторах.

7. КПД трансформатора, его зависимость от тока нагрузки.

8. Условия параллельной работы трансформаторов.

9. Регулирование коэффициента трансформации трансформатора. Способы. Средства.

10. Понижающие трансформаторы тяговых подстанций постоянного тока, трансформаторы собственных нужд.

11. Преобразовательные трансформаторы для трёхфазной мостовой схемы выпрямления.

12. Преобразовательные трансформаторы для схемы выпрямления «две обратные звезды» с уравнительным реактором.

13. Преобразовательные трансформаторы для трёхфазной двенадцатифазной схемы  выпрямления.

14. Трансформаторы системы электроснабжения 2х25 кВ: понижающие и автотрансформаторы.

15. Трансформаторы тяговых подстанций системы электроснабжения 25 кВ, схемы соединения их обмоток.

16. Симметрирующие трансформаторы.

17. Несимметричная нагрузка трёхфазных трансформаторов. Распределение токов по фазам тяговой обмотки.

18. Тепловые и электродинамические процессы в трансформаторе, нормы допустимых температур частей трансформатора.

19. Системы охлаждения тяговых трансформаторов.

20. Конструктивные особенности тяговых трансформаторов.

21. Сухие трансформаторы. Преимущества и недостатки

22. Срок службы, нагрузочная  способность  и износ трансформаторов.  Мероприятия по повышению срока службы трансформатора.

23. Фазировка тяговых подстанций при циклическом подключении их к ВЛ-110(220) кВ.

24. Применение АТ в тяговом электроснабжении.

25. Располагаемая и типовая мощность трансформатора.