Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине

Перечень вопросов к зачету

- Способы отыскания мест повреждения КЛ?

- Приборы и оборудование для отыскания мест повреждения КЛ?

- Физические принципы, на которых основаны способы отыскания мест повреждения КЛ?

- Погрешность определения расстояния до места повреждения?

- От чего зависит среднее квадратическое отклонение (СКО) погрешности результата наблюдений?

- От чего зависит систематическая составляющая погрешности измерения рефлектометра?

- Сравнение характеристик рефлектометров отечественных и зарубежных производителей?

- Применение интеллектуальных терминалов для диагностики оборудования ТП и КС?

- Функциональные возможности интеллектуальных терминалов?

- Принципы настройки интеллектуальных терминалов при вводе в эксплуатацию?

- Перечень параметров и неисправностей, выявляемых интеллектуальными терминалами?

- Отличие терминалов ЦЗА-27.5 и ИНТЕР 27.5?

- От чего зависит срок службы интеллектуального терминала?

- Принципы расчета остаточного ресурса интеллектуального терминала?

- Алгоритм принятия решения о продлении назначенного срока службы?

- Информационная энтропия и неопределенность состояния объекта.

- Статистические методы   распознавания  состояния объекта.

- Метод, основанный  на теореме Байеса. Метод последовательного анализа.

- Критерий оптимизации. Построение и оптимизация  таблицы покрытий.

- Метод  поэлементных проверок. Метод групповых проверок.

- Рациональная диагностика.

- Диагностические признаки и физические методы  контроля.

- Средства диагностирования контактной сети и  линий электропередач.

- Вагон - лаборатория по испытанию контактной сети.

- Измерение износа контактной сети. Средства диагностирования изоляторов, проводов, опор, кабельных линий.

- Диагностирование оборудования тяговых подстанций постоянного и переменного тока.

- Цель мониторинга состояния объекта.

- Цель и задачи технической диагностики устройств электроснабжения.

- Стратегии технического обслуживания.

- Понятия проверки исправности работоспособности.

- Прямая и косвенная диагностика, области их применения.

- Классификация средств диагностирования.

- Вероятностный и детерминированный подход к задачам диагностирования.

- Явная и неявная модель объекта диагностирования.

- Непрерывные, дискретные и гибридные модели.

- Прямая и обратная задачи диагностирования.

- Информационная энтропия и неопределенность состояния объекта.

- Необходимость и возможность статистических методов распознавания.

- Оптимальные и рациональные алгоритмы диагностирования.

- Критерии оптимизации  алгоритмов  диагностирования.

- Средства диагностирования  устройств электроснабжения.