Примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы «Проект тяговой подстанции переменного (постоянного) тока»:

- Сколько промежуточных тяговых подстанций   переменного тока можно подключить к В Л 110 кВ и В Л 220 кВ между двумя опорными подстанциями

- То же для тяговых подстанций постоянного тока

- Сколько понижающих трансформаторов следует установить на тяговой
подстанции переменного тока системы 25 кВ

- То же системы 2x25 кВ

- Сколько выпрямительных агрегатов следует установить на тяговой
подстанции постоянного тока

- Как правильно подключить ТСН на тяговой подстанции переменного тока
10.Какие наибольшие напряжения в распредустройствах 3,3 кВ и 27,5 кВ допустимы на тяговых подстанциях переменного и постоянного тока

- С какой целью на тяговой подстанции постоянного тока устанавливают
сглаживающее устройство.

- Покажите контур тока   при трехфазном к.з. и при к.з. в тяговой сети
переменного тока

- Как определить сопротивление цепи к.з. в именованных и в
относительных единицах

- Покажите процесс нарастания тока к.з в тяговой сети постоянного тока

- Какой негативный результат от динамического воздействия токов к.з.

- 43.Какой негативный результат от термического воздействия токов к.з.

- По каким параметрам производится выбор силовой аппаратуры на
тяговых подстанциях

- По каким параметрам производится проверка силовой аппаратуры на
тяговых подстанциях

- Зачем на тяговой подстанции переменного тока включают КУ, УПК ивдт

- Варианты подключения однофазной КУ в системе 25 кВ

- Принципы расчета числа параллельно и последовательно включенных
конденсаторов в КУ

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении  экзамена 
по дисциплине Релейная защита

Вопросы к экзамену

- Назначение и классификация тяговых подстанций. Требования, предъявляемые к тяговым подстанциям (в соответствии с ПУ СТЭ ж.д. РФ).

- Схемы присоединения тяговых подстанций к сетям электрических систем.

- Структурные схемы тяговых подстанций постоянного тока.

- Структурные схемы тяговых подстанций переменного тока системы 25 кВ, 2х25кВ

- 50 Гц и 15 кВ 16 2/3 Гц.

- Принципы построения  СТЭ переменного и постоянного тока повышенного напряжения.

- Назначение и схемы питания трансформаторных подстанций ж.д. потребителей.

- Электрическая аппаратура тяговых и трансформаторных подстанций и её назначение.  Типовые схемы отдельных присоединений тяговых и трансформаторных подстанций.

- Конструкции распределительных устройств трансформаторных подстанций.

- Однолинейные схемы трансформаторных подстанций с  напряжением 10, 35 и 110 кВ.

- Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-110 кВ опорной тяговой подстанции.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-110 кВ

- транзитной тяговой подстанции.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-110 кВ отпаечной тяговой подстанции.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-27,5 кВ.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ 2х27,5 кВ.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-35 кВ для питания нетяговых потребителей.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение РУ-10 (6) кВ.

- Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение РУ-3,3 кВ.

- Силовая схема и конструктивное выполнение постов секционирования в системе

- электрической тяги переменного тока.

- Силовая схема и конструктивное выполнение постов секционирования и пунктов

- параллельного соединения в системе электрической тяги постоянного тока.

- Силовая схема и конструктивное выполнение автотрансформаторных пунктов

- системы электрической тяги 2х25 кВ.

- Передвижные тяговые подстанции.

- Пункты группировки станций стыкования постоянного и переменного тока.

- Функционально-блочное построение тяговых подстанций и постов секционирования.

- Мероприятия на тяговых и трансформаторных  подстанциях по технике безопасности и противопожарной защите. Основы технической эксплуатации тяговых и трансформаторных подстанций.

- Режимы работы электрический сетей напряжением выше 1000 В .

- Причины возникновения и последствия к.з. в системе электроснабжения.

- Виды к.з. Цель расчетов токов к.з. Допущения при расчете токов к.з.

- Процесс к.з.  при питании места к.з. от системы неограниченной мощности .Аналитическое выражение для тока к.з.

- Ударный ток к.з. и его аналитическое определение.

- Процесс к.з. при питании к.з. от системы ограниченной мощности (без АРВ и с АРВ).

- Векторные диаграммы различных видов к.з.

- Оценка влияния начальной фазы напряжения и тока нагрузки на процесс к.з.

- Определение сопротивлений цепи к.з. в именованных единицах и порядок расчета токов к.з. в этом случае.

- Определение сопротивлений цепи к.з. в относительных единицах и порядок расчета токов к.з. в этом случае.

- Понятие о расчете несимметричных токов к.з. методом симметричных составляющих. Упрощенный способ расчета несимметричных токов к.з.

- Процесс к.з.  и расчет токов к.з. на стороне выпрямленного напряжения тяговых подстанций постоянного тока.

- Расчет токов к.з. в установках напряжением до 1000 В.

- Динамическое действие токов к.з.  Электродинамическая стойкость аппаратов и токоведущих частей.

- Термическое действие токов к.з. Термическая стойкость токоведущих частей и аппаратов. Тепловой импульс тока к.з. и его расчет.

- Выбор и проверка токоведущих частей, кабелей и изоляторов.

- Выбор и проверка коммутационной аппаратуры (высоковольтных выключателей переменного и постоянного тока, разъединителей ,отделителей, короткозамыкателей).

- Трансформаторы тока, их выбор и проверка.

- Трансформаторы напряжения, их выбор и проверка.

- Электрическая дуга и её гашение в цепях постоянного тока.

- Электрическая дуга и её гашение в цепях переменного тока.

- Электрические контакты. Типы контактов. Износ контактов электрических аппаратов .

- Собственные нужды переменного тока тяговых подстанций. Выбор мощности ТСН.

- Аккумуляторные батареи тяговых подстанций и их выбор. Зарядно-подзарядные устройства.

- Устройства поперечной емкостной компенсации.

- Устройства продольной емкостной компенсации.

- Устройства для регулирования уровня напряжения на тяговых подстанциях постоянного и переменного тока.

- Выпрямительные и инверторные агрегаты тяговых подстанций.

- Сглаживающие устройства тяговых подстанций.

- Разрядные устройства тяговых подстанций постоянного тока .

- Вторичные цепи тяговых и  трансформаторных подстанций. Дистанционное управление коммутационными аппаратами.

- Контрольно-измерительные приборы тяговых и трансформаторных подстанций. Учет расхода электрической энергии.

- Заземляющие устройства тяговых подстанций переменного тока.

- Заземляющие устройства тяговых подстанций постоянного тока.

- Заземление комплектных трансформаторных подстанций, питаемых от ДПР и ВЛ 6(10) кВ.

- Защита от коммутационных и атмосферных перенапряжений на тяговых и трансформаторных подстанциях.