Примерные оценочные материалы при проведении зачета по дисциплине

Системы адаптивного контроля устройств тягового электроснабжения

Перечень вопросов к зачету с оценкой

- Информационная энтропия и неопределенность состояния объекта.

- Статистические методы   распознавания  состояния объекта.

- Метод, основанный  на теореме Байеса. Метод последовательного анализа.

- Критерий оптимизации. Построение и оптимизация  таблицы покрытий.

- Метод  поэлементных проверок. Метод групповых проверок.

- Рациональная диагностика.

- Диагностические признаки и  физические методы  контроля.

- Средства диагностирования  контактной сети и  линий электропередач.

- Вагон - лаборатория по испытанию контактной сети.

- Измерение износа контактной сети. Средства диагностирования изоляторов, проводов, опор, кабельных линий.

- Диагностирование оборудования тяговых подстанций постоянного и переменного тока.

- Цель мониторинга состояния объекта.

- Цель и задачи  технической диагностики устройств электроснабжения.

- Стратегии технического обслуживания.

- Понятия  проверки исправности работоспособности.

- Прямая и косвенная диагностика, области их применения.

- Классификация средств диагностирования.

- Вероятностный и детерминированный подход к задачам диагностирования.

- Явная и неявная модель объекта диагностирования.

- Непрерывные, дискретные и гибридные модели.

- Прямая и обратная задачи диагностирования.

- Информационная энтропия и неопределенность состояния объекта.

- Необходимость и возможность статистических методов распознавания.

- Оптимальные и рациональные алгоритмы диагностирования.

- Критерии оптимизации  алгоритмов  диагностирования.

- Средства диагностирования  устройств электроснабжения.