Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине Ознакомительная практика

Перечень вопросов к зачету

1 Дать характеристику предприятию (виды выполняемых работ; типы обслуживаемых электроустановок и их количество, структура предприятия).

2. Описать производственный процесс ремонта (технического обслуживания)  электроустановок.

3. Назвать сроки плановых видов ремонта электроустановок.

4. Указать, какие виды ремонта относятся к плановым.

5. Назвать виды неисправностей, выявляемых при  техническом обслуживании или ремонте  электроустановок.

6. Назвать документы, регламентирующие порядок ремонта и технического обслуживания электроустановок.

Примерный перечень тем индивидуального задания для студентов по специальности «Электроснабжение железных дорог».

1. Работы на постах секционирования.

2. Работы на пунктах параллельного соединения.

3. Работы на пунктах подготовки к рейсу пассажирских поездов.

4. Работы на фидерных выключателях.

5. Обслуживание установок компенсации реактивной мощности.

6. Обслуживание трансформаторов собственных нужд.

7. Работы на коммутационных аппаратах.

8. Обслуживание  комплектных распределительных устройств.

9. Обслуживание устройств релейной защиты.

10. Чистка изоляции в распределительных устройствах.

11. Работа с магаомметром.

12. Обслуживание аккумуляторных батарей.

13. Обслуживание сборок и щитов до 1000 В.

14. Работа с переносным электроинструментом.

15. Работа на  воздушных линиях до 1000 В.

16. Работа на воздушных линиях 6(10) кВ.

17. Работа на  осветительных установках пассажирских платформ и на ригелях.

18. Работа на прожекторных мачтах железнодорожных станций.

19. Работа на опорах воздушных  линий электропередач напряжением до  35 кВ, расположенных вблизи железнодорожного полотна.

20. Работы по прокладке кабелей вдоль железнодорожного полотна.

21. Работы с  приставными лестницами.

22. Работы по очистке трассы воздушных линий электропередачи от деревьев  вблизи железнодорожных путей и других ВЛ.

23. Меры безопасности при фазировке в сетях 6,10,35 кВ.

24. Порядок выполнения работ в опасных местах.

25. Обеспечение электробезопасности при  восстановительных работах на электрифицированных железнодорожных путях.

Примечание. По согласованию с руководителем производственной практики могут быть другие темы индивидуального задания, предложенные  студентами или предприятиями, на которых будет проходить практику студент.