Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по практике  Преддипломная практика

Преддипломная практика

ТЕМА. Сбор и систематизация исходных данных об объекте дипломного проектирования. (Объект ДП указывается в теме у каждого студента в заявлении)

1. Дать описание структуры ремонтного или эксплуатационного участка, предприятия (цеха).

2. Проанализировать нормативную документацию, регламентирующую деятельность предприятия.

3. Описать производственный процесс  работы ремонтного или эксплуатационного предприятия, организацию ремонта или технического обслуживания устройств электроснабжения.

4. Дать характеристику и способы получения электропитания от системы внешнего электроснабжения.

5. Дать характеристику электрических нагрузок, трансформаторных подстанций. Привести однолинейные схемы.

6. Провести анализ текущего состояния электрооборудования, средств защиты от перенапряжений, устройств заземления. Сформулировать предложения по замене.

7. Провести сравнительную оценку аналогичных образцов, представленных на рынке, обосновать выбор.

8. Провести проверочные расчеты  выбранного электрооборудования (по потере напряжения, по стойкости к токам к.з. и т.д.)

9. Внести изменения в существующую схему.

10.Сформулировать выводы.

11. Оформить отчет.