Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении  экзамена по дисциплине

Примерный перечень тем курсовых работ

Студентам требуется выполнить курсовую работу «Расчет маломощного трансформатора с воздушным охлаждением» по заданию в соответствии с методическими указаниями

3 курс

Перечень вопросов к защите курсовой работы

- Устройство и принцип действия однофазного трансформатора?

- От чего зависят э.д.с. обмоток трансформатора?

- В каких случаях трансформатор называется повышающим и когда понижающим?

- Что называется коэффициентом трансформации?

- Как определить номинальные токи обмоток трансформатора, если известны его номинальная мощность и напряжения?

- Что называется внешней характеристикой трансформатора?

- Какие потери энергии имеют место в трансформаторе и от чего они зависят?

- Что называют схемой замещения трансформатора и как определить её параметры?

- Как выполняют опыты холостого хода и короткого замыкания?

- Для чего магнитопровод трансформатора собирают из отдельных листов электротехнической стали?

- Почему ваттметр в цепи первичной обмотки трансформатора при разомкнутой вторичной обмотке практически измеряет мощность магнитных потерь.

- Почему в режиме холостого хода трансформатора его сердечник нагревается, а обмотки остаются холодными?

- Почему в опыте короткого замыкания значительно снижают напряжение на первичной обмотке трансформатора?

- Почему в режиме короткого замыкания трансформатора его обе обмотки нагреваются, а магнитопровод остается холодным?

- Почему уменьшается напряжение на зажимах вторичной обмотки при увеличении тока нагрузки при активной и активно-индуктивной нагрузке?

- Как можно изменить направление вращения двигателя?

- Как определяется полезная мощность двигателя?

- Какие характеристики называют рабочими? Порядок их определения и построения.

- Какая зависимость называется механической характеристикой двигателя?

- Как определяется к.п.д. двигателя?

- Порядок снятия регулировочной характеристики?

- Как по паспортным данным найти полезный номинальный момент двигателя М2?

- Как можно регулировать частоту вращения двигателя?

- Что произойдёт с двигателем при обрыве цепи возбуждения в процессе его работы?

- Какое влияние оказывает сопротивление Rд на механическую характеристику двигателя?

- При каком положении реостатов следует пускать двигатель?

- Почему во время пуска по мере разгона двигателя уменьшается ток якоря?

- Почему с ростом момента нагрузки уменьшается частота вращения двигателя?

- Почему механическая характеристика двигателя называется «жёсткой»

- Как влияет напряжение сети на частоту вращения двигателя?

Перечень вопросов к  экзамену

- Классификация электрических машин, конструктивные основные исполнения. Принцип действия электрических машин. Электромеханическое преобразование энергии.

- Магнитные системы трёхфазных трансформаторов, их особенности и области применения. Схемы и группы соединения трёхфазных трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов: условия включения, распределения нагрузки.

- Основные понятия и определения электропривода.

- Магнитное поле электрических машин. Расчёт магнитной цепи явнополюсных и неявнополюсных электрических машин.

- Регулирование напряжения трансформаторов: способы регулирования, способы переключения ответвлений.

- Уравнение движения электропривода.

- Потери энергии в электрических машинах. Коэффициент полезного действия электрических машин и зависимость его от нагрузки.

- Измерительные трансформаторы: назначение, схемы включения. Особенности эксплуатации. Специальные типы автотрансформаторы, сварочные трансформаторы, преобразовательные трансформаторы.

- Переходные процессы в электроприводе.

- Нагревание и охлаждение электрических машин. Стандартнее номинальные режимы работы. Номинальные технические данные электрических машин.

- Основные типы электрических машин переменного тока, конструктивные схемы, устройство и принцип действия. Вращающееся магнитное поле  многофазной  обмотки переменного поля: принцип образования, основные свойства.

- 3.Выбор двигателя электропривода.

- Принцип действия и устройство машин постоянного тока. Достоинство и недостатки и области их применения. Назначение и свойства коллектора машины постоянного тока, как универсального механического преобразователя тока.

- Устройство, принцип действия, классификация асинхронных машин, области применения. Теория рабочего процесса асинхронной машины: уравнение  магнитодвижущих сил, уравнение электрического состояния обмоток статора  и ротора, составленные на основе второго закона Кирхгофа.

- Нагревание и охлаждение двигателей электропривода.

- Реакция якоря машины постоянного тока: искажение кривой распределения магнитной индукции при нагрузке, уменьшение магнитного потока и ЭДС из-за насыщения отдельных участков магнитной цепи.

- Приведение рабочего процесса асинхронной машины к рабочему процессу  трансформатора, Т – образная схема замещения, векторная диаграмма. Зависимость этих токов от скольжения.

- Выбор мощности двигателя электропривода для кратковременного режима.

- Основные электромагнитные соотношения в машинах постоянного тока: электродвижущая сила обмотке якоря, электромагнитный момент.

- Расчёт механической мощности, полезной и подведенной мощности асинхронного двигателя. Коэффициент полезного действия асинхронного двигателя. Зависимость электромагнитного момента от скольжения, напряжения  питающей сети, сопротивления обмотки ротора.

- Назначение исполнительных двигателей электропривода и предъявляемые требования к ним.

- Якорные обмотки машин постоянного тока: устройство, принцип образования, основные расчетные соотношения.

- Механическая характеристика асинхронного двигателя. Влияние вытеснения тока в обмотке ротора и насыщения магнитной цепи на величину пускового момента.

- Исполнительные двигатели постоянного тока, применяемые в электроприводе.

- Коммутация в машинах постоянного тока: сущность процесса коммутации, природа щёточного контакта. Общая характеристика причин искрения под щётками. Оценка степени искрения и настройка дополнительных полюсов.

- Рабочие характеристики асинхронного двигателя и расчёт по Т – образной схеме замещения.

- Электропривод с тиристорным преобразователем частоты и асинхронным короткозамкнутым двигателем.

- Уравнение электрического состояния для цепей обмотки якоря и обмотки возбуждения машины постоянного тока. Определение электромагнитного момента.

- Пуск асинхронных двигателей: общая характеристика процесса пуска, способы пуска короткозамкнутых двигателей, пуск двигателей с фазным ротором, короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами.

- Исполнительные асинхронные двигатели, применяемые в электроприводе.

- Характеристики генераторов с независимым, параллельным и смешанным возбуждением. Процесс и условия самовозбуждения генераторов постоянного тока.

- Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей, общая характеристика и сравнение способов регулирования, законы одновременного регулирования  частоты и напряжения питания, способы реализации. Электрическое торможение двигателя.

- Тахогенераторы постоянного тока, применяемые в электроприводе.

- Электромагнитные (токовые и механические) характеристики электродвигателей постоянного тока с параллельным возбуждением и их расчет. Электромеханические (токовые и механические) характеристики электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением и их расчёт.

- Однофазный асинхронный двигатель: принцип действия, характеристики, способы пуска.

- Тахометры, применяемые в электроприводе

- Управление двигателями постоянного тока: пуск и изменение направления вращения (реверсирование) двигателей. Торможение электродвигателей постоянного тока. Виды электрического торможения и их характерные особенности. Способы регулирования угловой скорости двигателей постоянного тока, их сравнительная оценка.

- Принцип работы и устройство синхронных машин. Конструкция явнополюсных и неявнополюсных машин.

- Структурная схема системы автоматического управления электропривода.

- Назначение, принцип и устройство трансформаторов. Классификация трансформаторов по назначению, числу фаз, способу охлаждения. Номинальные величины.

- Работа синхронного генератора  ри холостом ходе и при нагрузке. Реакция якоря в неявнополюсной машине. Векторная диаграмма неявнополюсного генератора при симметричной смешанной нагрузке.

- Номинальные режимы работы двигателей в электроприводе.

- Теория рабочего процесса трансформатора, уравнение магнитодвижущих сил, уравнение состояния обмоток.

- Синхронный двигатель: векторные диаграммы, рабочие характеристики, способы пуска.

- Электрические исполнительные механизмы, применяемые в электроприводе.

- Приведение параметров обмотки трансформатора к числу витков первичной.

- Теория рабочего процесса явнополюсной синхронной машины: метод двух реакций, разложение МДС якоря на продольную и поперечную составляющие, привидение МДС и токов к условиям возбуждения.

- Схемы автоматизированного электропривода. Общие сведения.

- Упрощённая схема замещения и соответствующая ей векторная диаграмма. Напряжение короткого замыкания. Внешняя характеристика трансформатора.

- Характеристика синхронных генераторов при автономной работе, а именно, характеристика холостого хода, установившегося короткого замыкания. Внешняя регулировочная характеристика.

- Схема управления реверсивным трёхфазным асинхронным двигателем.

- Активные сопротивления и индуктивные сопротивления рассеяния трансформаторов, их расчет. Активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания трансформатора.

- Параллельная работа синхронных генераторов: способы включения на параллельную работу с сетью работу с сетью. Регулирование активной и реактивной нагрузки при параллельной работе.

- Выбор мощности двигателя в электроприводе для повторно-кратковременного режима. Определение параметров схемы замещения трансформатора из опытов холостого хода и короткого замыкания.

- Электромагнитный момент синхронной машины. Угловая характеристика синхронной машины при параллельной работе с сетью большой мощности. Статическая устойчивость синхронных машин.

- Тиристорный преобразователь напряжения в электроприводе постоянного тока.

- Потери мощности в трансформаторе, коэффициент полезного действия и его зависимость от тока нагрузки.

- Синхронный двигатель: векторные диаграммы, рабочие характеристики.

- 3.Электропривод с асинхронным двигателем и частотным управлением.

- Характеристики  генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Процесс и условия самовозбуждением генераторов постоянного тока.

- Потери мощности в трансформаторе, коэффициент полезного действия и его зависимость от тока нагрузки.

- Электропривод с программным управлением.

- Рабочие характеристики асинхронного двигателя и расчёт их по Т – образной схеме замещения.

- Принцип действия и устройство синхронных машин. Конструкция явнополюсных и неявнополюсных машин.

- Тяговый электропривод с синхронным двигателем.

- Приведение параметров обмотки трансформатора к числу витков первичной.

- Пуск асинхронных двигателей: общая характеристика процесса пуска, способы пуска короткозамкнутых двигателей, пуск двигателей с фазным ротором, короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами.

- Выбор мощности двигателя в электроприводе для повторно-кратковременного режима.

- Назначение, принцип и устройство трансформаторов. Классификация трансформаторов по назначению, числу фаз, способу охлаждения. Номинальные величины.

- Магнитные системы трёхфазных трансформаторов, их особенности и области применения. Схемы и группы соединения трёхфазных трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов: условия включения, распределения нагрузки.

- Уравнение движения электропривода.

- Уравнение электрического состояния для цепей обмотки якоря и обмотки возбуждения машины постоянного тока. Определение электромагнитного момента.

- Пуск асинхронных двигателей: общая характеристика процесса пуска, способы пуска короткозамкнутых двигателей, пуск двигателей с фазным ротором, короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами.

- Номинальные режимы работы двигателей в электроприводе.