Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине

Перечень вопросов к  экзамену:

1. Конструкция, принцип работы машины постоянного тока.
2. Порядок расчета магнитной цепи  машины постоянного тока.
3. Обмотки якоря машин постоянного тока.
4. Реякция якоря в машин постоянного тока.
5. Коммутация в машинах  постоянного тока.
6. Оценка и способы улучшения коммутации.
7. Механические характеристики электродвигателя постоянного тока.
8. Способы регулирования скорости вращения  электродвигателя постоянного тока.
9. Способы пуска электродвигателя постоянного тока.
10. Тормозные режимы работы электродвигателей постоянного тока.
11. Рабочие характеристики электродвигателя постоянного тока.
12. Внешняя характеристика генератора постоянного тока при различных схемах включения обмоток.
13. Конструкция и принцип работы трансформатора.
14. Конструкции обмоток трансформатора.
15. Работа трансформатора без нагрузки. Векторная дииаграмма.
16. Схема замещения трансформатора.
17. Работа трансформатора под нагрузкой. Векторная дииаграмма.
18. Определение параметров трансформатора из опытов холостого хода и короткого замыкания.
19. Рабочие характеристики трансформатора.
20. Трехфазный трансформатор. Группы соединения обмоток трехфазного трансформатора.
21. Конструкция и принцип работы асинхронной машины.
22. Принцип создания вращающегося магнитного поля в асинхронной машине.
23. Схема замещения асинхронного электродвигателя.
24. Электромагнитный момент, механическая характеристика асинхронного электродвигателя.
25. Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя.
26. Преобразование энергии (энергетическая диаграмма_ асинхронного электродвигателя.
27. Способы пуска  асинхронного электродвигателя.
28. Регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.
29. Статическая устойчивость асинхронного электродвигателя.
30. Конструкция и принцип работы синхронной машины.
31. Электромагнитный момент ,угловая характеристика синхронной машины.
32. Реакция якоря  в синхронной машине.
33. Характеристики синхронного генератора.
34. Рабочие характеристики  синхронного двигателя.
35. Векторная диаграмма синхронного генератора.
36. Способы пуска  синхронного двигателя.
37. U-образные характеристики синхронного генератора.
38. Регулирование мощности синхронного генератора.
39. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу.
40. Статическая устойчивость и перегружаемость синхронных машин.