Оценочные материалы при проведении зачета по дисциплине Электронная техника и преобразователи в электроснабжении (доп раздел)

Перечень вопросов к зачету

- Высшие гармоники в кривых выпрямленного напряжения, их влияние на работу тяговых двигателей.

- Особенности работы одно и двух операционных тиристоров в схеме управляемого преобразователя

- Работа двухпульсовой схемы выпрямления с нулевым выводом на активную нагрузку с идеальным  трансформатором (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Последовательное и параллельное соединение полупроводниковых вентилей.

- Работа двухпульсовой схемы выпрямления с нулевым выводом на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Лавинные полупроводниковые вентили, принцип действия и характеристики

- Принцип работы зависимого инвертора (двухпульсовая схема).

- Типовая мощность трансформаторов  различных схем однофазных выпрямителей и коэффициент использования трансформаторов в этих схемах.

- Принцип импульсного регулирования напряжения постоянного тока.

- Вольтамперная характеристика электронно-дырочного перехода, влияние температуры на ее ход.

- Принципы построения двенадцатипульсовых схем выпрямления (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- 3.   Работа транзисторов в ключевом режиме.

- Работа двухпульсовой мостовой схемы выпрямления на активную нагрузку при идеальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Стабилитроны, фото- и светодиоды.

- Автономные инверторы  напряжения и тока (упрощенная схема).

- Конструкция, основные параметры и условное обозначение тиристоров.

- Работа шестипульсовой мостовой схемы выпрямления на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Основные параметры и условное обозначение  силовых полупроводниковых диодов.

- Работа управляемого двухпульсового выпрямителя с нулевым выводом на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Внешняя характеристика управляемых выпрямителей.

- Построение и работа шестифазной схемы выпрямления с  нулевым выводом, ее недостатки.

- Коэффициент мощности и полезного действия выпрямителей.

- Работа шестипульсовой мостовой схемы выпрямления на активную нагрузку при идеальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Структура и физические особенности полупроводниковых материалов, влияние примесей.

- Особенности работы шестипульсовой схемы выпрямления с уравнительным реактором (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Симисторы и двухоперационные тиристоры, фототиристоры.

- Коммутация в выпрямителях, ее влияние на их энергетические характеристики  на примере двухпульсовой  схемы с нулевым выводом выпрямления (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Состав  интегрального интеллектуального модуля.

- Работа трехпульсовой схемы с нулевым выводом на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, при реальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Выбор силовых вентилей для преобразователей

- Работа полностью управляемого выпрямителя по мостовой схеме (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Внешняя характеристика неуправляемых  выпрямителей, принцип ее построения.

- Работа трехпульсовой схемы с нулевым выводом на активную нагрузку при идеальном трансформаторе (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Влияние коммутации на управление инвертором

- Работа шестипульсовой мостовой схемы выпрямления на нагрузку, содержащую бесконечно большую индуктивность, с учетом реальных параметров трансформатора (упрощенная схема и временные диаграммы токов и напряжений).

- Входная характеристика зависимого инвертора.

- Способы регулирования выпрямленного напряжения.

- Особенности  параметров цепи управления двухоперационных тиристоров

- Влияние сглаживающих фильтров на работу однофазных выпрямителей.

- Характеристики цепи управления однооперационных тиристоров

- Определить максимальное обратное напряжение на вентиле выпрямителя собранного по двухпульсовой схеме с нулевым выводом, если напряжение в первичной обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2,а нагрузка выпрямителя активная.

- Определить максимальное обратное напряжение на вентиле  однофазного выпрямителя собранного по мостовой схеме, если напряжение в первичной обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2,а нагрузка выпрямителя активная.

- Определить типовую мощность однофазного трансформатора выпрямителя собранного по  двухпульсовой схеме с нулевым выводом, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить типовую мощность однофазного трансформатора выпрямителя собранного по  мостовой схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить типовую мощность однофазного трансформатора выпрямителя собранного по  однополупериодной  схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий)  равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить типовую мощность трехфазного трансформатора выпрямителя собранного по  схеме с нулевым выводом, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить типовую мощность трехфазного трансформатора выпрямителя собранного по  мостовой  схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить типовую мощность трехфазного трансформатора выпрямителя собранного по  двенадцатипульсовой схеме, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации равен (понижающий)  2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить типовую мощность трансформатора выпрямителя собранного по  нулевой шестипульсовой схеме с уравнительным реактором, если  напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора соответственно равны 10 кВ и 100 А,   коэффициент трансформации (понижающий)  равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  однофазной двухпульсовой с нулевым выводом схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

- Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  однофазной мостовой схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

- Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  трехфазной  с нулевым выводом схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

- Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  трехфазной мостовой схеме выпрямления, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

- Определить  количество диодов типа ДЛ161-200-12 в одной ветви выпрямителя, собранного по  нулевой шестипульсовой схеме с уравнительным реактором, если  напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В, отношение величины коммутационных перенапряжений к максимальному обратному равно 1,5, а колебания напряжения сети ± 10%.

- Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по однофазной  двухпульсовой с нулевым выводом  схеме, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В.

- Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по однофазной  мостовой  схеме, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В.

- Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по трехфазной с нулевым выводом  схеме, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 3600 В.

- Определить амплитуду высшей гармонической составляющей в выпрямленном напряжении на активной нагрузке, если выпрямитель собран по двенадцатипульсовой  схеме последовательного типа, а напряжение на вторичных обмотках  трансформатора обоих мостов равно 3600 В.

- Определить максимальное обратное напряжение на вентиле трехфазного выпрямителя собранного по мостовой схеме, если напряжение на первичной  обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.

- Определить максимальное обратное напряжение на вентиле трехфазного выпрямителя  с нулевым выводом (трехпульсовая схема), если напряжение   на первичной  обмотке трансформатора равно 10 кВ, коэффициент трансформации (понижающий) равен 2, а нагрузка выпрямителя чисто активная.