5 курс

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении  зачета по дисциплине  Электроснабжение железных дорог и метрополитенов

Вопросы к зачету

1. Особенности защиты от токов коротких замыканий в тяговой сети.

2. Учет возможных режимов работы системы электроснабжения.

3. Признаки тяговой нагрузки, используемые в защитах на постоянном токе.

4. Методы расчета уставок защит.

5. Влияние токов утечки на подземные сооружения.

6. Потенциальное состояние подземного сооружения.

7.  Анодные и катодные зоны.

8. Основные меры защиты подземных сооружений от электрокоррозии.

9. Расчет потенциального состояния сети ходовых рельсов.

10. Моделирование нагрузок системы электроснабжения линии метрополитена.

11. Система измерения параметров режимов работы С.Э.

12. Контроль качества электроэнергии. Измерения расхода электроэнергии.

13. Меры по экономии электроэнергии.

14. Системы электроснабжения электрических железных дорог.

15. Схемы питания тяговой сети в различных условиях их работы.

16. Особенности схем питания тяговой сети однофазного тока промышленной частоты.

Темой курсового проекта является «Расчет системы электроснабжения участка переменного тока».

Вопросы к защите курсового проекта

1. Принципы построения системы защиты от токов короткого замыкания на линиях постоянного тока.

2. Признаки тяговой нагрузки, используемые в защитах на постоянном токе.

3. Признаки тяговой нагрузки, используемые в защитах на переменном токе.

4. Методы расчета уставок защит.

5. Принципы построения токовых защит тяговой сети.

6. Характеристики тяговых двигателей.

7. Способы регулирования частоты вращения тяговых двигателей.

8. Влияние высших гармоник на работу защит.

9. Сопротивление поводов и рельсов тяговой сети постоянного тока.

10. Потенциалы и токи в рельсах на линиях постоянного тока.

11. Сопротивление проводов и рельсов на линиях переменного тока.

12.  Потенциалы и токи в рельсах на линиях переменного тока.

13. Составное и приведенное сопротивление тяговой сети.

14. Расчет сопротивления тяговой сети.

15. Секционирование сети.

6 курс

Перечень вопросов к экзамену.

1. Функция распределения и плотность вероятности среднего напряжения у поезда во время его хода по блок-участку.

2. Методы расчёта системы энергоснабжения.

3. Вывод формулы для среднего тока фазы трансформатора на тяговой подстанции переменного тока.

4. Избыточная энергия рекуперации. Её расчёт.

5. Определение эффективного тока (среднеквадратичного) поезда за время его хода по расчётному участку.

6. Защита от токов короткого замыкания по скорости нарастания и броску тока.

7. Вероятностная оценка уровня напряжения в контактной сети у поезда.

8. Выбор уставки быстродействующего выключателя.

9. Расчёт токов короткого замыкания в контактной сети переменного тока.

10. Функция распределения вероятностей числа поездов в расчетной зоне.

11. Диаграммы изменения направления тока в металлическом подземном сооружении, находящемся вдоль железной дороги.

12. Расчёт дисперсии тока подстанции по средним и эффективным токам фидеров.

13. Общие принципы моделирования работы систем электроснабжения электрифицированных железных дорог.

14. Имитационное моделирование.

15. Вывод формулы для расчёта эффективного тока подстанции (по токам фидеров).

16. Расчёт токов короткого замыкания фидеров подстанции и поста секционирования.

17. Расчёт среднего напряжения в тяговой сети у поезда за время его хода по перегону.

18. Защита от токов короткого замыкания в контактной сети переменного тока.

19. Принципы построения и выбор уставок защиты.

20. Расчёт уставок дистанционной защиты от токов к.з. в тяговой сети.

21. Методика расчёта экстремальных параметров тяговой нагрузки в методе имитационного моделирования.

22. Расчёт токов короткого замыкания в тяговой сети постоянного тока при выборе уставки быстродействующего выключателя подстанции.

23. Диаграммы потенциалов напряжений и токов в подземном сооружении, параллельном железной дороге.

24. Защитное заземление опор контактной сети.

25. Диодные заземлители.

26. Принципы защиты от токов короткого замыкания в контактной сети.

27. Выбор уставок различных видов защиты от токов короткого замыкания в контактной сети переменного тока.

28. Катодная и дренажная защита подземных сооружений от блуждающих токов.

29. Защита от токов короткого замыкания по скорости нарастания и броску тока.

30. Дистанционная защита принцип работы.