Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении защиты курсовой работы по дисциплине Электроснабжение нетяговых потребителей

Примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы «Проект тяговой подстанции переменного (постоянного) тока»:

- Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций.

- Опишите электротехническое оборудование промышленных предприятий

- Какими параметрами характеризуются электрические аппараты?

- Что такое коммутационная аппаратура?

- Как выбирается коммутационная аппаратура?

- Какие осветительные лампы и светильники применяются на предприятиях?

- Чем обусловлены активное сопротивление, индуктивность и индуктивное сопротивление фазы трехфазной линии.

- Опишите потери активной и реактивной мощности в линиях и трансформаторах.

- Опишите классификацию электрических сетей.

- Опишите категории потребителей электрической энергии.

- Какие номинальные напряжения в электрических сетях?

- Какими нормативными документами регламентируются электроустановки?

- Способы прокладки воздушных и кабельных линий.

- Выбор и проверка токоведущих частей, кабелей и изоляторов.

- Выбор и проверка коммутационной аппаратуры (высоковольтных выключателей переменного тока, разъединителей).

Перечень вопросов к экзамену

1. Принципы построения  СТЭ переменного и постоянного тока.2. Особенности схемы электроснабжения ВЛ 6(10) кВ СЦБ.

3. Назначение и схемы питания трансформаторных подстанций ж.д. потребителей.

4. Электрическая аппаратура трансформаторных подстанций и её назначение.

5. Типовые схемы отдельных присоединений  трансформаторных подстанций.

6. Конструкции распределительных устройств трансформаторных подстанций.

7. Однолинейные схемы трансформаторных подстанций с  напряжением 10, 35 и 110 кВ.

8. Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций.

9. Опишите электротехническое оборудование промышленных предприятий

10. Какими параметрами характеризуются электрические аппараты?

11. Что такое коммутационная аппаратура?

12. Как выбирается коммутационная аппаратура?

13. Какие осветительные лампы и светильники применяются на предприятиях?

14. Чем обусловлены активное сопротивление, индуктивность и индуктивное сопротивление фазы трехфазной линии.

15. Опишите потери активной и реактивной мощности в линиях и трансформаторах.

16. Опишите классификацию электрических сетей.

17. Опишите категории потребителей электрической энергии.

18. Какие номинальные напряжения в электрических сетях?

19. Какими нормативными документами регламентируются электроустановки?

20. Способы прокладки воздушных и кабельных линий.
21. Опишите марки проводов и кабелей.

22. Общие сведения о трансформаторных подстанциях для питания промышленных предприятий.

23. Режимы работы электрический сетей напряжением выше 1000 В.

.24. Что такое короткое замыкание?

25. Причины возникновения и последствия А. в системе электроснабжения.

26. Заземление комплектных трансформаторных подстанций, питаемых от ДПР и ВЛ 6(10) кВ.

27. Защита от коммутационных и атмосферных перенапряжений на трансформаторных подстанциях.