Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по практике  Технологическая практика

Перечень вопросов к зачету

- Дать характеристику предприятию (общий вопрос для всех студентов).

- Перечислить основные виды выполняемых работ.

- Перечислить основные типы обслуживаемых электроустановок и их количество.

- Описать технологический процесс ремонта  электроустановок.

- Описать технологический процесс технического обслуживания  электроустановок.

- Назвать сроки плановых видов ремонта электроустановок.

- Указать, какие виды ремонта относятся к плановым.

- Указать, какие виды ремонта относятся к внеплановым.

- Назвать виды неисправностей, выявляемых при  техническом обслуживании.

- Назвать виды неисправностей, выявляемых при ремонте  электроустановок.

- Назвать документы, регламентирующие порядок ремонта и технического обслуживания электроустановок.

- Назвать виды средств технологического оснащения, применяемые при ремонте или техническом обслуживании электроустановок.

- Рассказать принципы проведения измерительного эксперимента при ремонте (техническом обслуживании) электроустановки.

- Назвать конструктивные особенности ремонтируемых электроустановок.

- Нормативные документы, оценивающие качество проведения работ в электроустановках.

- Основные положения ПТЭ ЖД по хозяйству электрификации и электроснабжения.

- Технические регламенты, действующие на предприятии.

- Предложения по совершенствованию технологических процессов на предприятии.

Варианты заданий

- Технологическое обслуживание устройств электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей:

Обход  с осмотром состояния устройств электроснабжения (ВЛ 6 (10) кВ, КТП, кабельных вставок).

Обход с осмотром состояния устройств электроснабжения (ВЛ  до 1 кВ, кабельных вставок, прожекторных мачт, осветительных установок, пунктов обогрева стрелочных переводов).

Расчистка трассы ВЛ до 10 кВ   от древесно-кустарниковой растительности и мелколесья.

Проверка и измерение параметров вентильных разрядников и их ограничителей перенапряжения (ОПН) на напряжение  6-10 кВ перед установкой в устройствах электроснабжения.

Проверка и измерение параметров масляных выключателей на напряжение 6 – 10 кВ в условиях их эксплуатации

Проверка и измерение параметров трансформаторов тока на напряжение 6–10 кВ в условиях их эксплуатации

Проверка степени загнивания деревянной опоры, установленной в грунт, или деревянной приставки опоры ВЛ.

Измерения сопротивления и проверка состояния защитного заземления опоры ВЛ 6 (10 ) кВ.

Проверка перехода питания постов ЭЦ  и сигналов автоблокировки с основного источника питания на резервный и обратно.

Замена вентильного разрядника (ОПН) на силовой опоре  ВЛ 6 (10) кВ.

Замена дефектного патрона предохранителя ПКН на силовой опоре   ВЛ 6 (10) кВ.

Замена трансформатора ОМ (ОЛ) на силовой опоре  ВЛ 6 (10) кВ.

Межремонтные  испытания кабельной линии напряжением 0,4 кВ и проверка состояния концевых кабельных заделок.

Измерение сопротивления изоляции ВЛ 0,4 кВ и светильников на опорах контактной сети, ригелях, конструкциях мостов и других сооружениях,  имеющих заземление на рельс (на участках постоянного тока с рельсовыми цепями 50 Гц).

Измерения сопротивления и проверка состояния индивидуального заземлителя  КТП 6 (10) кВ.

Межремонтные испытания и комплексная проверка состояния оборудования силовой опоры ВЛ 6 (10) кВ для питания сигнальной точки автоблокировки.

Межремонтные испытания   кабельной вставки линии напряжением 6 (10) кВ и проверка состояния концевых кабельных муфт.

Измерения уровней напряжения на вводных панелях постов ЭЦ и в кабельных ящиках сигнальных точек на основной и резервной линиях  питания.

Проверка состояния и правильность калибровки плавких вставок, предохранителей и автоматических выключателей в кабельных ящиках и релейных шкафах сигнальных точек и на вводных панелях постов ЭЦ.

Замена краном остродефектной одностоечной железобетонной опоры воздушной линии  (ВЛ).

Межремонтные испытания и комплексная проверка состояния комплексной трансформаторной подстанции (КТП) 6 (10) мощностью до 1000 кВА.

- Межремонтные испытания оборудования тяговых и трансформаторных подстанций:

- Трансформаторы

Межремонтные испытания силовых масляных трансформаторов и автотрансформаторов всех напряжений мощностью 1000 кВ·А и более или на напряжение 110 кВ и выше независимо от мощности.

Межремонтные испытания силовых масляных трансформаторов и автотрансформаторов мощностью менее 1000 кВ·А.

Межремонтные испытания силовых сухих трансформаторов.

Межремонтные испытания отдельно стоящих трансформаторов тока.

Межремонтные испытания встроенных трансформаторов тока.

Межремонтные испытания трансформаторов напряжения.

- Масляные выключатели:

Межремонтные испытания масляных выключателей на напряжение 110 и 220 кВ.

Межремонтные испытания масляных выключателей на напряжение 27,5 и 35 кВ.

Межремонтные испытания масляных выключателей на напряжение 6 и 10 кВ.

- Вакуумные и элегазовые выключатели:

Межремонтные испытания вакуумных и элегазовых выключателей.

- Полупроводниковые преобразователи:

Межремонтные испытания выпрямителей ПВЭ-3, ПВЭ-5. ТПЕД.

Межремонтные испытания выпрямительно-инверторных агрегатов (инверторов).

Межремонтные испытания выпрямителей с силовыми диодными блоками ВСЕ.

- Быстродействующие выключатели постоянного тока:

Межремонтные испытания выключателей постоянного тока АБ 2/4, АБ 2/3, ВАБ-2.

Межремонтные испытания выключателя постоянного тока ВАБ-28.

Межремонтные испытания выключателя постоянного тока ВАБ-43.

Межремонтные испьпания выключателя постоянного тока ВАБ-49.

- Распределительные устройства (РУ) напряжением выше 1000 В:

Межремонтные испытания вводов (проходных изоляторов) на напряжение от 25 до 220 кВ.

Межремонтные испытания сборных и соединительных шин и токопроводов.

Межремонтные испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей.

- Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (ОПН):

Межремонтные испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений (ОПН) на напряжение от 6 до 220 кВ.

Межремонтные испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений (ОПН) постоянного тока.

- Аккумуляторные батареи:

Межремонтные испытания стационарных аккумуляторных батарей типа СК, СН,  ESPCERG.

9.	Компенсирующие и сглаживающие устройства:

Межремонтные испытания компенсирующего устройства (КУ).

Межремонтные испытания сглаживающего устройства (СУ).

Межремонтные испытания разрядного устройства типа УР-2.

- Силовые кабельные линии напряжением до 35 кВ:

Межремонтные испытания силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ переменного тока.

- 3аземляющие устройства:

Межремонтные испытания заземляющих устройств.

- Устройства дистанционного управления:

Межремонтные испытания устройств дистанционного управления секционными разъединителями (совместно с текущим ремонтом).

- Трансформаторное масло:

Сокращенный анализ трансформаторного масла.

Определение пробивного напряжения трансформаторного масла.

- Электрозащитные средства:

Испытания диэлектрических перчаток, бот и галош.

Испытания указателей напряжения для электроустановок напряжением выше 1000 В.

Испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз в электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ.

Испытания изолирующих (оперативных, измерительных) штанг, изолирующих клещей.

Испытания клещей электроизмерительных на напряжение от 1 до 10 кВ.

- Тепловизионный контроль: