Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине  Электротехника

2 курс

Для специализации Теплотехника и промышленная теплоэнергетика

Перечень вопросов к зачету

1. Электрическая цепь и ее элементы. Классификация электрических цепей. 
2. Основные законы электрических цепей. 
3. Анализ цепей с одним источником энергии при последовательном, параллельном и смешанном соединении пассивных элементов. 
4. Расчет сложных цепей путем непосредственного применения законов Кирхгофа и методом контурных токов. 
5. Работа и мощность цепи постоянного тока. Баланс мощностей.
6. Однофазный синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Мгновенное, среднее и действующее значения переменного тока. 
7. Изображение синусоидальных функций времени вращающимися векторами. Векторные диаграммы. 
8. Резистивный элемент, идеальная катушка  и идеальный конденсатор в цепи переменного тока. 
9. Анализ цепи переменного тока, содержащей последовательно соединенные резистивный элемент и индуктивную катушку. 
10. Анализ цепи переменного тока, содержащей последовательно соединенные резистивный элемент и конденсатор.  
11. Анализ цепи переменного тока, содержащей последовательно соединенные резистивный элемент, индуктивную катушку и конденсатор. Три случая векторной диаграммы. 
12. Активная, реактивная и полная мощности в цепях однофазного переменного тока. Единицы измерения мощностей. Баланс мощностей для цепи синусоидального тока. Коэффициент мощности электрических установок. 
13. Явление резонанса в цепях переменного тока.
14. Области применения трехфазных систем. Простейший синхронный трехфазный генератор. Способы соединения фаз и изображения обмоток трехфазных генераторов. 
15. Анализ трехфазных цепей с приемниками, соединенными звездой с нейтральным проводом.
16. Мощность трехфазной цепи при симметрической и несимметрической нагрузке, соединенной звездой и треугольником.
17. Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами. 
18. Анализ и расчет магнитных цепей.
19. Элементная база современных электронных устройств.
20. Источники вторичного электропитания. Усилители электрических сигналов. 
21. Импульсные и автогенераторные устройства. Основы цифровой электроники. Микропроцессорные средства. 
22. Электрические измерения и приборы.
23. Назначение, принцип действия и устройство трансформатора. 
24. Общие сведения о машинах постоянного тока. 
25. Классификация машин переменного тока. Асинхронные машины. Синхронные машины.

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении экзамена по дисциплине

2 курс

Для специализации

Технология производства и ремонта подвижного состава

Пассажирский комплекс ж.дорожного транспорта

Грузовая и коммерческая работа

Магистральный тр-т.

Электрический транспорт железных дорог

Локомотивы

Технология пр-ва и ремонт подвижного состава

Грузовые вагоны

Пассажирские вагоны

Прикладная информатика в информационной сфере

Инфокоммутационные технологии и системы связи. Оптические системы и сети связи

Технология транспортных процессов. Организации перевозок и управления на ж.д.транспорте

Перечень экзаменационных вопросов

1. Электрическая цепь и ее элементы. Классификация элементов электрических цепей, их свойства и характеристики. Представление реального источника электрической энергии схемой замещения.
2.  Понятия теории электрических цепей. Классификация цепей: линейные и нелинейные, неразветвленные и разветвленные с одним и несколькими источниками энергии, с сосредоточенными и распределенными параметрами.
3. Распределение потенциала в электрических цепях. Потенциальная диаграмма. Баланс мощностей для электрической цепи.
4. Законы Ома и Кирхгофа и их применение для расчета электрических цепей постоянного тока. Число независимых уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.
5. Анализ цепей с одним источником энергии при последовательном, параллельном и смешанном соединении пассивных элементов методом эквивалентных преобразований.
6. Преобразование различных видов, в том числе преобразование "треугольника" сопротивлений в эквивалентную "звезду" и наоборот.
7.  Принцип наложения и метод наложения. Расчет токов от действия каждой ЭДС, определение токов в ветвях сложной электрической цепи.
8. Метод контурных токов и его применение к расчету электрических цепей постоянного тока. Собственные и взаимные сопротивления контуров. Связь контурных токов с токами ветвей.
9. Метод узловых потенциалов и его применение к расчету электрических цепей постоянного тока с источниками ЭДС и источниками тока. Узловая и взаимная проводимости. Определение токов в ветвях
10. Расчет электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения.
11. Теорема об активном двухполюснике (эквивалентном генераторе) и ее применение для расчета электрических цепей. Определение параметров эквивалентного генератора аналитически и опытным путем.
12. Однофазный синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Мгновенное, среднее и действующее значения синусоидальных ЭДС, напряжения и тока. Коэффициенты амплитуды и формы.
13. Переходный процесс при коротком замыкании участка цепи с R и L, находящегося под током. Уравнения и графики тока.
14. Изображение синусоидальных функций времени вращающимися векторами. Векторные диаграммы.
15. Представление синусоидальных ЭДС, напряжений и токов комплексными числами. Алгебра комплексных чисел. Три формы записи комплексных чисел.
16. Цепь синусоидального тока с двухполюсным элементом (резистором, идеальной катушкой, идеальным конденсатором): напряжение, ток, разность фаз напряжения и тока, мощность, векторная диаграмма.
17. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Полное сопротивление. Закон Ома. Разность фаз напряжения и тока. Три случая векторных диаграмм. Активная, реактивная и полная мощности. «Треугольники» напряжений, сопротивлений, мощностей.
18. Параллельное соединение приемников в цепи синусоидального  тока. «Треугольники» токов, проводимостей и мощностей. Векторные диаграммы цепи (три случая).
19. Резонансные явления в электрических цепях, условия возникновения. Резонанс напряжений и резонанс токов. Векторные диаграммы. Резонансные кривые и добротность контура. Частотные характеристики.
20.  Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Аналогии с цепями постоянного тока.
21. Комплексная мощность и баланс мощностей в цепях синусоидального тока.
22. Понятие об электрических цепях с индуктивной (магнитной) связью. Индуктивно связанные элементы цепи. Электродвижущая сила взаимной индукции. Коэффициент связи.
23. Расчет электрических цепей с индуктивной связью. Составление уравнений по первому и второму законам Кирхгофа. Трансформатор без ферромагнитного сердечника: уравнения, эквивалентная схема замещения, векторная диаграмма, коэффициент трансформации и вносимые сопротивления.
24. Трехфазная система ЭДС. Элементы трехфазных цепей. Простейший генератор. Способы изображения и соединения фаз трехфазного источника. Соотношение между фазными и линейными напряжениями.
25. Расчет трехфазной цепи при соединении фаз приемника «звездой». Симметричная и несимметричная нагрузки при наличии нейтрального провода и без него. Векторные диаграммы.
26. Мощность симметричной и несимметричной трехфазной цепи.
27. Основные понятия и определения. Классификация четырехполюсников. Формы записи уравнений четырехполюсника. Связь коэффициентов четырехполюсников.
29. Режимы работы и схемы замещения пассивного четырехполюсника. Определение коэффициентов четырехполюсника по входным сопротивлениям.
30. Характеристическое сопротивление и постоянная передачи четырехполюсника.
31. Максимальные, средние и действующие значения периодических негармонических ЭДС, напряжений и токов. Коэффициенты, характеризующие форму периодических негармонических кривых. Мощность в цепях негармонического тока.
32. Расчет электрических цепей при периодических негармонических воздействиях. Применение комплексного метода. Резонансные явления.
33. Электрические фильтры. Назначение и типы фильтров. Анализ простейших частотно-избирательных цепей при последовательном (параллельном) включении реактивных элементов.
34. Электрические схемы и принципы работы простейших сглаживающих и резонансных устройств.
35. Основные понятия о переходных процессах в линейных электрических цепях. 
36. Основы классического метода расчета переходных процессов. 
37. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений. Законы коммутации. 
38. Переходный процесс при включении цепи с R и L на постоянное напряжение. Уравнение и графики тока и напряжения на индуктивности. 
39. Постоянная времени цепи, практическая длительность переходного процесса. 
40. Переходный процесс при коротком замыкании участка цепи с R и L, находящегося под током. Уравнения и графики тока. 
41. Переходный процесс при включении цепи с R и C на постоянное напряжение. Уравнения и графики тока и напряжения на конденсаторе. Постоянная времени цепи.  
42. Переходные процессы в цепи с R, L и С при включении ее на постоянное напряжение. Уравнения и графики тока и напряжений на емкости и индуктивности. 
43. Анализ переходных процессов в линейных электрических цепях при их подключении к источнику синусоидального напряжения. 
44. Основные сведения по теории сигналов.
45. Применение спектрального метода исследования процессов в электрических цепях.
45. Ряд Фурье в комплексной форме записи. Спектр функции и интеграл Фурье. Теорема Рейли.
46. Преобразование Фурье и его применение к расчету переходных процессов. Связь между частотными и временными характеристиками электрической цепи. Понятие о передаточной функции. Связь этой функции с импульсной и частотной характеристиками.
53.  Элементы и эквивалентные схемы простейших нелинейных электрических цепей. Симметричные и несимметричные нелинейные элементы. Статические и дифференциальные сопротивления. Графический метод расчета нелинейных цепей при последовательном и параллельном соединениях линейных и нелинейных резисторов.
54.  Графический метод расчета электрических цепей со смешанным соединением линейных и нелинейных элементов. Построение вольтамперной характеристики всей цепи, определение напряжений и токов ветвей.
55.  Нелинейные элементы при переменных токах. Инерционные и безынерционные нелинейные элементы. 
56. Методы расчета нелинейных цепей переменного тока и их краткая характеристика. 
57. Анализ и расчет нелинейных цепей при одновременном воздействии источников постоянного и переменного напряжений. 
58.  Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магнитная индукция и намагниченность. Напряженность магнитного поля. Магнитный поток и его свойства
59.  Ферромагнитные и неферромагнитные материалы. Кривые намагничивания и гистерезисные петли ферромагнитных материалов. 
60.  Закон полного тока. Магнитодвижущая сила (МДС). Определение положительного направления МДС.
61.  Разновидности магнитных цепей. Схемы замещения магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитное сопротивление. Сходство магнитной цепи с электрической и различие между ними. 
62.  Расчет неразветвленных магнитных цепей:
а)  определение МДС по заданному магнитному потоку;
б)  определение магнитного потока по заданной МДС. 
63.  Катушка с ферромагнитным сердечником при синусоидальном напряжении питания. Форма кривой тока в катушке с учетом гистерезиса и насыщения. 
64.   Эквивалентный синусоидальный ток и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником. Расчет параметров схемы замещения. Векторная диаграмма. 
65.   Электромагнитные процессы. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Правило Ленца. ЭДС, индуктируемая в проводнике, движущемся в магнитном поле. 
66.  Собственная индуктивность. ЭДС самоиндукции. Взаимная индуктивность. ЭДС взаимоиндукции. 
67. Энергия и механические силы в электромеханических системах. Энергия магнитного поля катушки. Сила тяги электромагнита. 
68.  Общие сведения о полупроводниках. Полупроводниковые и микроэлектронные приборы. Принцип действия, основные характеристики и область применения. Интегральные микросхемы: классификация и назначение. 
69.  Источники электропитания электронных устройств. Принципы построения источников. 
70.   Выпрямители источников электропитания. Структура, классификация и основные параметры.
71.   Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. 
72.  Усилители электрических сигналов: классификация и основные характеристики. Анализ работы однокаскадных усилителей: коэффициент усиления, амплитудно-частотные характеристики. Режимы работы и температурная стабилизация.
73. Понятие о многокаскадных усилителях. Усилители постоянного тока. Дифференциальные каскады.
74.   Операционные усилители: схемы, свойства и область применения. 
75.   Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителя. 
76.  Общие сведения о цифровых электронных устройствах. 
77.  Понятие об аналогово-цифровых и цифро-аналог

3 курс

Наземное и подъемно-транспортное технологическое средство

Перечень экзаменационных вопросов

1. Электрическая цепь и ее элементы. Классификация элементов электрических цепей, их свойства и характеристики. Представление реального источника электрической энергии схемой замещения.
2.  Понятия теории электрических цепей. Классификация цепей: линейные и нелинейные, неразветвленные и разветвленные с одним и несколькими источниками энергии, с сосредоточенными и распределенными параметрами.
3. Распределение потенциала в электрических цепях. Потенциальная диаграмма. Баланс мощностей для электрической цепи.
4. Законы Ома и Кирхгофа и их применение для расчета электрических цепей постоянного тока. Число независимых уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.
5. Анализ цепей с одним источником энергии при последовательном, параллельном и смешанном соединении пассивных элементов методом эквивалентных преобразований.
6. Преобразование различных видов, в том числе преобразование "треугольника" сопротивлений в эквивалентную "звезду" и наоборот.
7.  Принцип наложения и метод наложения. Расчет токов от действия каждой ЭДС, определение токов в ветвях сложной электрической цепи.
8. Метод контурных токов и его применение к расчету электрических цепей постоянного тока. Собственные и взаимные сопротивления контуров. Связь контурных токов с токами ветвей.
9. Метод узловых потенциалов и его применение к расчету электрических цепей постоянного тока с источниками ЭДС и источниками тока. Узловая и взаимная проводимости. Определение токов в ветвях
10. Расчет электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения.
11. Теорема об активном двухполюснике (эквивалентном генераторе) и ее применение для расчета электрических цепей. Определение параметров эквивалентного генератора аналитически и опытным путем.
12. Однофазный синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Мгновенное, среднее и действующее значения синусоидальных ЭДС, напряжения и тока. Коэффициенты амплитуды и формы.
13. Переходный процесс при коротком замыкании участка цепи с R и L, находящегося под током. Уравнения и графики тока.
14. Изображение синусоидальных функций времени вращающимися векторами. Векторные диаграммы.
15. Представление синусоидальных ЭДС, напряжений и токов комплексными числами. Алгебра комплексных чисел. Три формы записи комплексных чисел.
16. Цепь синусоидального тока с двухполюсным элементом (резистором, идеальной катушкой, идеальным конденсатором): напряжение, ток, разность фаз напряжения и тока, мощность, векторная диаграмма.
17. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Полное сопротивление. Закон Ома. Разность фаз напряжения и тока. Три случая векторных диаграмм. Активная, реактивная и полная мощности. «Треугольники» напряжений, сопротивлений, мощностей.
18. Параллельное соединение приемников в цепи синусоидального  тока. «Треугольники» токов, проводимостей и мощностей. Векторные диаграммы цепи (три случая).
19. Резонансные явления в электрических цепях, условия возникновения. Резонанс напряжений и резонанс токов. Векторные диаграммы. Резонансные кривые и добротность контура. Частотные характеристики.
20.  Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Аналогии с цепями постоянного тока.
21. Комплексная мощность и баланс мощностей в цепях синусоидального тока.
22. Понятие об электрических цепях с индуктивной (магнитной) связью. Индуктивно связанные элементы цепи. Электродвижущая сила взаимной индукции. Коэффициент связи.
23. Расчет электрических цепей с индуктивной связью. Составление уравнений по первому и второму законам Кирхгофа. Трансформатор без ферромагнитного сердечника: уравнения, эквивалентная схема замещения, векторная диаграмма, коэффициент трансформации и вносимые сопротивления.
24. Трехфазная система ЭДС. Элементы трехфазных цепей. Простейший генератор. Способы изображения и соединения фаз трехфазного источника. Соотношение между фазными и линейными напряжениями.
25. Расчет трехфазной цепи при соединении фаз приемника «звездой». Симметричная и несимметричная нагрузки при наличии нейтрального провода и без него. Векторные диаграммы.
26. Мощность симметричной и несимметричной трехфазной цепи.
27. Основные понятия и определения. Классификация четырехполюсников. Формы записи уравнений четырехполюсника. Связь коэффициентов четырехполюсников.
29. Режимы работы и схемы замещения пассивного четырехполюсника. Определение коэффициентов четырехполюсника по входным сопротивлениям.
30. Характеристическое сопротивление и постоянная передачи четырехполюсника.
31. Максимальные, средние и действующие значения периодических негармонических ЭДС, напряжений и токов. Коэффициенты, характеризующие форму периодических негармонических кривых. Мощность в цепях негармонического тока.
32. Расчет электрических цепей при периодических негармонических воздействиях. Применение комплексного метода. Резонансные явления.
33. Электрические фильтры. Назначение и типы фильтров. Анализ простейших частотно-избирательных цепей при последовательном (параллельном) включении реактивных элементов.
34. Электрические схемы и принципы работы простейших сглаживающих и резонансных устройств.
35. Основные понятия о переходных процессах в линейных электрических цепях. 
36. Основы классического метода расчета переходных процессов. 
37. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений. Законы коммутации. 
38. Переходный процесс при включении цепи с R и L на постоянное напряжение. Уравнение и графики тока и напряжения на индуктивности. 
39. Постоянная времени цепи, практическая длительность переходного процесса. 
40. Переходный процесс при коротком замыкании участка цепи с R и L, находящегося под током. Уравнения и графики тока. 
41. Переходный процесс при включении цепи с R и C на постоянное напряжение. Уравнения и графики тока и напряжения на конденсаторе. Постоянная времени цепи.  
42. Переходные процессы в цепи с R, L и С при включении ее на постоянное напряжение. Уравнения и графики тока и напряжений на емкости и индуктивности. 
43. Анализ переходных процессов в линейных электрических цепях при их подключении к источнику синусоидального напряжения. 
44. Основные сведения по теории сигналов.
45. Применение спектрального метода исследования процессов в электрических цепях.
45. Ряд Фурье в комплексной форме записи. Спектр функции и интеграл Фурье. Теорема Рейли.
46. Преобразование Фурье и его применение к расчету переходных процессов. Связь между частотными и временными характеристиками электрической цепи. Понятие о передаточной функции. Связь этой функции с импульсной и частотной характеристиками.
53.  Элементы и эквивалентные схемы простейших нелинейных электрических цепей. Симметричные и несимметричные нелинейные элементы. Статические и дифференциальные сопротивления. Графический метод расчета нелинейных цепей при последовательном и параллельном соединениях линейных и нелинейных резисторов.
54.  Графический метод расчета электрических цепей со смешанным соединением линейных и нелинейных элементов. Построение вольтамперной характеристики всей цепи, определение напряжений и токов ветвей.
55.  Нелинейные элементы при переменных токах. Инерционные и безынерционные нелинейные элементы. 
56. Методы расчета нелинейных цепей переменного тока и их краткая характеристика. 
57. Анализ и расчет нелинейных цепей при одновременном воздействии источников постоянного и переменного напряжений. 
58.  Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магнитная индукция и намагниченность. Напряженность магнитного поля. Магнитный поток и его свойства
59.  Ферромагнитные и неферромагнитные материалы. Кривые намагничивания и гистерезисные петли ферромагнитных материалов. 
60.  Закон полного тока. Магнитодвижущая сила (МДС). Определение положительного направления МДС.
61.  Разновидности магнитных цепей. Схемы замещения магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитное сопротивление. Сходство магнитной цепи с электрической и различие между ними. 
62.  Расчет неразветвленных магнитных цепей:
а)  определение МДС по заданному магнитному потоку;
б)  определение магнитного потока по заданной МДС. 
63.  Катушка с ферромагнитным сердечником при синусоидальном напряжении питания. Форма кривой тока в катушке с учетом гистерезиса и насыщения. 
64.   Эквивалентный синусоидальный ток и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником. Расчет параметров схемы замещения. Векторная диаграмма. 
65.   Электромагнитные процессы. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Правило Ленца. ЭДС, индуктируемая в проводнике, движущемся в магнитном поле. 
66.  Собственная индуктивность. ЭДС самоиндукции. Взаимная индуктивность. ЭДС взаимоиндукции. 
67. Энергия и механические силы в электромеханических системах. Энергия магнитного поля катушки. Сила тяги электромагнита. 
68.  Общие сведения о полупроводниках. Полупроводниковые и микроэлектронные приборы. Принцип действия, основные характеристики и область применения. Интегральные микросхемы: классификация и назначение. 
69.  Источники электропитания электронных устройств. Принципы построения источников. 
70.   Выпрямители источников электропитания. Структура, классификация и основные параметры.
71.   Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. 
72.  Усилители электрических сигналов: классификация и основные характеристики. Анализ работы однокаскадных усилителей: коэффициент усиления, амплитудно-частотные характеристики. Режимы работы и температурная стабилизация.
73. Понятие о многокаскадных усилителях. Усилители постоянного тока. Дифференциальные каскады.
74.   Операционные усилители: схемы, свойства и область применения. 
75.   Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителя. 
76.  Общие сведения о цифровых электронных устройствах. 
77.  Понятие об аналогово-цифровых и цифро-аналог

4 курс

Строительство железных дорог, мостов и тоннелей. Управление техническим состоянием ж.д. пути

Строительство железных дорог, мостов и тоннелей. Мосты

Перечень экзаменационных вопросов

1. Электрическая цепь и ее элементы. Классификация элементов электрических цепей, их свойства и характеристики. Представление реального источника электрической энергии схемой замещения.
2.  Понятия теории электрических цепей. Классификация цепей: линейные и нелинейные, неразветвленные и разветвленные с одним и несколькими источниками энергии, с сосредоточенными и распределенными параметрами.
3. Распределение потенциала в электрических цепях. Потенциальная диаграмма. Баланс мощностей для электрической цепи.
4. Законы Ома и Кирхгофа и их применение для расчета электрических цепей постоянного тока. Число независимых уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.
5. Анализ цепей с одним источником энергии при последовательном, параллельном и смешанном соединении пассивных элементов методом эквивалентных преобразований.
6. Преобразование различных видов, в том числе преобразование "треугольника" сопротивлений в эквивалентную "звезду" и наоборот.
7.  Принцип наложения и метод наложения. Расчет токов от действия каждой ЭДС, определение токов в ветвях сложной электрической цепи.
8. Метод контурных токов и его применение к расчету электрических цепей постоянного тока. Собственные и взаимные сопротивления контуров. Связь контурных токов с токами ветвей.
9. Метод узловых потенциалов и его применение к расчету электрических цепей постоянного тока с источниками ЭДС и источниками тока. Узловая и взаимная проводимости. Определение токов в ветвях
10. Расчет электрических цепей с двумя узлами методом узлового напряжения.
11. Теорема об активном двухполюснике (эквивалентном генераторе) и ее применение для расчета электрических цепей. Определение параметров эквивалентного генератора аналитически и опытным путем.
12. Однофазный синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Мгновенное, среднее и действующее значения синусоидальных ЭДС, напряжения и тока. Коэффициенты амплитуды и формы.
13. Переходный процесс при коротком замыкании участка цепи с R и L, находящегося под током. Уравнения и графики тока.
14. Изображение синусоидальных функций времени вращающимися векторами. Векторные диаграммы.
15. Представление синусоидальных ЭДС, напряжений и токов комплексными числами. Алгебра комплексных чисел. Три формы записи комплексных чисел.
16. Цепь синусоидального тока с двухполюсным элементом (резистором, идеальной катушкой, идеальным конденсатором): напряжение, ток, разность фаз напряжения и тока, мощность, векторная диаграмма.
17. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Полное сопротивление. Закон Ома. Разность фаз напряжения и тока. Три случая векторных диаграмм. Активная, реактивная и полная мощности. «Треугольники» напряжений, сопротивлений, мощностей.
18. Параллельное соединение приемников в цепи синусоидального  тока. «Треугольники» токов, проводимостей и мощностей. Векторные диаграммы цепи (три случая).
19. Резонансные явления в электрических цепях, условия возникновения. Резонанс напряжений и резонанс токов. Векторные диаграммы. Резонансные кривые и добротность контура. Частотные характеристики.
20.  Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Аналогии с цепями постоянного тока.
21. Комплексная мощность и баланс мощностей в цепях синусоидального тока.
22. Понятие об электрических цепях с индуктивной (магнитной) связью. Индуктивно связанные элементы цепи. Электродвижущая сила взаимной индукции. Коэффициент связи.
23. Расчет электрических цепей с индуктивной связью. Составление уравнений по первому и второму законам Кирхгофа. Трансформатор без ферромагнитного сердечника: уравнения, эквивалентная схема замещения, векторная диаграмма, коэффициент трансформации и вносимые сопротивления.
24. Трехфазная система ЭДС. Элементы трехфазных цепей. Простейший генератор. Способы изображения и соединения фаз трехфазного источника. Соотношение между фазными и линейными напряжениями.
25. Расчет трехфазной цепи при соединении фаз приемника «звездой». Симметричная и несимметричная нагрузки при наличии нейтрального провода и без него. Векторные диаграммы.
26. Мощность симметричной и несимметричной трехфазной цепи.
27. Основные понятия и определения. Классификация четырехполюсников. Формы записи уравнений четырехполюсника. Связь коэффициентов четырехполюсников.
29. Режимы работы и схемы замещения пассивного четырехполюсника. Определение коэффициентов четырехполюсника по входным сопротивлениям.
30. Характеристическое сопротивление и постоянная передачи четырехполюсника.
31. Максимальные, средние и действующие значения периодических негармонических ЭДС, напряжений и токов. Коэффициенты, характеризующие форму периодических негармонических кривых. Мощность в цепях негармонического тока.
32. Расчет электрических цепей при периодических негармонических воздействиях. Применение комплексного метода. Резонансные явления.
33. Электрические фильтры. Назначение и типы фильтров. Анализ простейших частотно-избирательных цепей при последовательном (параллельном) включении реактивных элементов.
34. Электрические схемы и принципы работы простейших сглаживающих и резонансных устройств.
35. Основные понятия о переходных процессах в линейных электрических цепях. 
36. Основы классического метода расчета переходных процессов. 
37. Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений. Законы коммутации. 
38. Переходный процесс при включении цепи с R и L на постоянное напряжение. Уравнение и графики тока и напряжения на индуктивности. 
39. Постоянная времени цепи, практическая длительность переходного процесса. 
40. Переходный процесс при коротком замыкании участка цепи с R и L, находящегося под током. Уравнения и графики тока. 
41. Переходный процесс при включении цепи с R и C на постоянное напряжение. Уравнения и графики тока и напряжения на конденсаторе. Постоянная времени цепи.  
42. Переходные процессы в цепи с R, L и С при включении ее на постоянное напряжение. Уравнения и графики тока и напряжений на емкости и индуктивности. 
43. Анализ переходных процессов в линейных электрических цепях при их подключении к источнику синусоидального напряжения. 
44. Основные сведения по теории сигналов.
45. Применение спектрального метода исследования процессов в электрических цепях.
45. Ряд Фурье в комплексной форме записи. Спектр функции и интеграл Фурье. Теорема Рейли.
46. Преобразование Фурье и его применение к расчету переходных процессов. Связь между частотными и временными характеристиками электрической цепи. Понятие о передаточной функции. Связь этой функции с импульсной и частотной характеристиками.
53.  Элементы и эквивалентные схемы простейших нелинейных электрических цепей. Симметричные и несимметричные нелинейные элементы. Статические и дифференциальные сопротивления. Графический метод расчета нелинейных цепей при последовательном и параллельном соединениях линейных и нелинейных резисторов.
54.  Графический метод расчета электрических цепей со смешанным соединением линейных и нелинейных элементов. Построение вольтамперной характеристики всей цепи, определение напряжений и токов ветвей.
55.  Нелинейные элементы при переменных токах. Инерционные и безынерционные нелинейные элементы. 
56. Методы расчета нелинейных цепей переменного тока и их краткая характеристика. 
57. Анализ и расчет нелинейных цепей при одновременном воздействии источников постоянного и переменного напряжений. 
58.  Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магнитная индукция и намагниченность. Напряженность магнитного поля. Магнитный поток и его свойства
59.  Ферромагнитные и неферромагнитные материалы. Кривые намагничивания и гистерезисные петли ферромагнитных материалов. 
60.  Закон полного тока. Магнитодвижущая сила (МДС). Определение положительного направления МДС.
61.  Разновидности магнитных цепей. Схемы замещения магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитное сопротивление. Сходство магнитной цепи с электрической и различие между ними. 
62.  Расчет неразветвленных магнитных цепей:
а)  определение МДС по заданному магнитному потоку;
б)  определение магнитного потока по заданной МДС. 
63.  Катушка с ферромагнитным сердечником при синусоидальном напряжении питания. Форма кривой тока в катушке с учетом гистерезиса и насыщения. 
64.   Эквивалентный синусоидальный ток и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником. Расчет параметров схемы замещения. Векторная диаграмма. 
65.   Электромагнитные процессы. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Правило Ленца. ЭДС, индуктируемая в проводнике, движущемся в магнитном поле. 
66.  Собственная индуктивность. ЭДС самоиндукции. Взаимная индуктивность. ЭДС взаимоиндукции. 
67. Энергия и механические силы в электромеханических системах. Энергия магнитного поля катушки. Сила тяги электромагнита. 
68.  Общие сведения о полупроводниках. Полупроводниковые и микроэлектронные приборы. Принцип действия, основные характеристики и область применения. Интегральные микросхемы: классификация и назначение. 
69.  Источники электропитания электронных устройств. Принципы построения источников. 
70.   Выпрямители источников электропитания. Структура, классификация и основные параметры.
71.   Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. 
72.  Усилители электрических сигналов: классификация и основные характеристики. Анализ работы однокаскадных усилителей: коэффициент усиления, амплитудно-частотные характеристики. Режимы работы и температурная стабилизация.
73. Понятие о многокаскадных усилителях. Усилители постоянного тока. Дифференциальные каскады.
74.   Операционные усилители: схемы, свойства и область применения. 
75.   Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителя. 
76.  Общие сведения о цифровых электронных устройствах. 
77.  Понятие об аналогово-цифровых и цифро-аналог