Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине Электроснабжение с основами электротехники

Вопросы к зачету

1. Эквивалентное сопротивление участка цепи , состоящего из  n  последовательно соединенных резисторов .

;		;		;		.

2. Определите эквивалентное сопротивление участка цепи RЭ, состоящего из трех последовательно соединенных сопротивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом.

3. Для заданной схемы записаны уравнения по первому закону Кирхгофа. При записи одного из уравнений допущена ошибка. Укажите это уравнение.

|  | - ; - ; - ; - . |
| --- | --- |

4. Укажите математическое выражение баланса мощностей для цепи постоянного тока с несколькими источниками ЭДС и несколькими потребителями.

;	;		;	.

5. Укажите формулу, выражающую действующее значение синусоидального тока  через амплитудное значение .

;		;	;		.

6. Заданы значения напряжений   В и  В. Определите напряжение .