Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Обследование и испытание строительных конструкций зданий и сооружений»

1. Основные виды и порядок проведения обследования зданий и сооружений.

2. Цель обследования и испытания конструкций.

3. Нормативные документы, используемые при обследовании зданий и сооружений.

4. Изучение технической документации обследуемых объектов.

5. Нормативные документы для определения фактических нагрузок и воздействий на сооружение.

6. Что необходимо выполнять при обследовании для сбора фактических нагрузок.

7. Причины отклонения физических характеристик нагрузок и материалов от нормативных.

8. Что выявляется при обследовании здания и сооружения?

9. Обоснуйте необходимость проведения детального инструментального обследовании сооружения.

10. Содержание основных операций при проведении предварительного обследования.

11. Состав работ при детальном инструментальном обследовании.

12. Какие приспособления и приборы применяются при обследовании сооружений для выявления дефектов и повреждений?

13. Перечислите виды контроля качества строительной продукции. Назовите способы взятия образцов в металлических конструкциях.

14. Перечислите виды контроля качества строительной продукции. Назовите способы взятия образцов в деревянных конструкциях.

15. Перечислите виды контроля качества строительной продукции. Назовите способы взятия образцов в бетонных конструкциях.

16. Как оценить прочность металла без разрушения конструкций?

17. Как оценить прочность бетона без разрушения конструкций?

18. Как оценить прочность древесины без разрушения конструкций?

19. Приведите классификацию неразрушающих методов контроля качества материалов.

20. В чем преимущество неразрушающих методов контроля качества материалов?

21. Какие методы неразрушающего контроля качества применяются в бетонных и железобетонных конструкциях?

22. Какие методы неразрушающего контроля качества применяются в металлических конструкциях?

23. Какие методы неразрушающего контроля качества применяются в конструкциях из дерева и пластмасс?

24. Какие физические принципы положены в основу неразрушающих методов контроля качества материалов?

25. С какими факторами приходится считаться при оценке напряженного состояния материала в испытываемых конструкциях?

26. Приведите классификацию обследований и испытаний. Перечислите задачи испытаний эксплуатируемых сооружений.

27. Назовите особенности проведения приемочных испытаний и испытаний в научно-исследовательских целях.

28. Для определения каких физико-механических характеристик используются неразрушающие методы испытаний?

29. Что такое общий мониторинг технического состояния зданий?

30. Периодичность и количественный критерий повторных измерений динамических параметров при проведении общего мониторинга технического состояния зданий сооружений.