Вопросы к экзамену по дисциплина «Автоматизация теплоэнергетических установок»

1. Автоматические измерения и контроль

2. АСР экономичности парового котла. Структурная схема

3. Частотные характеристики объекта

4. АСР нагрузки парового котла. Структурная схема

5. Элементарные звенья, их передаточные функции

6. Автоматическая сигнализация

7. Критерий устойчивости Гурвица

8. Временные характеристики ТОУ

9. Автоматическое управление подогревателями сетевой воды

10.Последовательное соединение звеньев, передаточные функции

11.Общие принципы разработки функциональных схем автоматизации

12.Автоматическое регулирование

13.Критерий устойчивости Михайлова

14.Автоматизация систем подпитки тепловых сетей

15.Параллельное соединение звеньев, передаточные функции

16.Структурные схемы АСУ ТП

17.Частотные характеристики объекта

18.Автоматическое управление питательно-деаэраторной установки

19.Состав аппаратуры АСУ ТП

20.Цель и порядок выполнения проектных работ по АСР ТП

21.Автоматическая защита

22.Автоматическое управление

23.Критерий устойчивости Найквиста

24.Передаточная функции звена

25.Коэффициент усиления (передачи) ТОУ

26.Постоянная времени объекта управления

27.Что означает термин перерегулирования?

28.Что такое время изодрома?

29.Какой прибор является датчиком в АСР разрежения котлов?

30.Какой прибор является датчиком в АСР нагрузки парового котла?

31.Какой прибор является датчиком в АСР нагрузки водогрейных котлов?

32.Передаточная функция идеального дифференцирующего звена

33.Что является регулирующим органом в АСР разрежения котлов?

34.Что является регулирующим органом в АСР соотношения "топливо-

воздух" котлов?

35.Динамическая характеристика ТОУ это?

36.Динамические параметры ТОУ: время разгона

37.Динамические параметры ТОУ: постоянная времени

38.Передаточная функции звена это?

39.Изображение по Лапласу единичного сигнала y(t)=1(t)?

40.Передаточная функция разомкнутой АСР звена?

41.Какие параметры автоматически регулируются в ДЕАЭРАТОРЕ?

42.Статическая характеристика ТОУ это

43.. Какие параметры автоматически регулируются в РОУ?

44.Какова задача регулятора давления пара в паровых колах?

Вопросы к защите КР по  дисциплина «Автоматизация теплоэнергетических установок»

- Назначение системы регулирования АСУ

- Что такое статическая характеристика объекта?

- Что такое частотная характеристика объекта?

- Что такое передаточная функция?

- Какие бывают временные характеристики ТОУ?

- Как определяется передаточная функция при последовательном соединении звеньев?

- Как определяется передаточная функция при параллельном соединении звеньев?

- Что такое коэффициент усиления (передачи) ТОУ?

- Что такое постоянная времени объекта управления?

- Что такое перерегулирования?

- Что такое время изодрома?

- Передаточная функция идеального дифференцирующего звена

- Динамическая характеристика ТОУ это?

- Что такое динамические параметры ТОУ: время разгона?

- Что такое постоянная времени?

- Что понимают под устойчивостью системы?

- Что понимают под переходным процессом

- Что такое коэффициент самовыравнивания?

- Что такое скорость разгона?

- Что понимают под импульсной характеристикой?

- Что такое амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)?

- Что такое фазо-частотная характеристика (ФЧХ)?

- Что такое годограф?

- Что понимают под звеном АСУ?

- Звено усилительное, его передаточная функция

- Звено интегрирующее, его передаточная функция

- Звено апериодическое, его передаточная функция

- Звено колебательное, его передаточная функция

- Звено дифференцирующее, его передаточная функция

- Звено запаздывающее, его передаточная функция