Примерные оценочные материалы, применяемые
при проведении промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) - Электробезопасность

Вопросы к зачету

- Какие нормативные документы регламентируют требования к электробезопасности?

- На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

- Основные обязанности работника в области электробезопасности.

- Периодичность прохождения проверки знаний по электробезопасности для электротехнического персонала.

- Требования к персоналу для присвоения II, III, IV, V групп по электробезопасности.

- Какие виды инструктажей по электробезопасности проводятся и с какой периодичностью?

- Что относится к электроустановкам напряжением до 1000 В и выше 1000 В?

- Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток?

- Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

- Какие пути прохождения тока через тело человека (петли) являются наиболее опасными?

- Величина безопасного для человека напряжения и тока.

- Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

- Как освободить пострадавшего от действия электрического тока в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В?

- Ваши действия, если пострадавший после освобождения от тока находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом?

- Ваши действия, если пострадавший не дышит и пульс отсутствует?

- Порядок проведения сердечно-легочной реанимации.

- Как передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

- Максимальный радиус зоны "шагового" напряжения от места касания земли проводом.

- Оказание первой помощи при термических ожогах.

- Основные организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Основные технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Перечислите категории работников, которым присваивается I группа по электробезопасности.

- В каких случаях выдается наряд-допуск, а в каких — распоряжение?

- Кто имеет право выдавать наряд-допуск и быть ответственным руководителем работ?

- Состав бригады и требования к квалификации ее членов при работе по наряду-допуску.

- Порядок подготовки рабочего места и допуска к работе.

- Надзор во время работы: кто его осуществляет и требования к нему.

- Оформление перерывов в работе и ее окончание.

- Работы в порядке текущей эксплуатации: перечень, условия выполнения.

- Кто может выполнять работы в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В?

- На какие классы и типы подразделяются средства защиты в электроустановках?

- Перечислите основные (изолирующие) и дополнительные электрозащитные средства.

- Периодичность и виды испытаний основных и дополнительных электрозащитных средств.

- Правила пользования электрозащитными средствами.

- Требования к переносным заземлениям.

- Применение предупреждающих плакатов и знаков безопасности.

- Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки.

- Порядок осмотра.

- Действия персонала при обнаружении замыкания на землю в электроустановках.

- Меры безопасности при работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами.

- Требования к применению светильников местного освещения.

- Что такое допуск и кто его осуществляет?

- Безопасные методы тушения пожара в электроустановках в зависимости от напряжения.

- Особенности работы на высоте в электроустановках.