Примерные оценочные материалы, применяемые
при проведении промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) – Автоматика безопасности

Вопросы к зачету

1. Из каких элементов состоит система автоматического регулирования? Каково их назначение?
2. Что такое объект регулирования? Что такое регулируемая величина? Для чего предназначены измерительное и задающее устройства и элемент сравнения? 
3. Каково назначение регулирующего органа? Назовите их разновидности. 
4. Опишите назначение и разновидности исполнительных механизмов. Что такое возмущающее воздействие? Приведите примеры возмущений.
5. В чем сущность принципа регулирования «по отклонению»? Его достоинства. Составьте структурную схему.
6. В чем сущность принципа регулирования «по возмущению»? Его достоинства. Составьте структурную схему.
7. Что такое установившийся режим? Его признаки. Какой характеристикой определяется?
8. Что такое неустановившийся режим. Его признаки. Какой характеристикой определяется?
9. Объясните понятия устойчивости. Приведите графики устойчивых и неустойчивых переходных процессов.
10. Перечислите основные требования, предъявляемые к автоматическим системам регулирования. 
11. Дайте определение понятия динамической (переходной) характеристики системы. Начертите и охарактеризуйте различные виды переходных характеристик.
12. Как классифицируются объекты регулирования с точки зрения их динамических свойств? Приведите примеры.
13. Какие параметры численно характеризуют свойства объекта? Что такое коэффициент передачи объекта?
14. Опишите классификации автоматических регуляторов по основным признакам. Объясните понятие – регулятора непрерывного и дискретного действия.
15. Дайте определение понятия «регулятор прямого действия». Начертите схему, рассмотрите устройство регулятора температуры прямого действия.
16. Дайте определение и классификацию регулятора температуры прямого действия, Начертите принципиальную схему простейшего регулятора непрямого действия.
17. Дайте определение позиционного регулятора и рассмотрите на примере устройство такого регулятора. Начертите схему.
18. Из каких элементов состоит структурная схема электронного регулятора и какое их назначение? Начертите структурную схему.
19. Понятие и ПЦ и ПИД–регуляторах. Их достоинства, недостатки. На каких объектах рекомендуется их применять?
20. Какие типы регулирующих органов применяются в промышленности, для каких сред, каковы их особенности? Что такое расходные характеристики регулирующего органа?
21. Охарактеризуйте одномерные (простые) и многомерные (сложные) АСР. Что такое системы связанного и несвязанного регулирования.
22. Что представляет собой системы непрерывного и дискретного действия. Классификация дискретных систем.
23. Самоприспосабливающиеся (адаптивные) системы. Их назначение. Классификация. 
24. Какие существуют типы схем автоматизации? Охарактеризуйте каждый тип схем.
25. По каким принципам производится выбор показывающих, регистрирующих и сигнализирующих приборов технологического процесса?
26. Регуляторы давления газа 
27. Система автоматики «контур» для паровых и водогрейных котлов.
28. Потенциометрический метод измерения температуры
29. Автоматизация рабочих процессов котельных и её основные виды.
30. Составить и вычертить систему автоматического контроля, регулирования и сигнализации падения разряжения в топке котла.
31. Дистанционная передача с дифференциально-трансформаторными преобразователями.
32. Автоматика безопасности водогрейных котлов.
33. Установка электрохимической защиты.  Защита подземных газопроводов.
34.Измерение расхода по методу переменного перепада давления. Основные узлы расходомерной установки.
35. Датчики температуры, конструкция, принцип действия. 
36. Электронный автоматический мост: назначение, основные элементы, принцип действия. 
37. Электронный автоматический потенциометр: назначение, основные элементы, принцип действия. 
38. Термопары: назначение, виды, основные элементы, принцип действия, область применения. 
39. Газоанализаторы. Назначение, основные элементы, виды, принцип действия. 
40. Многоточечные электронные мосты и потенциометры: назначение, принцип действия, область применения. 
41. Электронные потенциометры с индукционной измерительной схемой: назначение, устройство, область применения. 
42. Роль приборов пожарной автоматики в обеспечении пожарной безопасности технологических процессов. 
43. Проект автоматизации: состав, виды схем. 
44. Термометры сопротивления. Конструкция, работа, схема подключения. 
45. Принципиальная схема автоматического регулирования; основные элементы и назначение. 
46. Объект регулирования и его свойства. 
47. Классификация регуляторов. 
48. Система противоаварийной защиты. Назначение, принцип действия. 
49. Общие принципы построения устройств автоматической защиты. 
50. АСУТП. Назначение, общие принципы построения, классификация. 
51. АСУВПБ промышленных объектов. 
52. Сущность процесса автоматического управления технологическим процессом. 
53. Классификация систем автоматического управления. 
54. Виды схем автоматизации. 
55. Автоматические системы подавления взрыва (АСПВ). 
56. Основные методы взрывозащиты АСПВ. 
57. Система взрывозащиты "Анпирбар": назначение, принцип действия. 
58. Противопожарные требования к средствам автоматизации. 
59. Особенности экспертизы проектов автоматизации технологических объектов
60. Пожарно-техническое обследование объектов с наличием средств производственной автоматики. 
61. Классификация средств автоматики по функциональному признаку. 
62. Классификация систем пожарной сигнализации. 
63. Основные факторы пожара. Особенности преобразования информации пожарным извещателем.
64. Структурная схема и основные параметры пожарных извещателей. 
65. Виды и области применения точечных тепловых пожарных извещателей. 
66. Оценка времени обнаружения пожара точечным тепловым пожарным извещателем максимального действия. 
67. Виды и области применения оптических дымовых пожарных извещателей. 
68. Виды и области применения радиоизотопных дымовых пожарных извещателей. 
69. Виды и области применения извещателей пламени. 
70. Конструктивные особенности оптико-электронных линейных дымовых пожарных извещателей
71. Принципы выбора пожарного извещателя для защиты объекта. 
72. Принципы размещения пожарных извещателей на объекте. 
73. Структурная схема системы пожарной сигнализации объекта. 
74. Основные функции и параметры пожарных приемно-контрольных приборов (ПКП). 
75. Принципы построения ПКП и обеспечение контроля их работоспособности. 
76. Применение микропроцессоров в ПКП и методы обработки информации от пожарных извещателей. 
77. Принципы выбора ПКП для объекта. 
78. Понятие о системах передачи извещений. 
79. Требования к компоновке оборудования систем пожарной сигнализации в диспетчерских пунктах объекта. 
80. Нормативные документы, регламентирующие применение, проектирование и приемку в эксплуатацию систем пожарной сигнализации. 
81. Принципы и методика проведения экспертизы проекта установки пожарной сигнализации. 
82. Методика проведения обследования установки пожарной сигнализации.