Примерные оценочные материалы, применяемые
при проведении промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) - Светотехника

Вопросы к экзамену

- Дайте определение основным светотехническим величинам: световой поток, сила света, освещенность, яркость.

- В каких единицах измеряются светотехнические величины?

- Что такое спектральная чувствительность человеческого глаза и как она учитывается в светотехнике?

- Что такое индекс цветопередачи и почему он важен для оценки качества освещения?

- Дайте определение цветовой температуре и приведите примеры теплого, нейтрального и холодного света.

- Какие существуют типы источников света и каковы их основные характеристики?

- Что такое коэффициент пульсации освещенности и почему его нормируют?

- Объясните разницу между естественным, искусственным и совмещенным освещением.

- Назовите основной действующий нормативный документ по естественному и искусственному освещению.

- Какие параметры нормируются для производственных помещений?

- Что такое коэффициент естественной освещенности (КЕО) и как он нормируется?

- Как классифицируются зрительные работы по степени точности в нормативных документах?

- Какие требования предъявляются к освещению путей эвакуации и аварийному освещению?

- Какие международные стандарты используются в светотехнике?

- Где найти нормативные требования к освещению на железнодорожном транспорте или в метрополитене?

- Каковы санитарно-эпидемиологические требования к освещению жилых и общественных зданий?

- Какой основной прибор используется для измерения освещенности? Опишите его принцип действия.

- Какие типы люксметров вы знаете ?

- Что такое яркомер и в каких случаях он применяется?

- Как проводится поверка и калибровка измерительных приборов?

- Опишите стандартную методику проведения измерений искусственной освещенности на производстве.

- На какой высоте от пола или рабочей поверхности проводятся замеры освещенности согласно нормам?

- Как измеряется коэффициент естественной освещенности (КЕО) и какие замеры для этого необходимы ?

- Как оценить равномерность освещения на рабочей поверхности?

- Какие поправочные коэффициенты учитываются при измерениях?

- Каковы нормы освещенности для основных жилых помещений?

- Какие факторы влияют на комфортность освещения в быту?

- Каковы минимальные требования к освещенности рабочих мест при выполнении высокоточных работ?

- Что такое местное и общее освещение на производстве, и как они комбинируются?

- Какие специальные требования предъявляются к освещению во взрывоопасных или пожароопасных зонах?

- Как оценить измеренные значения освещенности: соответствуют ли они нормам или нет?

- Каковы требования к наружному освещению городских улиц, дорог и автомагистралей?

- Какие типы светильников применяются для уличного освещения?

- Как нормируется освещение пешеходных переходов и парковых зон?

- Каковы требования к освещению в салонах общественного транспорта?

- Как обеспечивается безопасность освещения на транспортных узлах?

- Какие специфические требования предъявляются к освещению железнодорожных путей и депо?

- Что такое "световое загрязнение" и как с ним борются при городском освещении?

- Какие инновационные технологии в источниках света вышли на первый план?

- Каковы основные преимущества светодиодного освещения перед традиционными источниками?

- Что такое "умное освещение" и какие функции оно включает?

- Как системы управления освещением  помогают повысить энергоэффективность?

- Что такое человеко-ориентированное освещение ("Human Centric Lighting") и как оно влияет на здоровье и работоспособность человека?

- Какие перспективы развития светотехники вы можете выделить на ближайшие 10 лет?

- Как энергоаудит осветительных установок помогает выявить пути совершенствования системы освещения?

- Какие существуют методы утилизации старых источников света?