Примерные оценочные материалы, применяемые
при проведении промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) – Пожарная безопасность

Курсовая работа

- Каковы общие габариты и этажность здания, и как эти параметры влияют на тактику тушения пожара?

- К какой степени огнестойкости относится здание и что это означает для развития пожара?

- Назовите пределы огнестойкости основных строительных конструкций (и их нормативные значения.

- Каковы основные материалы, использованные при строительстве здания, и какова их пожарная опасность?

- Как наличие пустот в строительных конструкциях может повлиять на скрытое распространение огня?

- Сколько эвакуационных выходов предусмотрено в здании, и соответствуют ли они нормативным требованиям?

- Где расположены пожаробезопасные зоны и каков порядок их использования при пожаре?

- Опишите тип и расположение лестничных клеток. Являются ли они незадымляемыми?

- Каков порядок приведения в действие систем вентиляции и кондиционирования при пожаре?

- Предусмотрено ли автоматическое отключение систем вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации?

- Каков функционал лифтовых систем в условиях пожара?

- Имеется ли на объекте вертолетная площадка, и если да, то каковы условия ее использования для целей пожаротушения/спасения?

- Опишите схему электроснабжения объекта и места расположения главных рубильников/вводных устройств.

- Предусмотрено ли аварийное освещение путей эвакуации и как оно реализовано?

- Какая категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности?

- Каков принцип действия системы молниезащиты здания?

- Опишите систему отопления здания и ее потенциальные риски при пожаре.

- Какова величина пожарной нагрузки в помещениях объекта?

- Какие наиболее пожароопасные материалы хранятся или используются в здании?

- Как рассчитывалась пожарная опасность материалов, находящихся в помещениях?

- Каков ваш прогноз развития возможного пожара, исходя из оперативно-тактической характеристики?

- Назовите исходные данные, которые вы использовали для прогнозирования параметров пожара.

- Какие установки пожаротушения имеются на объекте, их характеристика и принцип работы?

- Опишите систему дымоудаления и подпора воздуха: ее тип, производительность и порядок активации.

- Какая система пожарной сигнализации установлена и где расположены приемно-контрольные приборы?

- Каков алгоритм работы системы оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре?

- Какие силы и средства пожарно-спасательных подразделений привлекаются на тушение пожара согласно расписанию выезда?

- Каковы тактические возможности прибывающих подразделений?

- Опишите характеристику наружного противопожарного водоснабжения.

- Какие водоисточники могут быть использованы в случае недостатка воды в наружном водопроводе?

- Какие основные задачи должен поставить руководитель тушения пожара перед прибывшими подразделениями в первую очередь?

- Какое решающее направление действий вы определили для данного объекта?

- С учетом особенностей объекта, какие существуют риски для личного состава пожарной охраны?

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать РТП и личным составом при работе на данном объекте?

- Обоснуйте выбор места развертывания оперативного штаба на месте пожара.

- Каковы особенности организации связи на тушении пожара на данном объекте?

- Каков метод определения основных геометрических параметров?

- Что такое линейная скорость распространения горения и как вы ее определяли для данного случая?

- Какие факторы влияют на скорость распространения пожара в данном здании?

- Какова методика расчета необходимого количества сил и средств для тушения пожара?

- Какое количество огнетушащих средств требуется для локализации и ликвидации пожара?

- Как определяется требуемый расход огнетушащих веществ на тушение пожара и на защиту конструкций?

- Какие тактические возможности подразделений вы учитывали при расчете?

- Каков расчетный интервал времени до локализации пожара?

- Как определить рабочее давление на пожарных стволах?

- Каков алгоритм определения напора на насосах пожарных автомобилей для обеспечения подачи воды на верхние этажи или удаленные участки?

- Какие потери напора учитывались при гидравлическом?

- Какое минимальное количество пожарных автомобилей с учетом тактических возможностей требуется для подачи необходимого расхода воды?

- Как вы обеспечите бесперебойную подачу воды при тушении?

- Каким образом результаты ваших расчетов подтверждают эффективность выбранной тактики тушения пожара?

Примерные оценочные материалы, применяемые
при проведении промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) – Пожарная безопасность

Вопросы к экзамену

- Дайте определение понятиям "пожар", "пожарная безопасность", "противопожарный режим".

- Назовите основной Федеральный закон, регулирующий пожарную безопасность в РФ, Опишите его содержание.

- Назовите технический регламент, устанавливающий общие требования ПБ.

- Какие виды пожарной охраны существуют в Российской Федерации?

- Кто несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации?

- Какие основные обязанности работодателя в области ПБ?

- Что такое декларация пожарной безопасности и для каких объектов она обязательна?

- Что понимается под "категорированием помещений по взрывопожарной и пожарной опасности"?

- Назовите основные нормативные документы, регламентирующие требования ПБ.

- Какие виды инструктажей по пожарной безопасности существуют и какова их периодичность?

- Что такое "противопожарный режим" и какие основные требования он включает?

- Каков порядок организации обучения работников мерам пожарной безопасности?

- Что должно быть указано в приказе о назначении ответственного за пожарную безопасность?

- Какие требования предъявляются к содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов?

- Что такое план эвакуации и какие элементы он должен содержать?

- Каков порядок действий при обнаружении пожара?

- Какие требования предъявляются к местам курения на территории предприятия?

- Как организуется контроль за проведением огневых работ?

- Что такое наряд-допуск на проведение огневых работ и каков срок его действия?

- Как часто должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

- Опишите разницу между системами предотвращения пожара и системами противопожарной защиты.

- Назовите основные элементы автоматической пожарной сигнализации (АПС).

- Какие типы пожарных извещателей Вы знаете?

- Что такое система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ?

- Каковы требования к системам противодымной защиты?

- Что такое внутренний противопожарный водопровод  и как он обслуживается?

- Какие требования предъявляются к наружному противопожарному водопроводу?

- Что такое автоматические установки пожаротушения? Приведите примеры.

- Каковы требования к заполнению проемов в противопожарных преградах?

- Что такое огнезащита строительных конструкций и для чего она применяется?

- Назовите виды первичных средств пожаротушения.

- Опишите принцип действия и область применения углекислотных огнетушителей.

- Опишите принцип действия и область применения порошковых огнетушителей.

- Какие огнетушители нельзя применять для тушения электроустановок под напряжением?

- Как определить необходимый тип и количество огнетушителей для конкретного помещения?

- Каков порядок размещения, обслуживания и перезарядки огнетушителей?

- Какие требования предъявляются к пожарным щитам?

- Какие основные причины пожаров, связанные с электрооборудованием?

- Какие меры электробезопасности направлены на предотвращение?

- Что такое молниезащита зданий и сооружений и для чего она нужна?

- Каков порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану?

- Каковы первоочередные действия руководителя тушения пожара на объекте до прибытия подразделений МЧС?

- Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании огнетушителей?

- В каких случаях необходимо немедленно покинуть опасную зону, не пытаясь тушить пожар самостоятельно?

- Что такое пожарный риск и как он рассчитывается (индивидуальный, социальный)?

- Как проводится независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)?

- Какие экономические последствия несет организация в случае возникновения пожара и нарушения требований ПБ?

- Какие особенности обеспечения пожарной безопасности в лечебных учреждениях и детских садах?

- Каковы специальные требования ПБ для складских помещений с горючими материалами?

- Что такое фотолюминесцентные эвакуационные системы и их роль в ПБ?

- Какие инновационные системы пожаротушения применяются сегодня?

- Каковы требования ПБ при хранении и использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?

- Что такое класс конструктивной пожарной опасности здания?

- Что такое предел огнестойкости строительной конструкции?

- Как проводится расследование причин и обстоятельств пожаров?

- Что такое система производственного контроля в области пожарной безопасности?

- Какие требования ПБ применяются к вентиляционным системам и системам кондиционирования?

- Как обеспечивается пожарная безопасность при эксплуатации транспортных средств?

- Какая административная и уголовная ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности?

- В чем заключается роль страхования в системе обеспечения пожарной безопасности предприятия?

- Дайте определение понятиям "эвакуационный путь" и "эвакуационный выход".

- Каковы нормативные требования к ширине и высоте эвакуационных путей и выходов?

- Разрешается ли размещать на путях эвакуации оборудование, мебель или материалы?

- Каковы требования к освещению эвакуационных путей?

- В каких случаях на дверях эвакуационных выходов допускается установка замков или запоров?

- Что такое "время эвакуации" и "расчетное время эвакуации", и как они соотносятся с нормативным временем?

- Какую информацию должен содержать план эвакуации при пожаре?

- Как часто должны проводиться практические тренировки по эвакуации и кто их организует?

- Каковы требования к знакам пожарной безопасности на путях эвакуации (например, направление движения, выход)?

- Что такое зоны безопасности для маломобильных групп населения (МГН) и как они организуются при эвакуации?

- Что такое "степень огнестойкости" здания?

- Что такое "класс конструктивной пожарной опасности" здания?

- Что понимается под "пределом огнестойкости" строительной конструкции?

- Как классифицируются пожары по виду горючего материала?

- Что такое "категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности"?

- Какие критерии используются для отнесения помещения к категории А (повышенная взрывопожароопасность)?

- Как класс функциональной пожарной опасности здания) влияет на требования к его конструкции и системам ПБ?

- Какие требования предъявляются к материалам отделки стен и потолков на путях эвакуации (класс пожарной опасности строительных материалов)?

- Что входит в понятие "автоматизированные системы противопожарной защиты"?

- Каковы основные функции автоматической пожарной сигнализации ?

- Опишите разницу между адресными и безадресными системами АПС.

- Что такое система передачи извещений о пожаре?

- Что такое система управления пожарной автоматикой и как она взаимодействует с другими системами здания?

- Опишите принцип работы и активации автоматических установок пожаротушения  — спринклерных и дренчерных систем.

- Каковы требования к техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматизированных систем ПБ?

- Каков порядок проверки работоспособности автоматизированных систем ПБ на объекте?

- Что такое "интегрированная система безопасности" и как в нее входят элементы пожарной автоматики?

- Какие инновационные технологии  используются в современных АСПЗ?