Примерные оценочные материалы, применяемые
при проведении промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) – Система обеспечения микроклимата

Курсовая работа

- Какова основная цель вашей курсовой работы?

- Какие исходные данные были использованы для расчетов по всем задачам?

- Какая нормативная документация применялась при выполнении расчетов?

- Для какого периода года производились расчеты?

- Как взаимосвязаны между собой результаты, полученные в разных задачах?

- Что такое воздухообмен и кратность воздухообмена?

- Какие существуют методы расчета требуемого воздухообмена, кроме расчета по количеству людей?

- По какой формуле Вы определяли воздухообмен исходя из количества человек в помещении?

- Какое количество углекислого газа принималось в расчете и на основании какого норматива?

- Какие параметры воздуха в помещении считаются оптимальными или допустимыми для работающих людей?

- Учитывали ли вы категорию работ при определении норм воздухообмена?

- Что произойдет, если фактическая кратность воздухообмена будет ниже расчетной?

- Какие типы систем вентиляции могут обеспечить требуемый воздухообмен в данном помещении?

- Влияет ли объем помещения на требуемую кратность воздухообмена при расчете по людям?

- Что такое теплопоступления и чем они отличаются от теплопотерь?

- Какие два основных источника теплопоступлений через остекленные поверхности вы учитывали?

- Как учитывалась ориентация окон по сторонам света в вашем расчете?

- Какие исходные данные по климату использовались?

- Что такое коэффициент теплопередачи для окна и как он зависит от типа остекления?

- Как влияет наличие жалюзи или штор на величину теплопоступлений от солнечной радиации?

- Что такое тепловая инерция здания и как она может влиять на расчет теплопритоков?

- В какой период года теплопоступления через окна наиболее значимы и почему?

- Какая методика расчета теплопоступлений через остекление была применена в курсовой работе?

- Какие типы светильников  используются в помещении по заданию?

- Какая мощность системы освещения была принята для расчета?

- Какая часть потребляемой электроэнергии светильниками преобразуется в тепловую энергию, поступающую в помещение?

- Учитывали ли вы схему размещения светильников при расчете тепловыделений?

- Какую роль играют тепловыделения от освещения в общем тепловом балансе помещения в теплое и холодное время года?

- Как рассчитываются теплопоступления от оборудования в помещении?

- Что такое тепловые потери и через какие конструкции здания они происходят?

- В чем принципиальное отличие расчета тепловых потерь через пол на грунте от расчета через стены или окна?

- Какие зоны принимаются при расчете теплопотерь через пол и почему?

- Какие материалы использовались в конструкции пола и каковы их теплотехнические характеристики?

- Учитывалась ли в расчете температура грунта под зданием?

- Как влияет наличие или отсутствие теплоизоляции в конструкции пола на конечный результат расчета?

- Какая нормативная температура внутреннего воздуха в помещении использовалась для расчета теплопотерь?

- Применяли ли вы поправочные коэффициенты при расчете теплопотерь через наружные ограждающие конструкции?

- Каковы тепловые потери через пол от общих теплопотерь здания?

- Какие мероприятия по энергосбережению вы могли бы предложить на основе результатов расчетов тепловых потерь?

- Каков итоговый тепловой баланс помещения на основании выполненных вами расчетов?

Примерные оценочные материалы, применяемые
при проведении промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) – Система обеспечения микроклимата

Вопросы к экзамену

- Что такое микроклимат помещения и какие факторы его формируют?

- Дайте определение понятий "воздушная среда" и "атмосферный воздух".

- Каковы основные источники загрязнения атмосферного воздуха в условиях города?

- Какие основные загрязняющие вещества характерны для городской атмосферы?

- В чем заключается разница между первичными и вторичными загрязнителями атмосферы?

- Как климатические условия влияют на уровень загрязнения городского воздуха?

- Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе?

- Какие существуют методы контроля качества атмосферного воздуха в городах?

- Назовите основные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха.

- Какие международные и государственные акты регулируют охрану атмосферного воздуха?

- Какие факторы определяют качество воздушной среды внутри помещений?

- Назовите основные источники загрязнения воздуха внутри помещений.

- Что такое "синдром больного здания"  и каковы его проявления?

- Перечислите основные показатели микроклимата помещений.

- Какую роль играет температура воздуха для комфорта и здоровья человека?

- Как влажность воздуха влияет на самочувствие людей?

- Что такое подвижность воздуха и почему она важна?

- Что такое лучистая температура и как она измеряется?

- Какое значение имеет химический состав воздуха в помещении?

- Что такое аэроионизация воздуха и ее роль в обеспечении здоровой среды?

- Как изменяется содержание пыли и микроорганизмов в воздухе помещений?

- Что такое тепловой баланс организма человека и как он зависит от микроклимата?

- Каковы оптимальные и допустимые параметры микроклимата для жилых помещений?

- Что такое категория работ по уровню энергозатрат и как она влияет на нормативы микроклимата?

- Как акклиматизация человека влияет на его восприятие параметров микроклимата?

- Какие основные нормативные документы определяют требования к микроклимату жилых и общественных зданий?

- Какие нормативные документы регулируют микроклимат на рабочих местах?

- Дайте определение понятий "оптимальные" и "допустимые" параметры микроклимата. В чем их ключевое различие?

- Как нормируются параметры микроклимата для различных сезонов года?

- Каковы требования к параметрам микроклимата в детских дошкольных учреждениях и школах?

- Как нормируется уровень углекислого газа в помещениях?

- Какие параметры микроклимата являются обязательными для производственных помещений с тяжелыми условиями труда?

- Как учитываются индивидуальные особенности людей при нормировании микроклимата?

- Что такое интегральные показатели микроклимата?

- Каковы последствия несоблюдения нормативных требований к микроклимату помещений?

- Какие существуют методы измерения параметров микроклимата?

- Какие приборы используются для измерения температуры воздуха?

- Какие приборы используются для измерения относительной влажности воздуха?

- Как работает аспирационный психрометр и в чем его преимущество?

- Какие приборы используются для измерения скорости движения воздуха?

- Какие приборы используются для измерения лучистой температуры?

- Какие газоанализаторы применяются для измерения концентрации вредных веществ в воздухе?

- Опишите методику проведения измерений параметров микроклимата на рабочем месте согласно нормативным документам.

- В каких точках и на какой высоте проводятся измерения параметров микроклимата в помещении?

- Как часто необходимо проводить измерения параметров микроклимата в рамках производственного контроля?

- Что такое погрешность измерений и как она учитывается при оценке результатов?

- Какие существуют автоматизированные системы мониторинга микроклимата?

- Каким образом проводится калибровка и поверка измерительных приборов?

- Что такое "черный шар" и для измерения какого параметра он используется?

- Как оценить эффективность вентиляционной системы с помощью измерений?

- Какие основные инженерно-технические способы улучшения микроклимата помещений?

- Какова роль систем отопления, вентиляции и кондиционирования в обеспечении нормируемых параметров?

- Какие существуют типы вентиляции (естественная, принудительная, приточно-вытяжная)?

- Что такое рекуперация тепла в системах вентиляции и ее преимущества?

- Каково основное назначение систем вентиляции в жилых, общественных и производственных помещениях?

- Назовите основные функции вентиляции (обеспечение чистоты воздуха, поддержание теплового режима, влажностный баланс).

- Чем принципиально отличаются естественная и принудительная (механическая) системы вентиляции? Приведите примеры их применения.

- Что такое кратность воздухообмена и как она рассчитывается для различных типов помещений (например, для офиса, кухни, производственного цеха)?

- В чем разница между приточной, вытяжной и приточно-вытяжной вентиляцией? Какая из них является наиболее эффективной?

- Какие основные элементы входят в состав механической приточной вентиляционной системы?

- Что такое рекуперация тепла в системах вентиляции и в чем ее экономическая и экологическая выгода?

- Какие требования предъявляются к качеству подаваемого приточной вентиляцией воздуха?

- Что такое местные отсосы и где они применяются?

- Какие нормативные документы устанавливают требования к организации систем вентиляции?

- Каково основное назначение систем отопления зданий?

- Какие основные виды систем отопления классифицируются по типу теплоносителя?

- Опишите принцип работы централизованной водяной системы отопления.

- Что такое индивидуальное отопление и каковы его преимущества и недостатки по сравнению с централизованным?

- Какие основные отопительные приборы  используются в современных зданиях?

- Каковы гигиенические требования к отопительным приборам (температура поверхности, доступность для очистки)?

- Что такое тепловой баланс помещения и как он учитывается при проектировании системы отопления?

- Какие современные технологии используются для повышения энергоэффективности систем отопления?

- Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации систем отопления?

- Как проводится расчет необходимой мощности системы отопления для конкретного помещения?

- Какие методы очистки воздуха используются в современных системах?

- Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются при работе в условиях экстремальных температур?

- Какие средства коллективной защиты используются для защиты от неблагоприятного микроклимата?

- Что такое рациональный режим труда и отдыха как организационная мера по защите от неблагоприятного микроклимата?

- Какие современные технологии используются для создания "умного" микроклимата в зданиях?

- Как озеленение помещений и прилегающих территорий влияет на качество воздуха и микроклимат?

- Какие методы увлажнения и осушения воздуха применяются в быту и на производстве?

- Что такое тепловая изоляция зданий и как она влияет на микроклимат?

- Какие требования предъявляются к спецодежде для защиты от высоких/низких температур?

- Что такое локальное кондиционирование и где оно применяется?

- Какие меры первой помощи должны быть оказаны при перегреве или переохлаждении организма?

- Какие существуют методики комплексной оценки микроклимата с учетом всех его параметров?

- Что такое интегральный индекс тепловой нагрузки среды и как он используется для оценки условий труда?

- Какие современные технологии используются для снижения уровня летучих органических соединений в помещениях?

- Как цифровые двойники зданий помогают прогнозировать и оптимизировать параметры микроклимата?

- Какие инновационные материалы применяются для регулирования теплового режима помещений?