Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология в оптических телекоммуникационных системах»

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Билет 1

1.	Какое понятие вводится применительно к описанию методов измерений и методов эксплуатации в современных сетях связи с точки зрения технологического подхода?

2.	В чем заключается одна из особенностей развития измерительной технологии в ВОСП?

Билет 2

1.	На какие два класса разделяется измерительная техника?

2.	Какая из характеристик имеет приоритетное значение для первого класса оборудования?

Билет 3

1.	Какая из характеристик имеет приоритетное значение для второго класса оборудования?

2.	Какая из перечисленных ниже точек системы связи не относится к точкам демаркации?

Билет 4

1.	Какая из перечисленных ниже технологий вторичных сетей частично охватывает первичную сеть?

2.	Какой тип уплотнения используется в технологии WDM?

Билет 5

1.	Что используется для восстановления оптического сигнала в стандартных ВОСП?

2.	Что используется для восстановления оптического сигнала в ВОСП, работающих по технологии WDM?

Билет 6

1.	Какие потери, обусловленные различием параметров соединяемых ВС, не зависят от направления распространения света?

2.	Зарисуйте структурную схему рефлектометра.

Билет 7

1.	. Какие два явления лежат в основе метода обратного Рассеяния?

2.	Современные тенденции развития систем передачи информации

Билет 8

1.	В каких единицах градуируются шкалы рефлектометра?

2.	Какой параметр не относится к основным параметрам оптических рефлектометров?

Билет 9

1.	Как связаны между собой характеристики рефлектометра: длительность зондирующего импульса, пространственное разрешение и чувствительность?

2.	На какие два типа разделяются «мертвые зоны»?

Билет 10

1.	При идентификации рефлектограмм производят сопоставление изменений характеристики обратного рассеяния с вызвавшими причинами – «событиями». Укажите неоднородность, наблюдаемую на рефлектограмме, и явление вызвавшее изменение характеристик обратного рассеяния.

2.	Какие два метода используются при определении параметров апроксимации квазире-гулярных участков?

Билет 11

1.	Для измерения какого параметра ВОСП используется Q-фактор?

2.	Измерение параметров ошибок: параметры BER, BLER, ES, SES