Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электропитание устройств ТСС»

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Назначение и классификация электропитающих устройств (ЭПУ).

- Режим импульсной подзарядки аккумуляторных батарей (АБ) и выпрямительных устройств (ВУ) с нагрузкой.

- Основные параметры источников ЭПУ.

- Выпрямители для импульсного подзаряда типа БВ 24/25.

- Стабилизаторы. Стабилизаторы напряжения. Коэффициент стабилизации.

- Выпрямитель для получения импульсного подзаряда ЗБУ 12/10.

- Принцип действия параметрического стабилизатора.

- Режим непрерывного подзаряда. Периодическая буферная работа.

- Параметрический стабилизатор переменного тока на дросселе насыщения.

- преобразователи постоянного напряжения (ППН).

- Феррорезонансный стабилизатор.

- Преобразователи постоянного напряжения (ППН). Принцип действия двухтактного инвертора.

- Феррорезонансный стабилизатор с компенсационной обмоткой.

- Особенности работы транзисторов и силовых трансформаторов в преобразователях постоянного напряжения (ППН) (рассеивание мощности на транзисторе).

- Параметрический стабилизатор на кремниевом стабилитроне.

- Преобразователи постоянного напряжения (ППН) по схеме мультивибратора с индуктивными связями.

- Принцип действия компенсационного стабилизатора.

- Преобразователи постоянного напряжения (ППН) с усилителем мощности и защитой от перегрузки.

- Компенсационный стабилизатор на одном триоде.

- Преобразователи постоянного напряжения (ППН) на тиристорах.

- Компенсационный стабилизатор на составном триоде.

- Выпрямительные устройства. Типы выпрямительных схем (ВС). Коэффициент пульсации.

- Компенсационный стабилизатор с усилителем сигнала рассогласования.

- Параметры выпрямительных схем (ВС) при работе на активную нагрузку.

- Преобразователь частоты ПЧ 50/25 Гц.

- Схема однополупериодного выпрямителя однофазного тока.

- Аккумуляторы. Принцип действия кислотных аккумуляторов.

- Схема двухполупериодного выпрямителя однофазного тока.

- Параметры кислотных аккумуляторов. Типы пластин кислотных аккумуляторов. Типы кислотных аккумуляторов.

- Схема однополупериодного выпрямителя трехфазного тока.

- Щелочные аккумуляторы.

- Сглаживающие фильтры, их классификация.

- Сравнение кислотных и щелочных аккумуляторов.

- Индуктивный фильтр.

- Виды и режимы работы аккумуляторных батарей (АБ) и выпрямительных устройств (ВУ) с нагрузкой.

- Емкостной фильтр.

- ВУ для режима среднего тока типа ВАК.

- Г–образный LC-фильтр.

- Преобразователь частоты ПЧ 50/25 Гц.

- Фильтры с резонансными контурами. Цепочечное включение фильтров.