Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Устойчивость конструктивных систем при проектных и запроектных воздействиях"

Для аттестации по дисциплине необходимо ответить на 2 вопроса.

- Почему многосвязность (избыточность связей) является наиболее эффективным методом защиты от прогрессирующего обрушения?

- Создание альтернативных траекторий передачи нагрузки для предотвращения прогрессирующего обрушения зданий.

- Почему создание зон пластичности (развития пластических деформаций) повышает стойкость зданий к прогрессирующему обрушению?

- Конструктивные мероприятия, способствующие предотвращению хрупкого разрушению железобетонных конструкций.

- Конструктивные мероприятия, способствующие предотвращению хрупкого разрушению стальных конструкций.

- Почему непрерывная арматура (не менее 0,25% площади бетона) перекрытий рассматривается как метод защиты зданий от прогрессирующего обрушения?

- Почему для защиты зданий от прогрессирующего обрушения требуется непрерывная арматура в колоннах?

- Каким образом обеспечивается непрерывное армирование перекрытий и колонн?

- Почему для повышения стойкости многоэтажных зданий к прогрессирующему обрушению предусматривают жесткие блоки – аутригерные этажи?

- В чём состоит эффект работы перекрытия как висячей системы?

- Почему железобетонные монолитные пояса по периметру перекрытий зданий с каменными стенами повышают их стойкость к прогрессирующему обрушению?

- Какие три наиболее опасных случая удаления вертикальных несущих элементов рассматривают при расчёте зданий на прогрессирующее обрушение?

- Какие существуют методы (варианты, постановки) расчёта на прогрессирующее обрушение?

- Как на графике «усилие-время» показать динамические догружения, возникающие при внезапном выключении отдельных элементов (например, при удалении колонны)

- Как можно охарактеризовать стойкость большепролётных пространственных железобетонных конструкций (оболочек) к прогрессирующему обрушению?

- Как можно охарактеризовать стойкость крупнопанельных зданий к прогрессирующему обрушению?

- Как можно охарактеризовать стойкость зданий с кирпичными стенами к прогрессирующему обрушению?

- Как можно охарактеризовать стойкость железобетонных монолитных зданий к прогрессирующему обрушению?

- Какие типы конструктивных элементов следует выделять при проектировании защиты панельных зданий от прогрессирующего обрушения.

- Что является основной задачей проектирования защиты панельных зданий от прогрессирующего обрушения.

- Какими мерами обеспечивается устойчивость панельных зданий от прогрессирующего обрушения.

- Изобразите наиболее опасные  расчетные схемы разрушения панельных зданий.

- Какая модель используется для расчета панельных зданий от прогрессирующего обрушения.

- Опишите механизм расчета панельных зданий от прогрессирующего обрушения с использованием кинематического метода.

- Опишите рациональную систему связей, обеспечивающих защиту панельных зданий от прогрессирующего обрушения.

- Как обеспечивается пластичность элементов сборных соединений панельных зданий.

- Как обеспечить неравнопрочность элементов соединений, препятствующих прогрессирующему обрушению.

- На какие усилия должны рассчитываться элементы связей, обеспечивающих защиту панельных зданий от прогрессирующего обрушения.

- Какими средствами обеспечивается устойчивость монолитного жилого здания против прогрессирующего обрушения.

- Локальные воздействия при расчетах на устойчивость монолитного жилого здания против прогрессирующего обрушения.

- Расчетные нагрузки и сопротивления материалов при расчетах на устойчивость монолитного жилого здания против прогрессирующего обрушения.

- Какая расчетная модель используется для расчета на устойчивость монолитного жилого здания против прогрессирующего обрушения.

- Условие обеспечения устойчивости монолитного жилого здания против прогрессирующего обрушения.

- Каким образом определяются длительная и кратковременная части усилий в элементах монолитных зданий при определении несущей способности.

- Как производится проверка устойчивости монолитного жилого здания против прогрессирующего обрушения  в случае обеспечения пластичной работы в предельном состоянии.

- Опишите первый механизм прогрессирующего обрушения при выбранном локальном разрушении монолитного жилого здания.

- Опишите второй механизм прогрессирующего обрушения при выбранном локальном разрушении монолитного жилого здания.

- Опишите третий механизм прогрессирующего обрушения при выбранном локальном разрушении монолитного жилого здания.

- Опишите четвертый механизм прогрессирующего обрушения при выбранном локальном разрушении монолитного жилого здания.

- При каких условиях производится проверка прочности конструктивных элементов, н расположенных над гипотетическим локальным разрушением.

- Конструктивные мероприятия, повышающие сопротивление монолитных зданий прогрессирующему обрушению.

- На какие усилия должна быть  рассчитана вертикальная междуэтажная арматура колонн монолитных зданий.

- Можно ли обеспечить  жизнеспособность большепролетных систем после отказа основных (ключевых) несущих конструктивных элементов.

- Как обеспечивается безопасность большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения конструкций при аварийных воздействиях.

- Укажите несколько взаимосвязанных подходов по обеспечению безопасности конструкций от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях.

- Какие факторы должны учитываться при принятии решений  о защите большепролетных конструкций от лавинообразного разрушения.

- Величина сосредоточенных или распределенных нагрузок на основные ключевые элементы большепролетных конструкций.

- Укажите три  возможных варианта расчетов ключевых элементов.

- Что должен включать в себя специальный раздел проектной документации с мероприятиями по снижению опасности (предотвращения) аварийных воздействий.

- Какие дефекты необходимо выявлять при осмотрах металлических конструкций.

- Какие дефекты и повреждений металлических конструкций требуют немедленного устранения.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

|  |  | Экспертная группа 1 4. Каковы наиболее распространённые причины обрушения стальных конструкций? 5. Сейсмическое макро- и микрорайонирование территории для строительства. Определение сейсмичности площадки строительства. Какая сейсмичность требует учёта при проектировании. При какой сейсмичности строительство не допускается? |
| --- | --- | --- |
| 1. Чем вызваны и насколько опасны такие трещины на фасаде? | 2. Почему в зданиях с кирпичными стенами при землетрясении чаще всего повреждаются углы, причём зона повреждения увеличивается кверху? 3. От каких факторов зависит преобладающий период собственных колебаний здания? |  |

|  |  | Экспертная группа 2 3. Каковы наиболее распространённые причины обрушений зданий в процессе строительства? 4. Как можно охарактеризовать стойкость железобетонных монолитных зданий к прогрессирующему обрушению? 5. Здания на кинематических опорах. |
| --- | --- | --- |
| 1. Чем могут быть вызваны вертикальные трещины в местах сопряжения несущих и самонесущих кирпичных стен? | 2. Почему при землетрясении всё здание разрушилось, а колонны остались? |  |