Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Противопожарная защита зданий»

Для аттестации студенту необходимо ответить на 2 вопроса.

- Классификация зданий по степени огнестойкости. Условие безопасности при определении фактической и требуемой степени огнестойкости.

- Методика оценки требуемой степени огнестойкости. Факторы, влияющие на требуемую степень огнестойкости.

- Методика определения фактической степени огнестойкости здания. Факторы, влияющие на фактическую степень огнестойкости.

- Принципы внутренней планировки зданий.

- Понятие «пожарный отсек». Принципы деления зданий на пожарные отсеки.

- Обоснование площади пожарного отсека при одновременном введении сил и средств на тушение пожара.

- Нормативные требования к делению зданий на пожарные отсеки.

- Понятие  «противопожарная  секция».  Принципы  деления  зданий  на  противопожарные секции.

- Нормативные требования к делению пожарных отсеков на противопожарные секции.

- Назначение, область применения и виды противопожарных преград.

- Противопожарные стены: назначение, типы, виды, конструктивное исполнение.

- Конструктивное исполнение и огнестойкость каркасных противопожарных стен (привести схемы устройства).

- Противопожарные  двери:  типы,  виды,  конструктивное  исполнение,  нормативные требования, область применения.

- Защита  технологических  проёмов  в  противопожарных  стенах  и  преградах (привести схемы устройства).

- Противопожарный занавес: назначение,	 устройство, область	 применения, нормативные требования.

- Расчёт каркаса противопожарного занавеса на прочность и жёсткость.

- Противопожарные  мероприятия  при  разработке  генеральных  планов  промышленных предприятий.

- Противопожарные разрывы. Назначение, нормирование. Мероприятия, регламентируемые нормами, по компенсации недостающей величины противопожарных разрывов.

- Причины распространения пожаров между зданиями и сооружениями.

- Расчётное определение величины противопожарного разрыва.

- Методика  расчёта  величины  противопожарного  разрыва  между  зданиями  и сооружениями.

- Методика экспертизы строительных конструкций.

- Методика экспертизы внутренней планировки зданий различного назначения.

- Методика экспертизы противопожарных стен.

- Предел огнестойкости строительной конструкции.

- Влияние схемы обогрева на огнестойкость строительных конструкций.

- Огнестойкость металлических конструкций.

- Факторы, влияющие на огнестойкость различных металлических конструкций.

- Критическая  температура  прогрева  металлических  конструкций.  Факторы, влияющие на температуру прогрева металлических конструкций.

- Способы повышения предела огнестойкости металлических конструкций.

- Оценка огнестойкости несущих металлических конструкций.

- Приведенная толщина металлической конструкции. Периметр обогрева.

- Огнестойкость железобетонных конструкций.

- Факторы, определяющие огнестойкость	различных железобетонных конструкций.

- Определение предела огнестойкости строительной конструкции. Прочностная задача.

- Определение	предела огнестойкости строительной конструкции. Теплотехническая задача.

- Температурный коэффициент снижения прочности стали.

- Температурный  коэффициент  снижения  прочности  стали  для  изгибаемых элементов.

- Температурный  коэффициент  снижения  прочности  стали  для  растянутых  и сжатых элементов.

- Критическая температура прогрева для растянутых и изгибаемых элементов.

- Критическая температура прогрева для центрально-сжатых элементов.

- Принципы  расчета  прогрева  металлических  конструкций  с  огнезащитной облицовкой.

- Расчет приведенной толщины металла для прямоугольного пустотелого сечения с огнезащитной облицовкой.

- Расчет  приведенной  толщины  металла  для  круглого  кольцевого  сечения  с огнезащитной облицовкой.

- Основные   принципы   расчета   температур   прогрева   сечений   бетонных  и железобетонных конструкций при воздействии стандартного пожара.

- Расчет температуры в определенной точке прогреваемого сечения бетонной или железобетонной конструкции через заданное время огневого воздействия.

- Расчет глубины прогрева обогреваемого сечения бетонной или железобетонной конструкции до критической температуры через заданное время огневого воздействия.

- Расчет времени достижения критической температуры  в растянутой арматуре плоских односторонне прогреваемых железобетонных конструкций

- Расчет	несущей способности железобетонных колонн,	подвергаемых воздействию пожара.

- Общие принципы расчета пределов огнестойкости деревянных конструкций.

- Решение теплотехнической задачи огнестойкости для деревянных конструкций

- Решение  прочностной  задачи  огнестойкости  для  деревянных  конструкций (деревянные центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы).

- Решение  прочностной  задачи  огнестойкости  для  деревянных  конструкций (изгибаемые деревянные балки).

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Пределы огнестойкости большинства незащищенных металлических конструкций лежат в пределах:

а) R10-15

б) R30-45

в) R45-60

г) R90-120

2. Наименьшим  пределом  огнестойкости  по  потере  несущей  способности  (R) обладают:

а) железобетонные строительные конструкции

б) стальные строительные конструкции

в) деревянные строительные конструкции

г) алюминиевые строительные конструкции

3. Быстрый нагрев металлических конструкций в условиях пожара обусловлен:

а) высокой теплопроводностью металла

б) высокой теплоемкостью металла

в) высокой плотностью металла

4. С ростом температуры сопротивление стали:

а) снижается

б) увеличивается

в) остается без изменения

г) изменяется	по периодическому	закону	 (сначала увеличивается, затем уменьшается, затем снова увеличивается и т.д.)

5. Критическая температура прогрева металлической конструкции, т.е. температура при которой в условиях пожара происходит ее разрушение:

а) зависит от величины приложенной нагрузки (чем больше нагрузка, тем ниже критическая температура)

б) зависит от величины приложенной нагрузки (чем больше нагрузка, тем выше критическая температура)

в) не зависит от величины приложенной нагрузки

6. Какие  требования  предъявляются  к  огнезащитной  облицовке  металлических конструкций:

а) облицовка	должна быть из негорючих	материалов, имеющих высокие теплозащитные свойства

б) облицовка	должна быть из горючих материалов, имеющих	высокие теплозащитные свойства

в) облицовка	должна быть из негорючих	материалов, имеющих низкие теплозащитные свойства

г) облицовка	должна быть из горючих материалов, имеющих	низкие теплозащитные свойства

7. Как  правило,  механизм  действия  огнезащитных  покрытий  и  обмазок  для металлических конструкций состоит:

а) в охлаждении защищаемой поверхности

б) в выделении продуктов термического разложения, обладающих огнетушащими свойствами

в)  в  создании  на  поверхности  защищаемой  металлической  конструкции  слоя пористого материала, препятствующего нагреванию металлической поверхности

8. При   каком   способе   огнезащиты   металлических   конструкций   повышение пределов огнестойкости обусловлено теплоотводом с нагреваемой поверхности:

а) облицовка несгораемыми материалами

б) нанесение на поверхность огнезащитных покрытий и обмазок

в) наполнение полых конструкций водой

г) защита полых конструкций водой с принудительной циркуляцией

д) орошение металлических конструкций распыленной водой.

е) огнезащита металлических конструкций с помощью подвесных потолков

9. Скорость уменьшения рабочего сечения деревянных конструкций на пожаре составляет:

а) от 0,1 до 0,5 мм/мин

б) от 0,6 до 1,0 мм/мин

в) от 1,0 до 10,0 мм/мин

10. Пропитка антипиренами – способ огнезащиты, характерный для:

а) металлических конструкций

б) железобетонных конструкций

в) деревянных конструкций